## Ծավալաթերթ ARM
Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ
Երևանի Էրեբունի վարչական շրջանի Արցախի պողոտա հ․6/1 շենքի դիմացի բակային տարածքի բարեկարգման աշխատանքների
ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ
Հ/Հ | Աշխատանքների անվանումը | Չափ․ միավոր | Ծավալը | Միավորի արժեքը /հազ դրամ/ | Ընդամենը արժեքը /հազ դրամ/ | Ընդհանուր %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Մեկհարկանի, քարե շենքերի վերգետնյա մասի կազմաքանդում մինչև 1000խմ ծավալով | մ3 | 45.5 | 6.534 | 297.297
2 | մետաղական տնակների կազմաքանդում | տ | 11.2 | 148.865 | 1667.288
3 | Գռունտի տոփանում | մ3 | 1636.387 | 0.477 | 780.557
4 | Ավազակոպճային հարթեցնող շերտ 10 սմ հաստ․ | մ2 | 720 | 1.188 | 855.36
5 | Խճի նախապատրաստական շերտի ստեղծում ասֆալտի տակ 15սմ | մ2 | 720 | 1.713 | 1233.36
6 | Խճի նախապատրաստական շերտի ստեղծում ասֆալտի տակ 10սմ | մ2 | 915 | 1.312 | 1200.48
7 | Խճային հիմքի վերին 4սմ հաստությամբ շերտի հագեցում բիտումով 4.12կգ/մ2, անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով | տ | 2.9664 | 258.144 | 765.758
8 | Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում Բ տիպի, 5 սմ հաստությամբ | մ2 | 720 | 4.532 | 3263.04
9 | Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում Բ տիպի, 4 սմ հաստությամբ | մ2 | 49 | 3.949 | 193.501
10 | Բետոնի 100մմ նախաշերտ B15 դասի բետոնով և ամրանային ցանցով 150х150 մմ բջիջով | խմ | 45 | 51.165 | 2302.425
11 | Ամրանային ցանց Պողպատե, ամրանային, եռակցված, BP d=5,0մմ, բջիջը 150x150մմ | քմ | 450 | 1.179 | 530.55
12 | Ռետինե միաձույլ հատակի իրականացում 2 սմ հաստ․ | քմ | 600 | 16.447 | 9868.2
13 | Կանաչապատում ձեռքով 15սմ հաստ․ սևահողի ավելացմամբ | քմ | 552 | 2.055 | 1134.36
14 | Ավազե շերտի իրականացում 50մմ հաստ․ | խմ | 416 | 4.327 | 1800.032
15 | Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 50մմ հաստության | քմ | 416 | 2.827 | 1176.032
16 | Մայթերի իրականացնում բետոնե գունավոր սալիկնեով 6 սմ հաստ․ կարանների լցումով ավազով | քմ | 416 | 7.655 | 3184.48
17 | Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150х300մմ, B15 դասի բետոնե հիմքի վրա | գմ | 317 | 9.201 | 2916.717
18 | 4-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով | խմ | 7.28 | 6.109 | 44.474
19 | Խճային հիմնատակի ստեղծում 10սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | խմ | 0.8792 | 7.651 | 6.727
20 | Բետոնե հիմքերի կառուցում B12,5 դասի բետոնով | խմ | 1.19 | 48.71 | 57.965
21 | Նստարանների պատրաստում և տեղադրում, ներառյալ նյութերը | հատ | 26 | 96.273 | 2503.098
22 | Աղբամանների պատրաստում և տեղադրում, ներառյալ նյութերը | հատ | 16 | 55.746 | 891.936
23 | Ավելորդ բնահողերի բարձում և տեղափոխում աղբավայր 13կմ | տ | 12.096 | 5.351 | 64.726
24 | Ետլիցք 3-րդ կարգի բնահողերով | խմ | 0.56 | 3.464 | 1.94
25 | Զրուցարանի (հովնոց) տեղադրում | հատ | 2 | 368.91 | 737.82
26 | Մանկական խաղահրապարակ, սղարան (3,2х2 մ) կամ համարժեք | հատ | 1 | 2220.816 | 2220.816
27 | Մանկական ճոճանակների տեղադրում | հատ | 4 | 296.527 | 1186.108
Ցանկապատ
1 | Միաձույլ խամքարբետոնե հիմքերի կառուցում B 12,5 դասի բետոնով, ամրանների տեղադրումով | խմ | 42.6 | 43.603 | 1857.488
2 | Միաձույլ Ե/բ պատերի կառուցում B 25 դասի բետոնով, ամրանների տեղադրումով | խմ | 24.9 | 82.234 | 2047.627
3 | Խճի շերտի իրականացում | խմ | 8.5 | 17.497 | 148.725
4 | թասակների տեղադրում բազալտե սալերով, հղկված 30 մմ հաստ․ | քմ | 55.9575 | 21.515 | 1203.926
6 | Անկյունակ 50х50х4մմ | գմ | 390 | 3.033 | 1182.87
7 | Խողովակ քառ․ 40х40х2,5մմ | գմ | 7.5 | 1.319 | 9.893
8 | Խողովակ քառ․ 60х60х3,5մմ | գմ | 112.5 | 3.49 | 392.625
9 | Ցանց ցանկապատի d=2,5 մմ բջիջը 60х60մմ | քմ | 123.75 | 1.889 | 233.764
10 | Ամրան АI | տ | 0.09 | 426.28 | 38.365
11 | Մետաղական դռների կառուցում և տեղադրում, առանց նյութի արժեքի | տ | 0.1251 | 571.407 | 71.483
12 | Խողովակ քառ․ 70х70х3,5մմ | գմ | 10.2 | 2.602 | 26.54
13 | Խողովակ քառ․ 40х40х2,5մմ | գմ | 13.1 | 1.319 | 17.279
14 | Խողովակ քառ․ 20х20х1,5մմ | գմ | 18 | 0.536 | 9.648
15 | Մետաղական ցանկապատի իրականացում | քմ | 343.1 | 3.531 | 1211.486
16 | Խողովակ քառ․ 80х80х3,5մմ | գմ | 141.6 | 4.753 | 673.025
17 | Խողովակ քառ․ 60х60х3,5մմ | գմ | 45.2 | 3.494 | 157.929
18 | Խողովակ քառ․ 30х50х3,5մմ | գմ | 201.8 | 2.219 | 447.794
19 | Խողովակ քառ․ 40х40х2,5մմ | գմ | 116 | 1.401 | 162.516
20 | Խողովակ քառ․ 20х20х1,5մմ | գմ | 1478.65 | 0.535 | 791.078
21 | Ամրան A500C և A-III Ø=16մմ | տ | 0.0774 | 495.141 | 38.324
| Ընդամենը |  |  |  | 51607.432 | 86.85%
Ոռոգման ցանց
Բաժանարար հանգույց
7 | Պոլիպիպրոպիլենե միացում 50մմх2" M P=1,6ՄՊա | հատ | 1 | 4.107 | 4.107
8 | Մետաղական ամերիկանկա 2" | հատ | 1 | 29.709 | 29.709
10 | Պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ 1,1/2"Fх1,1/2" Fx1,1/2F | հատ | 3 | 3.144 | 9.432
11 | Պոլիպրոպիլենե բաչոկ-անցում (նիպել) 1,1х2,0"M, P-1,6ՄՊա | հատ | 2 | 2.173 | 4.346
12 | Պոլիպրոպիլենե արմունկ 50մմ, P-1,6ՄՊա | հատ | 2 | 2.296 | 4.592
13 | Պոլիպրոպիլենե կոմբինացված փական d-50մմх1,2"M, P-1,6ՄՊա | հատ | 5 | 4.962 | 24.81
14 | Ցանցային Ֆիլտր d-1,5"F, 2մմ | հատ | 1 | 9.533 | 9.533
15 | Պոլիէթիելենե բաժանարար հոր 14" | հատ | 1 | 24.305 | 24.305
I Բաժանարար ջրագիծ
1 | Խրամուղու մշակում 3-րդ կարգի բնահողերում էքսկավատորով | խմ | 20.8 | 0.737 | 15.33
2 | Խրամուղու մշակում 3-րդ կարգի բնահողերում ձեռքով | խմ | 5.2 | 3.464 | 18.013
3 | Նախապատրաստական շերտի ստեղծում ավազից 10սմ հաստ. | խմ | 5 | 6.045 | 30.225
4 | Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից | խմ | 8.6 | 6.045 | 51.987
5 | Հետլիցքի տեղի բնահողից | խմ | 12.399 | 0.477 | 5.914 |  | #REF!
6 | Ավելորդ բնահողերի բարձում և տեղափոխում աղբավայր 5կմ | տ | 13.6 | 3.632 | 49.395
7 | Պոլիէթիլենային խողովակ 50х2,8մմ, P-0,8ՄՊա | գմ | 85 | 1.183 | 100.555
8 | Պոլիէթիլենային խողովակ 20х1,9մմ, P-0,8ՄՊա | գմ | 74 | 0.727 | 53.798
9 | Պոլիէթիլենե Եռաբաշխիչ d-50х50մմ, P-1,6 ՄՊա | հատ | 1 | 6.981 | 6.981
10 | Պոլիպրոպիլենե արմունկ 50մմ, P-1,6ՄՊա | հատ | 1 | 2.296 | 2.296
11 | Պոլիէթիլենե գոտի-միացում d-50մմх1/2F", P-1,6 ՄՊա | հատ | 37 | 3.314 | 122.618
12 | Պոլիպրոպիլենե բաչոկ-անցում (նիպել) 1/2"M, P-1,6ՄՊա | հատ | 9 | 2.173 | 19.557
13 | Պոլիպրոպիլենե արմունկ 50մմ, P-1,6ՄՊա | հատ | 53 | 2.296 | 121.688
14 | Պոլիէթիլենե Եռաբաշխիչ d-50х50մմ, P-1,6 ՄՊա | հատ | 2 | 6.981 | 13.962
15 | Անձրևացման սարք Հանթեր 4А | հատ | 1 | 3.06 | 3.06
16 | Անձրևացման սարք Հանթեր 6А | հատ | 19 | 3.06 | 58.14
17 | Անձրևացման սարք Հանթեր 10А | հատ | 2 | 3.62 | 7.24
18 | Անձրևացման սարք Հանթեր 12А | հատ | 6 | 3.841 | 23.046
19 | Անձրևացման սարք Հանթեր 17А | հատ | 4 | 3.841 | 15.364
20 | Պոլիպրոպիլենե կոմբ․ փական d=50մմх1.1/2, P=1,6Պա | հատ | 2 | 8.379 | 16.758
21 | Պոլիէթիելենե դատարկամ հոր 10" | հատ | 2 | 19.884 | 39.768
II Բաժանարար ջրագիծ
1 | Խրամուղու մշակում 3-րդ կարգի բնահողերում էքսկավատորով | խմ | 25 | 0.737 | 18.425
2 | Խրամուղու մշակում 3-րդ կարգի բնահողերում ձեռքով | խմ | 6.2 | 3.464 | 21.477
3 | Նախապատրաստական շերտի ստեղծում ավազից 10սմ հաստ. | խմ | 5.9 | 6.045 | 35.666
4 | Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից | խմ | 10.6 | 6.045 | 64.077
5 | Հետլիցքի տեղի բնահողից | խմ | 14.6 | 0.477 | 6.964
6 | Ավելորդ բնահողերի բարձում և տեղափոխում աղբավայր 5կմ | տ | 16.4 | 3.632 | 59.565
7 | Պոլիէթիլենային խողովակ 50х2,8մմ, P-0,8ՄՊա | գմ | 166 | 1.183 | 196.378
8 | Պոլիէթիլենային խողովակ 20х1,9մմ, P-0,8ՄՊա | գմ | 35 | 0.727 | 25.445
9 | Պոլիէթիլենե Եռաբաշխիչ d-50х50մմ, P-1,6 ՄՊա | հատ | 6 | 6.981 | 41.886
10 | Պոլիպրոպիլենե արմունկ 50մմ, P-1,6ՄՊա | հատ | 5 | 2.296 | 11.48
11 | Պոլիէթիլենե գոտի-միացում d-50մմх1/2F", P-1,6 ՄՊա | հատ | 58 | 3.314 | 192.212
12 | Պոլիպրոպիլենե բաչոկ-անցում (նիպել) 1/2"M, P-1,6ՄՊա | հատ | 40 | 2.173 | 86.92
13 | Պոլիպրոպիլենե արմունկ 50մմ, P-1,6ՄՊա | հատ | 36 | 2.296 | 82.656
14 | Պոլիէթիլենե Եռաբաշխիչ d-50х50մմ, P-1,6 ՄՊա | հատ | 1 | 6.981 | 6.981
15 | Անձրևացման սարք Հանթեր 4А | հատ | 42 | 3.06 | 128.52
16 | Անձրևացման սարք Հանթեր 6А | հատ | 2 | 3.06 | 6.12
17 | Անձրևացման սարք Հանթեր 8А | հատ | 7 | 3.62 | 25.34
18 | Անձրևացման սարք Հանթեր 15А | հատ | 2 | 3.841 | 7.682
19 | Անձրևացման սարք Հանթեր 17А | հատ | 1 | 3.841 | 3.841
20 | Պոլիպրոպիլենե կոմբ․ փական d=50մմх1.1/2, P=1,6Պա | հատ | 7 | 8.379 | 58.653
21 | Պոլիէթիելենե դատարկամ հոր 10" | հատ | 7 | 19.884 | 139.188
III Բաժանարար ջրագիծ
1 | Խրամուղու մշակում 3-րդ կարգի բնահողերում էքսկավատորով | խմ | 22.4 | 0.737 | 16.509
2 | Խրամուղու մշակում 3-րդ կարգի բնահողերում ձեռքով | խմ | 5.6 | 3.464 | 19.398
3 | Նախապատրաստական շերտի ստեղծում ավազից 10սմ հաստ. | խմ | 5.2 | 6.045 | 31.434
4 | Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից | խմ | 9.5 | 6.045 | 57.428
5 | Հետլիցքի տեղի բնահողից | խմ | 13.3 | 0.477 | 6.344
6 | Ավելորդ բնահողերի բարձում և տեղափոխում աղբավայր 5կմ | տ | 14.4 | 3.632 | 52.301
7 | Պոլիէթիլենային խողովակ 50х2,8մմ, P-0,8ՄՊա | գմ | 106 | 1.183 | 125.398
8 | Պոլիէթիլենային խողովակ 20х1,9մմ, P-0,8ՄՊա | գմ | 69 | 0.727 | 50.163
9 | Պոլիէթիլենե Եռաբաշխիչ d-50х50մմ, P-1,6 ՄՊա | հատ | 1 | 6.981 | 6.981
10 | Պոլիպրոպիլենե արմունկ 50մմ, P-1,6ՄՊա | հատ | 1 | 2.296 | 2.296
11 | Պոլիէթիլենե գոտի-միացում d-50մմх1/2F", P-1,6 ՄՊա | հատ | 34 | 3.314 | 112.676
12 | Պոլիպրոպիլենե արմունկ 50մմ, P-1,6ՄՊա | հատ | 42 | 2.296 | 96.432
14 | Պոլիէթիլենե Եռաբաշխիչ d-50х50մմ, P-1,6 ՄՊա | հատ | 1 | 6.981 | 6.981
13 | Անձրևացման սարք Հանթեր 4А | հատ | 4 | 3.06 | 12.24
14 | Անձրևացման սարք Հանթեր 6А | հատ | 19 | 3.06 | 58.14
16 | Անձրևացման սարք Հանթեր 10А | հատ | 4 | 3.62 | 14.48
18 | Անձրևացման սարք Հանթեր 15А | հատ | 1 | 3.841 | 3.841
19 | Անձրևացման սարք Հանթեր 17А | հատ | 6 | 3.841 | 23.046
20 | Պոլիպրոպիլենե կոմբ․ փական d=50մմх1.1/2, P=1,6Պա | հատ | 3 | 8.379 | 25.137
21 | Պոլիէթիելենե դատարկամ հոր 10" | հատ | 3 | 19.884 | 59.652
Կաթիլային ցանց
1 | Խողովակ Uv-stab 20մմх1,0մմ | գմ | 400 | 0.612 | 244.8
2 | Կաթոցիկ 8լ/ժ | գմ | 150 | 10.07 | 1510.5
3 | Կաթիլային համակարգի ֆիլտր 1․1/2", 130 միկրոն | հատ | 1 | 26.993 | 26.993
4 | Պոլիպրոպիլենե 1․1/2Fx1"M | հատ | 1 | 3.412 | 3.412
5 | Պոլիէթիլենե Եռաբաշխիչ 1"F | հատ | 1 | 5.758 | 5.758
6 | Պոլիէթիլենե կոմբ․ միացում 1"Mx20մմ (շտուցեր) | հատ | 2 | 1.991 | 3.982
7 | Պոլիէթիլենե խողովակի ութաձև խցան 20մմ | հատ | 15 | 3.191 | 47.865
8 | Պոլիէթիլենե կոմբ․ միացում 20մմ (շտուցեր) | հատ | 15 | 5.758 | 86.37
9 | Պոլիէթիլենային պատյան խողովակ 40մմ | գմ | 40 | 0.99 | 39.6
Պոմպակայան
1 | ՊՈՄՊ SPERONI CBM100, N=0,75Կվտ Q=160լ/ր կամ համարժեք | լրակ | 1 | 69.002 | 69.002
2 | Անձրևացման սարք Schaumsprudler 1 կամ համարժեք | հատ | 2 | 1.94 | 3.88
3 | էլեկտրամատակարարման վահանակ | լրակ | 1 | 31.951 | 31.951
4 | Խողովակ HDPE 63մմ, Pn8 | գմ | 15 | 1.675 | 25.125
5 | Խողովակ HDPE 50մմ, Pn8 | գմ | 15 | 1.183 | 17.745
6 | Մետաղական ամերիկանկա 2" | հատ | 2 | 29.709 | 59.418
7 | Պոլիէթիլենե Եռաբաշխիչ 2" | հատ | 2 | 14.577 | 29.154
8 | Պոլիպրոպիլենե կոմբինացված փական 63х2"M | հատ | 2 | 18.599 | 37.198
9 | Պոլիպրոպիլենե կոմբինացված կցամաս d-63մմх2M | հատ | 2 | 2.728 | 5.456
10 | Ցանցավոր ֆիլտր 2"F | հատ | 2 | 24.816 | 49.632
11 | Պոլիպրոպիլենե արմունկ 50մմх1M" | հատ | 1 | 2.3 | 2.3
| Ընդամենը |  |  |  | 5187.023 | 8.729%
Սարքավորումներ
1 | ՊՈՄՊ SPERONI CBM100, N=0,75Կվտ Q=160լ/ր կամ համարժեք | լրակ | 1 | 216.967 | 216.967
2 | Անձրևացման սարք Schaumsprudler 1 կամ համարժեք | հատ | 2 | 32.493 | 64.986
| Ընդամենը |  |  |  | 281.953 | 0.4745%
Էլեկտրատեխնիկական մաս
Տարածքի արտաքին լուսավորություն
1 | Հենասյան հիմքի համար հողի փորում III կարգի գրունտներում մեխանիզմով ∅0,5 H=1մ | գմ | 23 | 2.206 | 50.738
2 | Հետլիցք մշակված փափուկ գրունտից և տոփանում շերտերով | խմ | 7 | 0.477 | 3.339
2 | Ավելցուկ գրունտի բարձում մեքենայի վրա և տեղափոխում 13կմ հեռավորության վրա | տ | 12.96 | 3.827 | 49.598
3 | Բետոն B15 դասի հենասյան ամրացման համար | խմ | 6.9 | 49.165 | 339.239
4 | Ավազի շերտի իրականացում | խմ | 1.4 | 12.304 | 17.226
5 | Արտաքին լուսավորման հենասյուն տեղադրում բարձակի հետ միասին | տ | 0.53755 | 171.346 | 92.107
6 | Մետաղական խողովակ 76x3մմ | գմ | 62.1 | 2.699 | 167.608
7 | Մետաղական խողովակ 57x3մմ | գմ | 50.6 | 1.97 | 99.682
8 | Մետաղական տարրերի ներկում հակակոռոզիոն ներկով 2 շերտ | քմ | 25 | 1.643 | 41.075
9 | Արտաքին լուսավորման ինքնավառ LED լուսատու 150Վտ, Uնոմ =10....15V, 5000K, լուսային հոսքը 3150Լմ, IP 65 , -300........+500, լուսավորվածության կարգավորում և ներկառուցված շարժման տվիչի միջոցով LifePO4 կուտակիչ մարտկոց `12V 153.6 Վտժ ունակությամբ, 30 Վտ գումարային պիկային հզորությամբ ֆոտովոլտային բջիջնորով | լրակ․ | 23 | 25.538 | 587.374
10 | Մետաղական բարձակ սարքավորումների ամրեցման համար | կգ | 41.4 | 0.737 | 30.512
11 | Ամրան A3 Ф10 | կգ | 92 | 5.088 | 468.096
12 | Ներդիր մետաղական թիթեղից 200x200x8մմ | կգ | 57.5 | 0.737 | 42.378
13 | Շերտապողպատ ցինկապատ 25x5մմ | գմ | 34.5 | 0.405 | 13.973
14 | Պողպատ անկյունային ցինկապատ 50x50x5մմ, L=1.5մ | հատ | 23 | 4.247 | 97.681
Պոմպաայանի արտաքին էլեկտրամատակարարում
1 | Մալուխ պղնձե ջղերով, այրմանը չնպաստող մեկուսացումով, կտրվածքը 3x4մմ² ВВГнг | գմ | 50 | 1.027 | 51.35
2 | Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական խողովակ ցածր ճնշման ф40մմ | գմ | 50 | 0.359 | 17.95
3 | Ազդանշանային պաշտպանիչ ժապավեն 25x3 | գմ | 35 | 0.405 | 14.175
4 | Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 25Ա | հատ | 1 | 8.3 | 8.3
5 | Պոմպի սնուցման և ղեկավարման վահանակ համալիր սարքավորումներով,ժամային ռելեյով220Վ,16Ա | Լրակ | 1 | 71.208 | 71.208
6 | Շերտապողպատ ցինկապատ 25x5մմ | գմ | 10 | 0.527 | 5.27
7 | Պողպատ անկյունային ցինկապատ 50x50x5մմ, L=1.5մ | հատ | 3 | 4.247 | 12.741
8 | Ավազի շերտի իրականացում | խմ | 2.5 | 12.304 | 30.76
9 | III կարգի գրունտի քանդում խրամուղում | խմ | 12 | 0.729 | 8.748
10 | Հողանցման էլեկտրոդների տեղադրման համար գրունտի քանդում մեխանիզմով | խմ | 4 | 0.729 | 2.916
11 | Հետլիցք մշակված փափուկ գրունտից և տոփանում շերտերով | խմ | 13.5 | 0.477 | 6.44
12 | Ավելցուկ գրունտի բարձում մեքենայի վրա և տեղափոխում 13կմ հեռավորության վրա | տ | 4 | 3.827 | 15.308
| Ընդամենը |  |  |  | 2345.792 | 3.948%
| Ամբողջը |  |  |  | 59422.2 | 100%
| ԱԱՀ - 20 % |  |  |  | 11884.44
| Ամբողջը ներառյալ ԱԱՀ |  |  |  | 71306.64

## Ծավալաթերթ RUS
Ведомость объемов работ – смета
Работы по благоустройству дворовой территории перед домом 6/1 по улице Арцах, административный район Эребуни, Ереван
ОБЪЕМЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Ч/Ч | Название работ: | Размер: единица | Объем | Стоимость единицы /Драмы/ | «Общая стоимость /кашель AMD/" | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Снос наземной части одноэтажных каменных зданий площадью до 1000 кв.м. | м3 | 45.5 | 6.534 | 297.297
2 | демонтаж металлических навесов | т | 11.2 | 148.865 | 1667.288
3 | В почве | м3 | 1636.387 | 0.477 | 780.557
4 | Песчано-гравийный выравнивающий слой толщиной 10 см. | м2 | 720 | 1.188 | 855.36
5 | Создание подготовительного слоя глины под асфальт 15 см. | м2 | 720 | 1.713 | 1233.36
6 | Создание подготовительного слоя глины под асфальт 10 см. | м2 | 915 | 1.312 | 1200.48
7 | Пропитка верхнего слоя гравийного основания толщиной 4 см битумом 4,12 кг/м2, с подачей необходимых материалов. | т | 2.9664 | 258.144 | 765.758
8 | Выполнение мелкозернистого асфальтобетонного покрытия типа Б толщиной 5 см. | м2 | 720 | 4.532 | 3263.04
9 | Выполнение мелкозернистого асфальтобетонного покрытия типа Б толщиной 4 см. | м2 | 49 | 3.949 | 193.501
10 | Предварительный слой бетона толщиной 100 мм из бетона класса В15 и армирующей сетки с ячейками 150х150 мм. | кб.м | 45 | 51.165 | 2302.425
11 | Сетка арматурная стальная, армирующая, сварная, ВР d=5,0мм, ячейка 150х150мм. | кв.м | 450 | 1.179 | 530.55
12 | Реализация резинового монолитного пола толщиной 1,5 см. | кв.м | 600 | 16.447 | 9868.2
13 | Зелень вручную толщиной 15 см. с добавлением чернозема | кв.м | 552 | 2.055 | 1134.36
14 | Выполнение слоя песка толщиной 50 мм. | кб.м | 416 | 4.327 | 1800.032
15 | Выполнение выравнивающего слоя грунт/песок толщиной 50 мм. | кв.м | 416 | 2.827 | 1176.032
16 | Мощение выполняется бетонными плитами толщиной 6 см. наполнение резервуаров песком | кв.м | 416 | 7.655 | 3184.48
17 | Монтаж базальтовых бордюров 150х300мм, на бетонное основание класса В15. | гм | 317 | 9.201 | 2916.717
18 | Обработка почвы 4 класса вручную | кб.м | 7.28 | 6.109 | 44.474
19 | Создание гравийного основания толщиной 10 см, включая стоимость материалов, поставку | кб.м | 0.8792 | 7.651 | 6.727
20 | Устройство бетонных фундаментов из бетона марки В12,5. | кб.м | 1.19 | 48.71 | 57.965
21 | Подготовка и установка скамеек, включая материалы. | шт | 26 | 96.273 | 2503.098
22 | Подготовка и установка мусорных баков, включая материалы | шт | 16 | 55.746 | 891.936
23 | Погрузка и транспортировка излишков земли на полигон 13 км | т | 12.096 | 5.351 | 64.726
24 | Топ с недвижимостью 3-го класса | кб.м | 0.56 | 3.464 | 1.94
25 | Установка чата (крыша). | шт | 2 | 368.91 | 737.82
26 | Детская площадка, стол (3,2х2 м) или аналогичный | шт | 1 | 2220.816 | 2220.816
27 | Установка детских качелей | шт | 4 | 296.527 | 1186.108
Забор
1 | Устройство монолитных железобетонных фундаментов из бетона класса В 12,5, монтаж арматуры | кб.м | 42.6 | 43.603 | 1857.488
2 | Строительство монолитных стен Е/Б из бетона класса В 25, монтаж арматуры | кб.м | 24.9 | 82.234 | 2047.627
3 | Выполнение глиняного слоя | кб.м | 8.5 | 17.497 | 148.725
4 | монтаж постаментов из базальтовых плит, полированных толщиной 30 мм. | кв.м | 55.9575 | 21.515 | 1203.926
6 | Уголок 50х50х4мм | гм | 390 | 3.033 | 1182.87
7 | Труба кв. 40x40x2,5 мм | гм | 7.5 | 1.319 | 9.893
8 | Труба кв. 60x60x3,5 мм | гм | 112.5 | 3.49 | 392.625
9 | Сетка заборная d=2,5 мм ячейка 60х60 мм | кв.м | 123.75 | 1.889 | 233.764
10 | Амран А.И. | т | 0.09 | 426.28 | 38.365
11 | Строительство и установка металлических дверей, без материальных затрат. | т | 0.1251 | 571.407 | 71.483
12 | Труба кв. 70x70x3,5 мм | гм | 10.2 | 2.602 | 26.54
13 | Труба кв. 40x40x2,5 мм | гм | 13.1 | 1.319 | 17.279
14 | Труба кв. 20x20x1,5 мм | гм | 18 | 0.536 | 9.648
15 | Реализация металлического забора | քմ | 343.1 | 3.531 | 1211.486
16 | Труба кв. 80x80x3,5 мм | գմ | 141.6 | 4.753 | 673.025
17 | Труба кв. 60x60x3,5 мм | գմ | 45.2 | 3.494 | 157.929
18 | Труба кв. 30x50x3,5 мм | գմ | 201.8 | 2.219 | 447.794
19 | Труба кв. 40x40x2,5 мм | գմ | 116 | 1.401 | 162.516
20 | Труба кв. 20x20x1,5 мм | գմ | 1478.65 | 0.535 | 791.078
21 | Арматура A500C и A-III Ø=16мм | տ | 0.0774 | 495.141 | 38.324
| В итоге |  |  |  | 51607.432 | 86.85%
Ирригационная сеть
Разделительный узел
7 | Полипропиленовый шов 50ммх2" М Р=1,6 МПа | шт | 1 | 4.107 | 4.107
8 | Металлический американец 2 дюйма | шт | 1 | 29.709 | 29.709
10 | Трехраспределитель полипропиленовый 1,1/2"Fx1,1/2"Fx1,1/2F | шт | 3 | 3.144 | 9.432
11 | Ниппель полипропиленовый 1,1х2,0"М, Р-1,6МПа | шт | 2 | 2.173 | 4.346
12 | Отвод полипропиленовый 50мм, Р-1,6МПа | шт | 2 | 2.296 | 4.592
13 | Клапан полипропиленовый комбинированный д-50ммх1,2"М, Р-1,6МПа | шт | 5 | 4.962 | 24.81
14 | Сетевой фильтр д-1,5"Ф, 2мм | шт | 1 | 9.533 | 9.533
15 | Сепаратор полиэтиленовый 14" | шт | 1 | 24.305 | 24.305
I Разделительная линия воды
1 | Экскаваторное рытье траншей в грунтах 3 класса | кб.м | 20.8 | 0.737 | 15.33
2 | Обработка канав на почвах 3 класса вручную | кб.м | 5.2 | 3.464 | 18.013
3 | Создание подготовительного слоя песка толщиной 10 см. | кб.м | 5 | 6.045 | 30.225
4 | Выполнение защитного слоя своими руками из песка | кб.м | 8.6 | 6.045 | 51.987
5 | Из почвы площадки засыпки | кб.м | 12.399 | 0.477 | 5.914 |  | #REF!
6 | Вывоз и вывоз излишков земли на свалку 5 км | т | 13.6 | 3.632 | 49.395
7 | Труба полиэтиленовая 50х2,8мм, Р-0,8МПа | гм | 85 | 1.183 | 100.555
8 | Труба полиэтиленовая 20х1,9мм, Р-0,8МПа | гм | 74 | 0.727 | 53.798
9 | Трираспределитель полиэтиленовый d-50х50мм, Р-1,6 МПа | шт | 1 | 6.981 | 6.981
10 | Отвод полипропиленовый 50мм, Р-1,6МПа | шт | 1 | 2.296 | 2.296
11 | Ремень полиэтиленовый соединительный d-50ммх1/2Ф", Р-1,6 МПа | шт | 37 | 3.314 | 122.618
12 | Ниппель полипропиленовый 1/2"М, Р-1,6 МПа | шт | 9 | 2.173 | 19.557
13 | Отвод полипропиленовый 50мм, Р-1,6МПа | шт | 53 | 2.296 | 121.688
14 | Трираспределитель полиэтиленовый d-50х50мм, Р-1,6 МПа | шт | 2 | 6.981 | 13.962
15 | Ороситель Hanter 4А | шт | 1 | 3.06 | 3.06
16 | Дождевик Hanter 6А | шт | 19 | 3.06 | 58.14
17 | Ороситель Hanter 10А | шт | 2 | 3.62 | 7.24
18 | Дождевик Hanter 12А | шт | 6 | 3.841 | 23.046
19 | Дождевик Hanter 17А | шт | 4 | 3.841 | 15.364
20 | Полипропиленовая гребенка. клапан d=50ммx1,1/2, P=1,6Па | шт | 2 | 8.379 | 16.758
21 | Полиэтиленовый полый сердечник 10" | шт | 2 | 19.884 | 39.768
II Разделительный водопровод
1 | Экскаваторное рытье траншей в грунтах 3 класса | кб.м | 25 | 0.737 | 18.425
2 | Обработка канав на почвах 3 класса вручную | кб.м | 6.2 | 3.464 | 21.477
3 | Создание подготовительного слоя песка толщиной 10 см. | кб.м | 5.9 | 6.045 | 35.666
4 | Выполнение защитного слоя своими руками из песка | кб.м | 10.6 | 6.045 | 64.077
5 | Из почвы площадки засыпки | кб.м | 14.6 | 0.477 | 6.964
6 | Вывоз и вывоз излишков земли на свалку 5 км | т | 16.4 | 3.632 | 59.565
7 | Труба полиэтиленовая 50х2,8мм, Р-0,8МПа | гм | 166 | 1.183 | 196.378
8 | Труба полиэтиленовая 20х1,9мм, Р-0,8МПа | гм | 35 | 0.727 | 25.445
9 | Трираспределитель полиэтиленовый d-50х50мм, Р-1,6 МПа | шт | 6 | 6.981 | 41.886
10 | Отвод полипропиленовый 50мм, Р-1,6МПа | шт | 5 | 2.296 | 11.48
11 | Ремень полиэтиленовый соединительный d-50ммх1/2Ф", Р-1,6 МПа | шт | 58 | 3.314 | 192.212
12 | Ниппель полипропиленовый 1/2"М, Р-1,6 МПа | шт | 40 | 2.173 | 86.92
13 | Отвод полипропиленовый 50мм, Р-1,6МПа | шт | 36 | 2.296 | 82.656
14 | Трираспределитель полиэтиленовый d-50х50мм, Р-1,6 МПа | шт | 1 | 6.981 | 6.981
15 | Дождевик Hanter 4А | шт | 42 | 3.06 | 128.52
16 | Дождевик Hanter 6А | шт | 2 | 3.06 | 6.12
17 | Дождевик Hanter 8А | шт | 7 | 3.62 | 25.34
18 | Дождевик Hanter 15А | шт | 2 | 3.841 | 7.682
19 | Дождевик Hanter 17А | шт | 1 | 3.841 | 3.841
20 | Полипропиленовая гребенка. клапан d=50ммx1,1/2, P=1,6Па | шт | 7 | 8.379 | 58.653
21 | Полиэтиленовый полый сердечник 10" | шт | 7 | 19.884 | 139.188
III Разделительный водовод
1 | Экскаваторное рытье траншей в грунтах 3 класса | кб.м | 22.4 | 0.737 | 16.509
2 | Обработка канав на почвах 3 класса вручную | кб.м | 5.6 | 3.464 | 19.398
3 | Создание подготовительного слоя песка толщиной 10 см. | кб.м | 5.2 | 6.045 | 31.434
4 | Выполнение защитного слоя своими руками из песка | кб.м | 9.5 | 6.045 | 57.428
5 | Из почвы площадки засыпки | кб.м | 13.3 | 0.477 | 6.344
6 | Вывоз и вывоз излишков земли на свалку 5 км | т | 14.4 | 3.632 | 52.301
7 | Труба полиэтиленовая 50х2,8мм, Р-0,8МПа | гм | 106 | 1.183 | 125.398
8 | Труба полиэтиленовая 20х1,9мм, Р-0,8МПа | гм | 69 | 0.727 | 50.163
9 | Трираспределитель полиэтиленовый d-50х50мм, Р-1,6 МПа | шт | 1 | 6.981 | 6.981
10 | Отвод полипропиленовый 50мм, Р-1,6МПа | шт | 1 | 2.296 | 2.296
11 | Ремень полиэтиленовый соединительный d-50ммх1/2Ф", Р-1,6 МПа | шт | 34 | 3.314 | 112.676
12 | Отвод полипропиленовый 50мм, Р-1,6МПа | шт | 42 | 2.296 | 96.432
14 | Трираспределитель полиэтиленовый d-50х50мм, Р-1,6 МПа | шт | 1 | 6.981 | 6.981
13 | Дождевик Hanter 4А | шт | 4 | 3.06 | 12.24
14 | Дождевик Hanter 6А | шт | 19 | 3.06 | 58.14
16 | Дождевик Hanter 10А | шт | 4 | 3.62 | 14.48
18 | Дождевик Hanter 15А | шт | 1 | 3.841 | 3.841
19 | Дождевик Hanter17А | шт | 6 | 3.841 | 23.046
20 | Полипропиленовая гребенка. клапан d=50ммx1,1/2, P=1,6Па | шт | 3 | 8.379 | 25.137
21 | Полиэтиленовый полый сердечник 10" | шт | 3 | 19.884 | 59.652
Капельная сеть
1 | Трубка УФ-стаб 20ммх1,0мм | гм | 400 | 0.612 | 244.8
2 | Катодный 8л/ч | гм | 150 | 10.07 | 1510.5
3 | Фильтр капельной системы 1,1/2", 130 микрон | шт | 1 | 26.993 | 26.993
4 | Полипропилен 1,1/2Фх1"М | шт | 1 | 3.412 | 3.412
5 | Полиэтиленовый трираспределитель 1"F | шт | 1 | 5.758 | 5.758
6 | Полиэтиленовая гребенка. подключение 1"Mx20мм (заглушки) | шт | 2 | 1.991 | 3.982
7 | Труба полиэтиленовая восьмиугольная заглушка 20мм | шт | 15 | 3.191 | 47.865
8 | Полиэтиленовая гребенка. соединение 20мм (заглушки) | шт | 15 | 5.758 | 86.37
9 | Труба полиэтиленовая обсадная 40мм | гм | 40 | 0.99 | 39.6
Насосная станция
1 | НАСОС SPERONI CBM100, N=0,75 кВт Q=160 л/мин или аналогичный | лрак | 1 | 69.002 | 69.002
2 | Спринклер Schaumsprudler 1 или аналогичный | шт | 2 | 1.94 | 3.88
3 | панель питания | лрак | 1 | 31.951 | 31.951
4 | Труба ПНД 63мм, Pn8 | гм | 15 | 1.675 | 25.125
5 | Труба ПНД 50мм, Pn8 | гм | 15 | 1.183 | 17.745
6 | Металлический американец 2 дюйма | шт | 2 | 29.709 | 59.418
7 | Полиэтиленовый трираспределитель 2" | шт | 2 | 14.577 | 29.154
8 | Клапан полипропиленовый комбинированный 63х2"М | шт | 2 | 18.599 | 37.198
9 | Фитинг полипропиленовый комбинированный d-63ммх2М | шт | 2 | 2.728 | 5.456
10 | Сетчатый фильтр 2"Ф | шт | 2 | 24.816 | 49.632
11 | Отвод полипропиленовый 50ммх1М" | шт | 1 | 2.3 | 2.3
| В итоге |  |  |  | 5187.023 | 8.729%
Оборудование
1 | НАСОС SPERONI CBM100, N=0,75 кВт Q=160 л/мин или аналогичный | лрак | 1 | 216.967 | 216.967
2 | Спринклер Schaumsprudler 1 или аналогичный | шт | 2 | 32.493 | 64.986
| В итоге |  |  |  | 281.953 | 0.4745%
Электрическая часть
Наружное освещение территории
1 | «Раскопки грунта для фундамента Энасян III» в сортовых грунтах с механизмом ∅0,5 H=1м" | гм | 23 | 2.206 | 50.738
2 | «Засыпка из обработанного мягкого грунта и слоями» | кб.м | 7 | 0.477 | 3.339
2 | Погрузка лишнего грунта на автомобиль и транспортировка его на расстояние 13 км. | т | 12.96 | 3.827 | 49.598
3 | Бетон класса В15 для армирования опор. | кб.м | 6.9 | 49.165 | 339.239
4 | Выполнение песчаного слоя | кб.м | 1.4 | 12.304 | 17.226
5 | Монтаж столба наружного освещения с подкладкой | т | 0.53755 | 171.346 | 92.107
6 | Металлическая трубка 76х3мм. | гм | 62.1 | 2.699 | 167.608
7 | Металлическая трубка 57х3мм. | гм | 50.6 | 1.97 | 99.682
8 | Покраска металлических элементов антикоррозийной краской в ​​2 слоя. | кв.м | 25 | 1.643 | 41.075
9 | Самозажигающийся светодиод для наружного освещения. лампа 90Вт, Unom=10...15В, 5000К, световой поток 3150Лм, IP 65, -300........+500, регулировка яркости и встроенный датчик движения LifePO4 аккумуляторная батарея: 12В 153,6 Втч мощность, с фотоэлектрическим элементом общей пиковой мощностью 30 Вт" | лрак | 23 | 25.538 | 587.374
10 | Металлические крепления для крепления оборудования | кф | 41.4 | 0.737 | 30.512
11 | Арматура А3 Ф10 | кф | 92 | 5.088 | 468.096
12 | Вставка из металлического листа 200х200х8мм. | кф | 57.5 | 0.737 | 42.378
13 | Листовая сталь оцинкованная 25х5мм. | гм | 34.5 | 0.405 | 13.973
14 | Уголок стальной оцинкованный 50х50х5мм, L=1,5м. | шт | 23 | 4.247 | 97.681
Внешнее электроснабжение насосной станции
1 | Кабель с медными жилами, негорючая изоляция, сечением 3х4мм² ВВГнг | гм | 50 | 1.027 | 51.35
2 | Труба полиэтиленовая электротехническая низкого давления ф40мм | гм | 50 | 0.359 | 17.95
3 | Лента сигнальная защитная 25х3 | гм | 35 | 0.405 | 14.175
4 | Автоматический выключатель 220В, 25А | шт | 1 | 8.3 | 8.3
5 | Пульт питания и управления насосом с комплексным оборудованием, часовое реле 220В, 16А | лрак | 1 | 71.208 | 71.208
6 | Листовая сталь оцинкованная 25х5мм. | гм | 10 | 0.527 | 5.27
7 | Уголок стальной оцинкованный 50х50х5мм, L=1,5м. | шт | 3 | 4.247 | 12.741
8 | Выполнение песчаного слоя | кв.м | 2.5 | 12.304 | 30.76
9 | Снос грунта III класса в траншее | кв.м | 12 | 0.729 | 8.748
10 | Инновационный механизм установки заземляющих электродов | кв.м | 4 | 0.729 | 2.916
11 | «Засыпка из обработанного мягкого грунта и слоями» | кв.м | 13.5 | 0.477 | 6.44
12 | Погрузка лишнего грунта на автомобиль и транспортировка его на расстояние 13 км. | т | 4 | 3.827 | 15.308
| В итоге |  |  |  | 2345.792 | 3.948%
| Все это |  |  |  | 59422.2 | 100%
| НДС - 20% |  |  |  | 11884.44
| Все включено НДС |  |  |  | 71306.64