## Cav-Nax-125
ä³ÛÙ³Ý³·Çñ N
| Ìñ³·ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | §ÐÐ, Երևան քաղաքի Նուբարաշեն վարչական շրջանի հ.125 մանկապարտեզի բակում դահլիճի կառուցման աշխատանքներ¦
Ü³Ë³Ñ³ßÇí N1-1 ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ
ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ -
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ Сводная ведомость обема работ
§ÐÐ, Երևան քաղաքի Նուբարաշեն վարչական շրջանի հ.125 մանկապարտեզի բակում դահլիճի կառուցման աշխատանքներ¦ Строительные работы по возведению зала во дворе детского сада № 125 Нубарашенского административного района Еревана.
NN | ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ Название работ | â³÷Ù³Ý ÙÇ³íáñÁ Единица измерения | Ì³í³ÉÁ Объем | ØÇ³íáñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñÅ»ùÁ Цена единицы | ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñÅ»ùÁ Всего
|  |  |  | Ñ³½. ¹ñ³Ù тыс. Драм | Ñ³½. ¹ñ³Ù тыс. Драм
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ Демонтажные работы |  |  | 1.2886
1 | Բետոնե »½ñ³ù³ñ»ñÇ ³å³ÙáÝï³ÅáõÙ /µ»ïáÝ» ÑÇÙùáí/ Демонтаж бетонных бордюров с бетонным основанием. | ·Ù пм | 70 | 1.41 | 98.7
2 | ²ëý³Éïµ»ïáÝ» ß»ñïÇ ù³Ý¹áõÙ Демонтаж асфальтобетонного слоя | Ù3 м3 | 17.5 | 5.69 | 99.575
3 | Հանքաձյութով տոգորված խճային ծածկույթների քանդում Демонтаж асфальтобетонных гравийных покрытий | Ù3 м3 | 42 | 0.94 | 39.48
4 | Մետաղական դարպասի ապամոնտաժում Демонтаж металлических ворот | ï т | 1.5 | 92 | 138
5 | ÞÇÝ. ³ÕµÇ Ñ³í³ùáõÙ, µ³ñÓáõÙ ÇÝùÝ³Ã³÷»ñÇ íñ³ »õ ï»Õ³÷áËáõÙ 1ÏÙ Сбор строительных отходов, погрузка в самосвалы и транспортировка на 1 км. | ï т | 75 | 2.44 | 183
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ïíÛ³É µ³ÅÝáí Итого по разделу |  |  |  | 558.755
| ÎßÇé (%) Процент (%) |  |  |  | 1.098%
| Հողային աշխատանքներ Земляные работы |  |  |  | 0
1 | Բնահողի մեքենայացված մշակում կողլիցք Механизированная обработка почвы - боковой засыпкой | Ù3 м3 | 147.5 | 0.47 | 69.325
2 | Բնահողի ձեռքով մշակում Ручная обработка почвы | Ù3 м3 | 16.5 | 2.38 | 39.27
3 | Գրունտի ետլիցք տոփանում обратная засыпка грунта трамбовкой | Ù3 м3 | 126.5 | 0.06 | 7.59
4 | Գրունտի բերում շինհրապարակ 10 կմ Доставка грунта на строительную площадку на расстояние 10 км. | ï т | 22 | 2.92 | 64.24
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ïíÛ³É µ³ÅÝáí Итого по разделу |  |  |  | 180.425
| ÎßÇé (%) Процент (%) |  |  |  | 0.3545%
| Հիմքեր фундаменты |  |  |  | 0
1 | Հիմնային հեծանի տակ ն³Ë³ß»ñïÇ å³ïñ³ëïáõÙ µ³½³Éï» Ë×Çó 10սմ հաստությամբ Подготовка основания из базальтового гравия толщиной 10 см под опорной плитой. | Ù3 м3 | 8.52 | 16.4 | 139.728
2 | Ü³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ հիմնային հեծանի ï³Ï B7.5 ¹³ëÇ µ»ïáÝÇó 10սմ հաստությամբ Укладка под балку основания подготовительного слоя из бетона класса В7.5 толщиной 10 см | Ù3 м3 | 8.52 | 40.2 | 342.504
3 | Խամքարեբետոնե հիմքերի իրականացում B7,5 դասի բետոնով Возведение железобетонных фундаментов с использованием бетона класса Б7.5. | Ù3 м3 | 16.52 | 42 | 693.84
4 | Երկաթբետոնե հիմնային հեծանների իրականացում B-20 դասի բետոնով, 20-40մմ չափաբաժնի խիճով Строительство железобетонных фундаментных балок из бетона класса В-20, щебень фракции 20-40 мм | Ù3 м3 | 32.4 | 87.1 | 2822.04
5 | Ամրան ՓАlll Арматура ՓАll | տն тн | 3.17 | 352.6 | 1117.742
6 | Ամրալար ՓАl Катанка ՓАl | տն тн | 0.97 | 401.2 | 389.164
7 | Ներդիր դետալների տեղադրում Установка вставных деталей | ï т | 0.11 | 1226.8 | 134.948
8 | Պատերի, հիմքերի և զանգվածների կողային հիդրոմեկուսացում 2 շերտ բիտումի քսումով Боковая гидроизоляция стен, фундаментов и массивных конструкций с нанесением двух слоев битума. | Ù2 м2 | 50 | 1.26 | 63
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ïíÛ³É µ³ÅÝáí Итого по разделу |  |  |  | 5702.966
| ÎßÇé (%) Процент (%) |  |  |  | 11.21%
| Ե/Բ միաձույլ հատակի սալ Ж/Б Монолитная плита пола |  |  |  | 0
| Հատակի սալի տակ ն³Ë³ß»ñïÇ å³ïñ³ëïáõÙ µ³½³Éï» Ë×Çó Подготовка основания из базальтового гравия под плитой перекрытия. | Ù3 м3 | 17.54 | 16.4 | 287.656
| Ե/Բ միաձույլ սալի բետոնացում B-12.5 դասի բետոնից Бетонирование монолитной железобетонной плиты из бетона класса В-12.5. | Ù3 м3 | 17.54 | 47.5 | 833.15
| ²Ùñ³Ý³óÝó Bp-1 Փ5 Арматурная сетка Bp-1 Փ5 | տ т | 0.38 | 474.2 | 180.196
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ïíÛ³É µ³ÅÝáí Итого по разделу |  |  |  | 1301.002
| ÎßÇé (%) Процент (%) |  |  |  | 2.556%
| Ե/բ Ծածկի սալ և աստիճան Ж/б плита перекрытия и лестница |  |  |  | 0
1 | º/µ ÙÇ³ÓáõÛÉ ծածկի սալերի և աստիճանների å³ïñ³ëïáõÙ B20 ¹³ëÇ µ»ïáÝÇó Производство монолитных железобетонных плит и лестниц из бетона класса B20. | Ù3 м3 | 28.1 | 78.57 | 2207.817
2 | Ամրան Alll Арматура Alll | տն тн | 2.74 | 359.6 | 985.304
3 | Ամրալար Al Катанка Al | տն тн | 0.005 | 409 | 2.045
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ïíÛ³É µ³ÅÝáí Итого по разделу |  |  |  | 3195.166
| ÎßÇé (%) Процент (%) |  |  |  | 6.278%
| Արտաքին Պատեր և միջնորմեր Наружные стены и перегородки |  |  |  | 0
| Պատերի շար պեմզաբլոկներով 200մմ հաստությամբ возведение стен из пемзовых блоков толщиной 200 мм | Ù3 м3 | 72.8 | 33.32 | 2425.696
| ØÇçÝáñÙ»ñÇ Ï³éáõóáõÙ Ã»Ã»õ³µ»ïáÝ» µÉáÏÝ»ñÇó 10ëÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ Изготовление перегородок из легких бетонных блоков толщиной 10 см. | Ù2 м2 | 51 | 4.35 | 221.85
| Պատի շարվածքի ամրանավորում Армирование стен | ï т | 0.77 | 94.2 | 72.534
| ²Ùñ³Ý A500c Арматура A500c | ï т | 0.67 | 352.6 | 236.242
| ²Ùñ³Ý AcI Арматура AcI | ï т | 0.1 | 401.2 | 40.12
| º/µ ÙÇ³ÓáõÛÉ µ³ñ³íáñÝ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ B20 ¹³ëÇ µ»ïáÝÇó Производство монолитных железобетонных балок из бетона класса Б20. | Ù3 м3 | 1.5 | 100.35 | 150.525
| ²Ùñ³Ý A500c Арматура A500c | ï т | 0.1 | 352.6 | 35.26
| ²Ùñ³Ý AcI Арматура AcI | ï т | 0.05 | 401.2 | 20.06
| ´ÉáÏ»ñÇ ¹³ï³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÉóáõÙ ó»Ù»Ýï-³í³½³ÛÇÝ ß³Õ³Ëáí Заполнение пустот в блоках цементно-песчаным раствором. | Ù3 м3 | 7.5 | 12.54 | 94.05
| ØÇçÝáñÙ³ÛÇÝ µÉáÏ»ñÇ »õ ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñÇ ÙÇç»õ, Ï³ñ³ÝÝ»ñáõÙ ÷ñ÷ñ³åÉ³ëïÇ ï»Õ³¹ñáõÙ 100x20ÙÙ ã³÷»ñÇ Монтаж пенополиэтилена в стыках между перегородками и конструкциями, размеры 100х20 мм. | ·Ù пм | 238 | 0.53 | 126.14
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ïíÛ³É µ³ÅÝáí Итого по разделу |  |  |  | 3422.477
| ÎßÇé (%) Процент (%) |  |  |  | 6.725%
| ՀԱՐԹ ՏԱՆԻՔ ПЛОСКАЯ КРЫША |  |  |  | 0
1 | Ծածկերի գոլորշամեկուսացում, երկշերտ, բիտումային մածիկով Двухслойная пароизоляционная пленка для кровли с битумной мастикой. | Ù2 м2 | 175.44 | 4.35 | 763.164
2 | Ծածկերի ջերմամեկուսացում /բազալտե բամբակ/-140մմ Теплоизоляция крыш /базальтовый хлопок/-140 мм | Ù2 м2 | 175.44 | 2.2 | 385.968
3 | Ծածկերի ջերմամեկուսացում կերամզիտով-100մմ Теплоизоляция крыш керамзитом - 100 мм | Ù3 м3 | 17.54 | 10.7 | 187.678
4 | ò»Ù»Ýï-³í³½³ÛÇÝ Ñ³ñÃ»óÝáÕ ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 50ÙÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ Нанесение цементно-песчаного выравнивающего слоя толщиной 50 мм. | Ù2 м2 | 175.44 | 2.3 | 403.512
5 | ²Ùñ³Ý³ÛÇÝ ó³ÝóÇ ï»Õ³¹áõÙ монтаж арматурной сетки | ï т | 0.37 | 27 | 9.99
6 | ²Ùñ³Ý³ó³Ýó 5Bpl 100x100մմ Арматурная сетка 5Bp100x100мм | Ù2 м2 | 175.44 | 1.7 | 298.248
7 | Ì³ÍÏÇ ¨ å³ñ³å»ïÇ çñ³Ù»ÏáõëÇã ·áñ·Ç å³ïñ³ëïáõÙ »ñÏß»ñï Ç½á·³ÙÇó /1 ß»ñï ýáÉ·³Û³å³ï/ Изготовление гидроизоляционного мата для крыши и парапета из двухслойного изогама /1 слоя фольги/ | Ù2 м2 | 230.24 | 4.65 | 1070.616
8 | Èñ³óáõóÇã çñ³Ù»ÏáõëÇã ·áñ·Ç å³ïñ³ëïáõÙ Ç½á·³ÙÇó 1 ß»ñï Изготовление дополнительного гидроизоляционного мата из 1 слоя изогама. | Ù2 м2 | 230.24 | 2.7 | 621.648
9 | ä³ñ³å»ïÇ ó/³í³½» Ñ³ñÃ³ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ - 30 ÙÙ Укладка песчано-песчаного слоя для парапета - 30 мм. | Ù2 м2 | 98.5 | 2.65 | 261.025
10 | Ինքնապտուտակ ռեզինե ներդիրով Саморез с резиновой вставкой | Ñ³ï шт | 70 | 0.31 | 21.7
11 | ¶á·³íáñ Ù³ë»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ Ñ³ñÃ óÇÝÏ³å³ï ÃÇÃ»ÕÇó 0.6ÙÙ Ñ³ëï. Изготовление вогнутых деталей из плоского оцинкованного листового металла толщиной 0,6 мм. | Ù2 м2 | 75.2 | 6.07 | 456.464
12 | ¶»ñÙ»ïÇÏ ÝÛáõÃ, 0.1É/·Ù, 35.0·Ù Герметик, 0,1 л/г, 35,0 г | É л | 12.5 | 7.29 | 91.125
13 | ²ÝÓñ»õ³çñ»ñÇ Ñ»é³óÙ³Ý åáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý³ÛÇÝ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ÙáÝï³ÅáõÙ ö100ÙÙ /14 ï»Õ/ Монтаж полиэтиленовых труб для отвода дождевой воды диаметром 100 мм (14 мест). | ·Ù пм | 45 | 3.11 | 139.95
14 | äáÕå³ï» Ó³·³ñÝ»ñÇ ÙáÝï³ÅáõÙ Установка стальных воронок | Ñ³ï шт | 14 | 14.73 | 206.22
15 | äáÕå³ï» Ó³·³ñÝ»ñÇ ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ 2 ß»ñï Два слоя масляной краски на стальных трубах | Ù2 м2 | 4.2 | 1.71 | 7.182
16 | ²é³ç³ó³Í ³Ýóù»ñÇ Éó³÷³ÏáõÙ B12.5 ¹³ëÇ µ»ïáÝáí Заполнение образовавшихся отверстий бетоном класса В12.5. | Ù3 м3 | 0.95 | 292.2 | 277.59
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ïíÛ³É µ³ÅÝáí Итого по разделу |  |  |  | 5202.08
| ÎßÇé (%) Процент (%) |  |  |  | 10.22%
| ä³ïáõÑ³ÝÝ»ñ և դռներ Окна и двери |  |  |  | 0
1 | Ø»ï³Õ³åÉ³ëï», սպիտակ, 60 ÙÙ Ñ³ëï., 4+4ÙÙ ³å³Ï»÷³Ã»Ãáí, Ñ³ÛÏ³Ï³Ý åñáýÇÉáí å³ïáõÑ³ÝÝ»ñÇ, ï»Õ³¹ñáõÙ /Ý»ñ³éÛ³É ³/÷³Ã»ÃÁ/ µ³óíáÕ Металлопластиковые, белые, толщиной 60 мм, с остеклением 4+4 мм, армянские профильные окна, установка /включая комплектное/ открывание | Ù2 м2 | 7.38 | 31.2 | 230.256
2 | Ø»ï³Õ³åÉ³ëï», սպիտակ, 60 ÙÙ Ñ³ëï., 4+4ÙÙ ³å³Ï»÷³Ã»Ãáí, Ñ³ÛÏ³Ï³Ý åñáýÇÉáí å³ïáõÑ³ÝÝ»ñÇ, ï»Õ³¹ñáõÙ /Ý»ñ³éÛ³É ³/÷³Ã»ÃÁ/ ãµ³óíáÕ Металлопластиковые, белые, толщиной 60 мм, с остеклением 4+4 мм, армянский профиль, установка /включая /комплект/ нераскрывающихся окон | Ù2 м2 | 6.3 | 20.4 | 128.52
3 | Ø»ï³Õ³åÉ³ëï» ëåÇï³Ï ¹éÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ /Ñ³ÛÏ³Ï³Ý, Ý»ñ³éÛ³É ë³ñù»ñÁ, ÏáÕå»ùÝ»ñÁ,60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ և խուլ/ Монтаж белых металлопластиковых дверей (армянских), включая фурнитуру, замки, толщиной 60 мм, с остеклением 4+4 мм и жалюзи. | Ù2 м2 | 27.99 | 40.8 | 1141.992
4 | äÉ³ëïÙ³ë» å³ïáõÑ³Ý³·á·»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ 25ëÙ É³ÛÝáõÃÛ³Ùµ, ëåÇï³Ï Установка пластиковых подоконников шириной 25 см, белого цвета. | Ù2 м2 | 2.55 | 1.3 | 3.315
5 | äÉ³ëïÙ³ë» å³ïáõÑ³Ý³·á·»ñÇ ³ñÅ»ùÁ, 25ëÙ É³ÛÝáõÃÛ³Ùµ, ëåÇï³Ï Цена пластиковых подоконников шириной 25 см, белого цвета. | ·Ù пм | 10.2 | 2.92 | 29.784
6 | Բազալտե պատուհանագոգերի տեղադրում 25սմ լայնությամբ, 20մմ հաստ /ներառյալ հղկումը/ դրսի կողմից Установка базальтовых подоконников шириной 25 см и толщиной 20 мм (включая шлифовку) снаружи. | ·Ù пм | 10.2 | 16.34 | 166.668
7 | Դռների ալյումինե շեմեր, փոշեներկված Алюминиевые дверные пороги с порошковым покрытием | ·Ù пм | 9.2 | 1.03 | 9.476
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ïíÛ³É µ³ÅÝáí Итого по разделу |  |  |  | 1710.011
| ÎßÇé (%) Процент (%) |  |  |  | 3.36%
| Հատակներ полы |  |  |  | 0
1 | Հատակների ջրամեկուսիչ 1 շերտի իրականացում իզոգամ Выполнение 1 слоя изогамной гидроизоляции полов. | Ù2 м2 | 120 | 4.83 | 579.6
2 | ò»Ù»Ýï³ÛÇÝ Ñ³ñÃ»óÝáÕ ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 40ÙÙ ÙÇçÇÝ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ Нанесение цементного выравнивающего слоя средней толщиной 40 мм | Ù2 м2 | 120 | 1.88 | 225.6
3 | äñ»ë·ñ³ÝÇï» Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ/áã å³Ï³ë, ù³Ý 8ÙÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ/ չսահող Подготовка полов из прессованного гранита / толщиной не менее 8 мм / противоскользящее покрытие | Ù2 м2 | 120 | 11.38 | 1365.6
4 | Հատակների ջրամեկուսիչ 1 շերտի իրականացում իզոգամ Выполнение 1 слоя изогамной гидроизоляции полов. | Ù2 м2 | 319 | 4.83 | 1540.77
5 | ò»Ù»Ýï³ÛÇÝ Ñ³ñÃ»óÝáÕ ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 40ÙÙ ÙÇçÇÝ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ Нанесение цементного выравнивающего слоя средней толщиной 40 мм. | Ù2 м2 | 319 | 1.88 | 599.72
6 | È³ÙÇÝ³ï» Ñ³ï³ÏÇ å³ïñ³ëïáõÙ 12ÙÙ /Ý»ñ³éÛ³É ëåáõÝ·Á/ Подготовка ламинатовых полов: 12 мм (включая губку). | Ù2 м2 | 319 | 6.24 | 1990.56
7 | Հատակների ջրամեկուսիչ 1 շերտի իրականացում իզոգամ Выполнение 1 слоя изогамной гидроизоляции полов. | Ù2 м2 | 25.9 | 4.83 | 125.097
8 | ò»Ù»Ýï³ÛÇÝ Ñ³ñÃ»óÝáÕ ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 40ÙÙ ÙÇçÇÝ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ Нанесение цементного выравнивающего слоя средней толщиной 40 мм. | Ù2 м2 | 25.9 | 1.88 | 48.692
9 | Ê»ó»ë³É» Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ Изготовление полов из керамических плиток | Ù2 м2 | 25.9 | 9.32 | 241.388
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ïíÛ³É µ³ÅÝáí Итого по разделу |  |  |  | 6717.027
| ÎßÇé (%) Процент (%) |  |  |  | 13.2%
| Ü»ñùÇÝ հարդարման աշխատանքներ Работы по оформлению интерьера |  |  |  | 0
1 | ä³ï»ñÇ ·³ç» ëí³ÕáõÙ բարելավված áñ³ÏÇ штукатурка стен улучшенного качество . | Ù2 м2 | 380 | 3.07 | 1166.6
2 | ä³ï»ñÇ Ý»ñÏáõÙ É³ï»ùë³ÛÇÝ Ý»ñÏáí, Í»÷³Ù³ÍÏÙ³Ùµ, É³íáñ³Ï Покраска стен латексной краской, штукатурка, высококачественная покраска. | Ù2 м2 | 380 | 1.23 | 467.4
3 | ä³ï»ñÇ ëí³ÕáõÙ ó»Ù»Ýï³ÛÇÝ ß³Õ³Ëáí Оштукатуривание стен цементным раствором | Ù2 м2 | 82 | 2 | 164
4 | ¸éÝ»ñÇ և å³ïáõÑ³ÝÝ»ñÇ ß»å»ñÇ ·³ç» ëí³ÕáõÙ Штукатурка дверных и оконных рам | Ù2 м2 | 13.7 | 10.15 | 139.055
5 | Þ»å»ñÇ Ý»ñÏáõÙ É³ï»ùë³ÛÇÝ Ý»ñÏáí, Í»÷³Ù³ÍÏÙ³Ùµ, É³íáñ³Ï Покраска рам латексной краской, шпатлевкой, хорошего качества. | Ù2 м2 | 13.7 | 1.23 | 16.851
6 | Պատերի կերամիկական սալիկապատում Керамическая настенная плитка | Ù2 м2 | 82 | 9.63 | 789.66
7 | Î³ËáíÇ ³é³ëï³ÕÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ արմստրոնգից /ÑÇÙÝ³ÏÙ³ËùÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ùµ/ Монтаж подвесных потолков Armstrong /с монтажом основного каркаса/ | Ù2 м2 | 172.1 | 14.83 | 2552.243
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ïíÛ³É µ³ÅÝáí Итого по разделу |  |  |  | 5295.809
| ÎßÇé (%) Процент (%) |  |  |  | 10.41%
| ä²îºðÆ æºðØ²ØºÎàôê²òØ²Ü ÜÚàôÂºðÆ ºì ²ÞÊ²î²ÜøÜºð МАТЕРИАЛЫ И РАБОТЫ ПО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ СТЕН |  |  |  | 0
1 | Պատուհանների բացվածքների պարագծով 300մմ լայնությամբ ջերմամեկուսացում հանքային բամբակի կոշտ սալերով - 50մմ (խտությունը՝ 100-140 կգ/մ3/ ջերմահաղորդականությունը` ≤ 0.040 Վտ/մ0/Կ), որն ամրացվում է պոլիմերացեմենտային հատուկ սոսնձով Теплоизоляция по периметру оконных проемов выполнена из жестких плит минеральной ваты шириной 300 мм и толщиной 50 мм (плотность: 100-140 кг/м³/теплопроводность: ≤ 0,040 Вт/м⁰/К), которые крепятся специальным полимерно-цементным клеем. | Ù3 м3 | 1.99 | 47.8 | 95.122
2 | Ð³Ýù³µ³Ùµ³Ï 50ÙÙ Ñ³ëï« 100Ï·/ËÙ ³ñÅ»ùÁ Минеральная вата толщиной 50 мм, цена 100 кг/м2 | Ù2 м2 | 39.96 | 4.7 | 187.812
3 | Արտաքին դռներին բացվածքների պարագծով 300մմ լայնությամբ ջերմամեկուսացում հանքային բամբակի կոշտ սալերով - 50մմ (խտությունը՝ 100-140 կգ/մ3/ ջերմահաղորդականությունը` ≤ 0.040 Վտ/մ0/Կ), որն ամրացվում է պոլիմերացեմենտային հատուկ սոսնձով Теплоизоляция по периметру дверных проемов наружных дверей выполнена из жестких плит минеральной ваты шириной 300 мм и толщиной 50 мм (плотность: 100-140 кг/м³/теплопроводность: ≤ 0,040 Вт/м⁰/К), которые крепятся специальным полимерно-цементным клеем | Ù3 м3 | 0.12 | 47.7 | 5.724
4 | Ð³Ýù³µ³Ùµ³Ï 50ÙÙ Ñ³ëï« 100Ï·/ËÙ ³ñÅ»ùÁ Минеральная вата толщиной 50 мм, цена 100 кг/м2 | Ù2 м2 | 2.46 | 4.7 | 11.562
5 | ²ñï³ùÇÝ å³ï»ñÇ ç»ñÙ³Ù»Ïáõë³óáõÙ XPS ÷ñ÷ñ³åáÉÇëïÇñáÉ, ËïáõÃÛáõÝÁª 30-40 Ï·/Ù3 ç»ñÙ³Ñ³Õáñ¹³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁª = 0.034 íï/Ù0 Î, áñÝ ³Ùñ³óíáõÙ ¿ åáÉÇÙ»ñó»Ù»Ýï³ÛÇÝ Ñ³ïáõÏ ëáëÝÓáí Теплоизоляция наружных стен выполнена из вспененного полистирола (XPS) плотностью 30-40 кг/м³, теплопроводностью ª = 0,034 Вт/м0·К, который крепится специальным полимерно-цементным клеем. | Ù3 м3 | 10.35 | 47.7 | 493.695
6 | ¾ùëïñáõ¹³óí³Í ÷ñ÷ñ³åáÉÇëïÇñáÉÇ ³ñÅ»ùÁ Стоимость экструдированного пенополистирола | Ù2 м2 | 206.88 | 5 | 1034.4
7 | ²å³Ï» ó³Ýó d=3ÙÙ« µçÇçÁ 50x50ÙÙ Стеклянная сетка толщиной d=3 мм, размер ячейки 50x50 мм. | Ù2 м2 | 249.3 | 0.36 | 89.748
8 | Պատուհանների, դռների բացվածքների պարագծով անկյունակների տեղադրում Установка уголков вокруг оконных и дверных проемов. | ·Ù пм | 71.2 | 0.14 | 9.968
9 | ²ÝÏÛáõÝ³ÛÇÝ ¹»ï³É 100x100ÙÙ Угловой элемент 100x100 мм | ·Ù пм | 71.2 | 0.42 | 29.904
10 | Արտաքին պատերի ëí³ÕáõÙ ó»Ù»Ýï-³í³½³» ß³Õ³Ëáí 3ëÙ ÙÇçÇÝ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ ³Ùñ³Ý³ÛÇÝ ó³ÝóÇ íñ³, Ý»ñ³éÛ³É ³Ùñ³Ý³ó³ÝóÁ »õ ÏÙ³ËùÇ å³ïñ³ëïáõÙÁ Штукатурка наружных стен цементно-песчаным раствором на арматурную сетку средней толщиной 3 см, включая арматурную сетку и подготовку каркаса. | Ù2 м2 | 207 | 4.08 | 844.56
11 | ò³Ýó Փ4BpI, ù³ÛÉ 150 Сетка Փ4BpI, шаг 150 | Ù2 м2 | 207 | 0.75 | 155.25
12 | ²Ùñ³Ý Փ8AIII L=200ÙÙ, Арматура Փ8AIII L=200мм, | ï т | 0.41 | 401.2 | 164.492
13 | ¸Ûáõµ»É, ù³ÛÉ 600 Дюбель, шаг 600 | Ñ³ï шт | 662 | 0.02 | 13.24
14 | Պատերի ներկում ֆասադային ներկով /երանգը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/ Покраска стен фасадной краской (цвет согласовать с заказчиком). | Ù2 м2 | 207 | 1.82 | 376.74
15 | Պատերի »ñ»ëå³ïáõÙ µ³½³Éï» ë³É»ñáí 30ÙÙ Ñ³ëï./ցանցով/ Облицовка стен базальтовыми плитами толщиной 30 мм /с сеткой/ | Ù2 м2 | 35 | 32.42 | 1134.7
16 | Գույքային փայտամածի տեղադրում եւ ապամոնտաժում արտաքին աշխատանքների համար Монтаж и демонтаж строительных лесов для наружных работ. | 100 մ2 100м2 | 2.1 | 106.27 | 223.167
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ïíÛ³É µ³ÅÝáí Итого по разделу |  |  |  | 4870.084
| ÎßÇé (%) Процент (%) |  |  |  | 9.569%
| Þ»ÝùÇ Ý»ñùÇÝ ë³éÁ ¨ ï³ù çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ Внутренние системы холодного и горячего водоснабжения здания |  |  |  | 0
1 | ÊáÕáí³Ï³ß³ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙ PPr-Al-PEX ËáÕáí³ÏÝ»ñÇó /d=25/ö32x4.0ÙÙ, ÑÇ¹ñ³íÉÇÏ ÷áñÓ³ñÏáõÙáí Монтаж трубопровода с использованием труб PPr-Al-PEX /d=25/Φ32x4.0mm с гидравлическими испытаниями. | ·Ù пм | 150 | 4.65 | 697.5
2 | ÊáÕáí³Ï³ß³ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙ PPr-Al-PEX ËáÕáí³ÏÝ»ñÇó /d=20/ ö25x3.25ÙÙ, ÑÇ¹ñ³íÉÇÏ ÷áñÓ³ñÏáõÙáí Монтаж трубопровода с использованием труб PPr-Al-PEX /d=20/ ö25x3.25 мм с гидравлическими испытаниями. | ·Ù пм | 35 | 4.01 | 140.35
3 | կլիպս, ամրան, Ф=20 խողովակի зажим, арматура, труба Ф=20 | Ñ³ï шт | 20 | 0.07 | 1.4
4 | կլիպս, ամրան, Ф=25 խողովակի зажим, арматура, труба Ф=25 | Ñ³ï шт | 1 | 0.09 | 0.09
5 | Եռաբաշխիչ Պոլիպրոպիլենային, d=20x20x20մմ Тройник полипропиленовый, диаметр 20х20х20 мм | Ñ³ï шт | 3 | 0.73 | 2.19
6 | Փոխակերպիչ Պոլիպրոպիլենային, d=25x20մմ Конвертер полипропиленовый, диаметр 25х20 мм | Ñ³ï шт | 1 | 0.61 | 0.61
7 | փական Պոլիպրոպիլենային, d=20մմ Полипропиленовый клапан, диаметр d=20 мм | Ñ³ï шт | 8 | 4.28 | 34.24
8 | փական Պոլիպրոպիլենային, d=25մմ Полипропиленовый клапан, диаметр d=25 мм | Ñ³ï шт | 1 | 4.43 | 4.43
9 | Անկյունակ Պոլիպրոպիլենային, 90⁰ d=25մմ Полипропиленовый уголок, 90⁰ d=25 мм | Ñ³ï шт | 3 | 0.08 | 0.24
10 | Անկյունակ Պոլիպրոպիլենային, 90⁰ d=20մմ Полипропиленовый уголок, 90⁰ d=20 мм | Ñ³ï шт | 7 | 0.05 | 0.35
11 | Կոմբինացված անկյունակ 20-1/2*F Суммарный угол 20-1/2*F | Ñ³ï шт | 7 | 0.41 | 2.87
11 | Èí³ó³ñ³ÝÇ Íáñ³Ï-Ë³éÝÇãÇ ï»Õ³¹ñáõÙ Установка смесителя для раковины | Ñ³ï шт | 3 | 9.57 | 28.71
16 | Êñ³ÙáõÕáõ Ùß³ÏáõÙ IV Ï³ñ·Ç ·ñáõÝïÝ»ñáõÙ Ó»éùáí, Ручное рытье траншей в грунтах IV класса, | Ù3 м3 | 18 | 6.2 | 111.6
| Ավազի նախապատրաստական շերտ подготовительный слой песка | Ù3 м3 | 1 | 9.26 | 9.26
| Գրունտի ետլիցք տոփանում обратная засыпка грунта уплотнением | Ù3 м3 | 15 | 0.06 | 0.9
| Գրունտի ետլիցք ավազակոպճով обратная Засыпка грунта песком и гравием. | Ù3 м3 | 2 | 10.87 | 21.74
| ÞÇÝ. ³ÕµÇ Ñ³í³ùáõÙ, µ³ñÓáõÙ ÇÝùÝ³Ã³÷»ñÇ íñ³ »õ ï»Õ³÷áËáõÙ 1ÏÙ Сбор строительных отходов, погрузка в самосвалы и транспортировка на 1 км. | ï т | 5.44 | 2.4 | 13.056
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ïíÛ³É µ³ÅÝáí Итого по разделу |  |  |  | 1069.536
| ÎßÇé (%) Процент (%) |  |  |  | 2.102%
| Ն»ñùÇÝ և արտաքին ÏáÛáõÕáõ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ Внутренние и внешние канализационные системы |  |  |  | 0
1 | Պոլիվինիլքլորիդե, կոյուղու համար, d=160մմ, պատի հաստ. 3,0մմ, L=1000մմ /հիդրավլիկ փորձարկումով/ Поливинилхлорид, для канализации, диаметр d=160 мм, толщина стенки 3,0 мм, длина L=1000 мм /с гидравлическими испытаниями | ·Ù пм | 16 | 4.71 | 75.36
2 | Պոլիվինիլքլորիդե, կոյուղու համար, d=160մմ, պատի հաստ. 3,0մմ, L=2000մմ /հիդրավլիկ փորձարկումով/ Поливинилхлорид, для канализации, диаметр d=160 мм, толщина стенки 3,0 мм, длина L=2000 мм /с гидравлическими испытаниями/ | ·Ù пм | 8 | 4.71 | 37.68
3 | Պոլիվինիլքլորիդե, կոյուղու համար, d=110մմ, պատի հաստ. 3,3մմ; L=500մմ /հիդրավլիկ փորձարկումով/ Поливинилхлорид, для канализации, диаметр d=110 мм, толщина стенки 3,3 мм; длина L=500 мм /с гидравлическим испытанием/ | ·Ù пм | 4.5 | 4.55 | 20.475
4 | Պոլիվինիլքլորիդե, կոյուղու համար, d=110մմ, պատի հաստ. 3,3մմ; L=1000մմ /հիդրավլիկ փորձարկումով/ Поливинилхлорид, для канализации, диаметр d=110 мм, толщина стенки 3,3 мм; длина L=1000 мм /с гидравлическим испытанием/ | ·Ù пм | 8 | 4.33 | 34.64
5 | Պոլիվինիլքլորիդե, կոյուղու համար, d=110մմ, պատի հաստ. 3,3մմ; L=2000մմ /հիդրավլիկ փորձարկումով/ Поливинилхлорид, для канализации, диаметр d=110 мм, толщина стенки 3,3 мм; длина L=2000 мм /с гидравлическим испытанием/ | ·Ù пм | 2 | 4.28 | 8.56
6 | Պոլիվինիլքլորիդե, կոյուղու համար, d=50մմ, պատի հաստ. 2,5մմ; L=300մմ /հիդրավլիկ փորձարկումով/ Поливинилхлорид, для канализации, диаметр d=50 мм, толщина стенки 2,5 мм; длина L=300 мм /с гидравлическим испытанием/ | ·Ù пм | 1.5 | 3.58 | 5.37
7 | Պոլիվինիլքլորիդե, կոյուղու համար, d=50մմ, պատի հաստ. 2,5մմ; L=500մմ /հիդրավլիկ փորձարկումով/ Поливинилхлорид, для сточных вод, диаметр d=50 мм, толщина стенки 2,5 мм; длина L=500 мм /с гидравлическим испытанием/ | ·Ù пм | 3 | 3.41 | 10.23
8 | Պոլիվինիլքլորիդե, կոյուղու համար, d=50մմ, պատի հաստ. 2,5մմ; L=1000մմ /հիդրավլիկ փորձարկումով/ Поливинилхлорид, для канализации, диаметр d=50 мм, толщина стенки 2,5 мм; длина L=1000 мм /с гидравлическим испытанием/ | ·Ù пм | 3.5 | 3.41 | 11.935
9 | Պոլիվինիլքլորիդե, կոյուղու համար, d=50մմ, պատի հաստ. 2,5մմ; L=2000մմ /հիդրավլիկ փորձարկումով/ Поливинилхлорид, для канализации, диаметр d=50 мм, толщина стенки 2,5 мм; длина L=2000 мм /с гидравлическим испытанием/ | ·Ù пм | 3.5 | 3.41 | 11.935
10 | Անկյունակ Պոլիպրոպիլեն, d=110մմ-90⁰ (կոյուղու համար) Полипропиленовый отвод, диаметр d=110 мм-90⁰ (для канализации) | Ñ³ï шт | 3 | 1.63 | 4.89
11 | Անկյունակ Պոլիպրոպիլեն, d=110մմ-45⁰ (կոյուղու համար) Полипропиленовый отвод, диаметр d=110 мм-45⁰ (для канализации) | Ñ³ï шт | 2 | 1.75 | 3.5
12 | Անկյունակ Պոլիպրոպիլեն, d=50մմ-90⁰ (կոյուղու համար) Полипропиленовый отвод, диаметр d=50 мм-90⁰ (для канализации) | Ñ³ï шт | 8 | 1.45 | 11.6
13 | Անկյունակ Պոլիպրոպիլեն, d=50մմ-45⁰ (կոյուղու համար) Полипропиленовый отвод, диаметр d=50 мм-45⁰ (для канализации) | Ñ³ï шт | 2 | 1.45 | 2.9
14 | »é³µ³ßËÇã Պոլիպրոպիլեն, d=50մմ-45⁰ (կոյուղու համար) Трехсторонний полипропилен, диаметр d=50 мм-45⁰ (для канализации) | Ñ³ï шт | 2 | 2.11 | 4.22
15 | »é³µ³ßËÇã Պոլիպրոպիլեն, d=50x110x50մմ-45⁰ (կոյուղու համար) Трехсторонний полипропилен, диаметр d=50x110x50 мм-45⁰ (для канализации) | Ñ³ï шт | 2 | 2.56 | 5.12
16 | »é³µ³ßËÇã Պոլիպրոպիլեն, d=110մմ-45⁰ (կոյուղու համար) Трехсторонний полипропилен, диаметр d=110 мм-45⁰ (для канализации) | Ñ³ï шт | 1 | 2.74 | 2.74
17 | Ստուգիչ (ревизия) Պոլիպրոպիլեն, 110մմ Тестер полипропилена, 110 мм (ревизия) | Ñ³ï шт | 1 | 0.99 | 0.99
18 | Ðáë³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ Установка потоков | Ï-ï к-т | 6 | 9.15 | 54.9
19 | Î»ñ³ÙÇÏ³Ï³Ý ½áõ·³ñ³Ý³ÏáÝù»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ëáíáñ³Ï³Ý Установка керамических унитазов является стандартной услугой. | Ñ³ï шт | 3 | 53.11 | 159.33
20 | Î»ñ³ÙÇÏ³Ï³Ý Éí³ó³ñ³ÝÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ëÇýáÝáí Установка керамических моек с сифоном. | Ñ³ï шт | 2 | 23.56 | 47.12
21 | Êñ³ÙáõÕáõ Ùß³ÏáõÙ IV Ï³ñ·Ç ·ñáõÝïÝ»ñáõÙ Ó»éùáí, Ручное рытье траншей в грунтах IV класса, | Ù3 м3 | 28.8 | 6.2 | 178.56
22 | ²í³½Ç Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ ËáÕáí³Ï³ß³ñÇ ï³ÏÇó »õ íñ³ÛÇó Нанесение песчаного подготовительного слоя под и над трубопроводом. | Ù3 м3 | 5.25 | 9.26 | 48.615
23 | Գրունտի ետլիցք տոփանում Засыпка грунтом трамбовкой | Ù3 м3 | 23.5 | 0.06 | 1.41
24 | ÞÇÝ. ³ÕµÇ Ñ³í³ùáõÙ, µ³ñÓáõÙ ÇÝùÝ³Ã³÷»ñÇ íñ³ »õ ï»Õ³÷áËáõÙ 1ÏÙ Сбор строительных отходов, погрузка в самосвалы и транспортировка на 1 км. | ï т | 7.88 | 2.4 | 18.912
25 | B7.5 դասի բետոնի նախապատրաստական շերտ h=10սմ Подготовительный слой бетона класса В7,5, толщина слоя 10 см. | Ù3 м3 | 0.15 | 36.8 | 5.52
26 | ÎáÛáõÕáõ ÏÉáñ ¹Çï³Ñáñ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ Ñ³í³ùáíÇ »/µ ¿É»Ù»ÝïÝ»ñÇó Փ1000մմ Изготовление круглых канализационных колодцев из сборных железобетонных элементов диаметром 1000 мм. | Ù3 м3 | 0.9 | 87.75 | 78.975
27 | Պատի օղակ ՊՕ 10-9 տիպի Настенное кольцо типа PO 10-9 | հատ шт | 1 | 27.96 | 27.96
28 | D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորերի հատակի սալերի տեղադրում ՀՍ-10/КЦД-10/ տիպի /1 հատը=0.256խմ/-1 հատ Укладка плит перекрытия для скважин диаметром D=1,0 м, тип HS-10/KCD-10/ /1 шт.=0,256 см/-1 шт. | Ù3 м3 | 0.26 | 17.4 | 4.524
29 | ե/բ հորերի հատակի սալ ՀՍ-10/КЦД-10/ տիպի Ж/б нижняя пластина колодца HS-10/KCD-10/ тип | հատ шт | 1 | 29.18 | 29.18
30 | Ե/բ-յա հորերի ծածկի սալ Âáõç» Ùïáóով Крышка люка ж/б люка с чугунной вставкой | հատ шт | 1 | 119.96 | 119.96
31 | Ü»ñ¹Çñ ï³ññ»ñ Закладные детали | ï т | 0.03 | 1226.8 | 36.804
32 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ Установка металлических лестниц | ï т | 0.02 | 609.5 | 12.19
33 | Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում Двухслойная масляная покраска металлических конструкций | Ù2 м2 | 5.2 | 1.71 | 8.892
34 | Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումային մածիկով Гидроизоляция наружных поверхностей стен двумя слоями битумной мастики. | Ù2 м2 | 70 | 1.26 | 88.2
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ïíÛ³É µ³ÅÝáí Итого по разделу |  |  |  | 1173.197
| ÎßÇé (%) Процент (%) |  |  |  | 2.305%
| Էլեկտրալուսավորություն և էլեկտրաուժային մաս Электрическое освещение и электроснабжение |  |  |  | 0
1 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ³ñÏÕÇ 1200x600x250ÙÙ ã³÷»ñÇ Размеры металлического ящика: 1200x600x250 мм. | Ñ³ï шт | 1 | 34.79 | 34.79
2 | ´³ßËÇã í³Ñ³ÝÇ ï»Õ³¹ñáõÙ 36 Ùá¹áõÉÇ Установка распределительного щита с 36 модулями. | Ñ³ï шт | 1 | 29.43 | 29.43
3 | ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã »é³ý³½ 60² Автоматический выключатель трехфазный 60 А | Ñ³ï шт | 1 | 4.04 | 4.04
4 | ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã ÙÇ³ý³½ 50² Однофазный автоматический выключатель 50 А | Ñ³ï шт | 8 | 3.31 | 26.48
5 | ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã ÙÇ³ý³½ 25² Однофазный автоматический выключатель 25 А | Ñ³ï шт | 15 | 3.24 | 48.6
6 | Արտահոսքի ավտոմատ անջատիչ երկբևեռ, 16Ա Автоматический выключатель защиты от утечки тока, двухполюсный, 16 А | Ñ³ï шт | 1 | 3.22 | 3.22
7 | ВВГНГ 5x10ÙÙ2 Ñ³ïí³Íùáí, åÕÝÓ» çÇÕ»ñáí Ù³ÉáõËÇ ³ÝóÏ³óáõÙ /ãÑñÏÇ½íáÕ/ Прокладка кабеля с использованием медных проводов ВВГНГ сечением 5x10 мм2 /огнестойкий/ | ·Ù пм | 100 | 4.94 | 494
8 | ВВГНГ 3x1.5ÙÙ2 Ñ³ïí³Íùáí, åÕÝÓ» çÇÕ»ñáí Ù³ÉáõËÇ ³ÝóÏ³óáõÙ /ãÑñÏÇ½íáÕ/ Прокладка кабеля с использованием медных проводов ВВГНГ сечением 3x1.5 мм2 /огнестойкий/ | ·Ù пм | 350 | 0.61 | 213.5
9 | ПВ-0.38 3x2.5ÙÙ2 Ñ³ïí³Íùáí åÕÝÓ» çÇÕ»ñáí Ñ³Õáñ¹³É³ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙ Проведение медных проводов с поперечным сечением PПВ-0.38 3x2.5мм2 | ·Ù пм | 450 | 0.89 | 400.5
10 | Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ այրմանը չնպաստող Ф20մմ Электроизоляционная гофрированная труба из полиэтилена, огнестойкая, диаметр 20 мм. | ·Ù пм | 600 | 0.44 | 264
11 | Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ այրմանը չնպաստող Ф40մմ Электроизоляционная гофрированная труба из полиэтилена, огнестойкая, диаметр 40 мм. | ·Ù пм | 75 | 0.56 | 42
12 | ì³ñ¹³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ Установка розеток | Ñ³ï шт | 20 | 1.62 | 32.4
13 | ì³ñ¹³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ÑáÕ³ÝóáõÙáí Установка розеток с заземлением | Ñ³ï шт | 4 | 2.1 | 8.4
14 | ºñÏëï»ÕÝ³íáñ ³Ýç³ïÇãÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ Установка двухкнопочных выключателей | Ñ³ï шт | 5 | 2.9 | 14.5
15 | Ø»Ïëï»ÕÝ³íáñ ³Ýç³ïÇãÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ Установка однокнопочных выключателей | Ñ³ï шт | 2 | 2.06 | 4.12
16 | Ռեվերս ³Ýç³ïÇãÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ Установка реверсивных выключателей | Ñ³ï шт | 4 | 2.59 | 10.36
17 | Քրոս ³Ýç³ïÇãÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ Установка перекрестных выключателей | Ñ³ï шт | 2 | 3.01 | 6.02
18 | Շրջանակ 2 տեղ Рамка 2 места | Ñ³ï шт | 20 | 0.22 | 4.4
19 | îáõ÷»ñ ³Ýç³ïÇãÝ»ñÇ »õ í³ñ¹³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Коробки для установки выключателей и розеток. | Ñ³ï шт | 48 | 0.22 | 10.56
20 | îáõ÷»ñ ×ÛáõÕ³íáñÙ³Ý Распределительные коробки | Ñ³ï шт | 8 | 0.18 | 1.44
21 | ì³ñ¹³ÏÝ»ñÇ, ³Ýç³ïÇãÝ»ñÇ, ÙÇ³óÙ³Ý ïáõ÷»ñÇ ï»Õ»ñÇ ÷áñáõÙ Сверление отверстий для розеток, выключателей и распределительных коробок. | Ñ³ï шт | 56 | 1.2 | 67.2
22 | Èº¸ ïÇåÇ Éáõë³ïáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ 36íï Ñ½áñáõÃÛ³Ùµ, IP 20/40, 4530ÉÙ 600x600ÙÙ Монтаж светодиодных светильников мощностью 36 Вт, степень защиты IP 20/40, световой поток 4530 лм, размер 600x600 мм. | Ñ³ï шт | 50 | 13.92 | 696
23 | Èº¸ ïÇåÇ ë³ÝÑ³Ý·áõÛóÇ Éáõë³ïáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ 11 íï Ñ½áñáõÃÛ³Ùµ, 3300ÉÙ Установка светодиодных светильников для ванной комнаты, 11 Вт, 3300 лм. | Ñ³ï шт | 4 | 3.92 | 15.68
24 | Պատի լուսատու Настенный светильник | Ñ³ï шт | 2 | 7.28 | 14.56
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ïíÛ³É µ³ÅÝáí Итого по разделу |  |  |  | 2446.2
| ÎßÇé (%) Процент (%) |  |  |  | 4.807%
| ÐáÕ³ÝóáõÙ заземление |  |  |  | 0
1 | Þ»ñï³íáñ åáÕå³ï 40x5 Стальной лист 40х5 | ·Ù пм | 40 | 1.06 | 42.4
2 | Þ»ñï³íáñ åáÕå³ï 25x5 Стальной лист 25х5 | ·Ù пм | 25 | 0.86 | 21.5
3 | ²ÝÏÛáõÝ³íáñ åáÕå³ï 50x50x5ÙÙ - L=2,5Ù Уголок из листовой стали 50x50x5 мм - длина = 2,5 м | Ñ³ï шт | 4 | 5.93 | 23.72
4 | IV կարգի գրունտների քանդում հողանցման կառուցման համար մեխանիզմով Демонтаж грунтов IV класса с использованием механизма для проведения земляных работ. | Ù3 м3 | 5.9 | 0.66 | 3.894
5 | IV կարգի գրունտի քանդում ձեռքով հողանցման տեղադրման համար Выемка грунта IV класса для ручной установки заземления. | Ù3 м3 | 0.65 | 6.2 | 4.03
6 | ¶ñáõÝïÇ »ïÉÇóù Ó»éùáí, ïá÷³ÝáõÙáí Ручная засыпка грунта, уплотнение. | Ù3 м3 | 6.55 | 1.8 | 11.79
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ïíÛ³É µ³ÅÝáí Итого по разделу |  |  |  | 107.334
| ÎßÇé (%) Процент (%) |  |  |  | 0.2109%
| Օդափոխոթյուն Кондиционер |  |  |  | 0
1 | Կանալային օդամղիչ սանհանգույցների համար L=200մ³/ժ; H=160Պա Канальный вентилятор для ванных комнат. L=200 м³/ч; H=160 Па | Ñ³ï шт | 3 | 12.78 | 38.34
2 | Օդատար, պլաստմասե PVC խողովակներից՝ ձևավոր մասերով Փ150 Воздуховод, изготовленный из пластиковых ПВХ-труб с фасонными элементами Փ150 | ·Ù пм | 10 | 4.71 | 47.1
3 | ú¹³ï³ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙ óÇÝÏ³å³ï åáÕå³ïÇó d=0,5մմ Воздуховод изготовлен из оцинкованной стали толщиной d=0,5 мм. | Ù2 м2 | 3.5 | 6.48 | 22.68
4 | ú¹Ç ³ñï³ÍÙ³Ý ×³Õ³í³Ý¹³Ï P150 150x150ÙÙ Вентиляционная решетка P150 150x150 мм | Ñ³ï шт | 3 | 7.55 | 22.65
5 | Օդորակիչի տեղադրում 7000 ԲՏՈՒ-կամ համարժեք Установка кондиционера мощностью 7000 BTU или эквивалентной. | Ñ³ï шт | 3 | 65.88 | 197.64
6 | Օդորակիչի տեղադրում 18000 ԲՏՈՒ-կամ համարժեք Установка кондиционера мощностью 18 000 BTU или эквивалентной. | Ñ³ï шт | 5 | 73.04 | 365.2
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ïíÛ³É µ³ÅÝáí Итого по разделу |  |  |  | 693.61
| ÎßÇé (%) Процент (%) |  |  |  | 1.363%
| Հրդեհային ազդահարում пажарная сигнализация |  |  |  | 0
1 | 8 մոտքանի ղեկավարման հսկիչ սարք ստեղնաշարավ 8 входовое устройство бесконтактного контроля клавиатурой | Ñ³ï шт | 1 | 95.13 | 95.13
2 | Բջջային հեռաղոսահամարից ավտոմատ ահազանգի սարք ï»Õ³¹ñáõÙ Установка автоматического охранного устройства с номера мобильного телефона. | Ñ³ï шт | 1 | 8.06 | 8.06
3 | Ավտոնոմ սնուցման աղբյուրի ï»Õ³¹ñáõÙ Установка автономного источника питания | Ñ³ï шт | 1 | 102.68 | 102.68
4 | Մարտկոց 28A 12V Аккумулятор 28А 12В | Ñ³ï шт | 1 | 1.26 | 1.26
5 | Ծրագրային ապահովում Программное обеспечение | Ñ³ï шт | 1 | 19.8 | 19.8
6 | Ðñ¹»Ñ³ÛÇÝ ÍË³ÛÇÝ Ñ³ëó»³Ý³Éá·³ÛÇÝ ïíÇãÇ ï»Õ³¹ñáõÙ Установка адресного аналогового пожарного дымового извещателя | Ñ³ï шт | 10 | 18.36 | 183.6
7 | Ðñ¹»Ñ³ÛÇÝ Ó»éùÇ Ñ³ëó»³ÛÇÝ ïíÇãÇ ï»Õ³¹ñáõÙ/Տագնապի կոջակ/ Установка ручного адресного пожарного извещателя/сигнализатора/ | Ñ³ï шт | 2 | 5.8 | 11.6
8 | ²Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ¨ Ññ¹»Ñ³ÛÇÝ ³Ñ³½³Ý·Ù³Ý ÏáÙµÇÝ³óí³Í Éáõë³Ó³ÛÝ³ÛÇÝ ³½¹³ñ³ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ Установка комбинированной звуковой и световой сигнализации для обеспечения безопасности и пожарной безопасности. | Ñ³ï шт | 2 | 10.03 | 20.06
9 | Ձեռքի գեկավարման ազդասարքÇ ï»Õ³¹ñáõÙ Установка портативной сигнализации | Ñ³ï шт | 2 | 25.8 | 51.6
10 | Մալուխուղ հրակայուն 4жИМПОРТ Fire 4x0.8մմ2 Кабель огнезащитный 4жИМПОРТ Fire 4х0,8мм2 | ·Ù пм | 200 | 2.1 | 420
11 | Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ այրմանը չնպաստող Ф16մմ Электроизоляционная гофрированная труба из полиэтилена, огнестойкая, диаметр 16 мм. | ·Ù пм | 160 | 0.4 | 64
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ïíÛ³É µ³ÅÝáí Итого по разделу |  |  |  | 977.79
| ÎßÇé (%) Процент (%) |  |  |  | 1.921%
| Աñï³ùÇÝ բարեկարգում наружное Улучшение |  |  |  | 0
| ²/µ»ïáÝ» Í³ÍáõÛÃÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 5ëÙ Ñ³ëï. Выполнение работ по укладке железобетонного покрытия толщиной 5 см. |  |  | 0 | 0
1 | Ê×Ç Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñï h=15ëÙ подготовительный слой из гравия толщ. 15см | Ù2 м2 | 350 | 1.68 | 588
2 | ´ÇïáõÙÇ ï³ñ³ÍáõÙ /1Ù2 - 4.12Ï· µÇïáõÙÇ Í³Ëëáí/ S=350.0Ù2 Распределение битума на 1 м2 - расход битума 4,12 кг/ S = 350,0 м2 | ï т | 1.44 | 256.5 | 369.36
3 | Ì³ÍÏáõÛÃÇ å³ïñ³ëïáõÙ Ù³Ýñ³Ñ³ïÇÏ ³ëý³Éïµ»ïáÝ» Ë³éÝáõñ¹Çó, h=5ëÙ Изготовление покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси, высота = 5 см. | Ù2 м2 | 350 | 4.95 | 1732.5
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ïíÛ³É µ³ÅÝáí Итого по разделу |  |  |  | 2689.86
| ÎßÇé (%) Процент (%) |  |  |  | 5.285%
| ´³½³Éï» »½ñ³ù³ñ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ 200x100 ÙÙ ã³÷»ñáí-բետոնե հիմքով Укладка базальтовых бордюрных камней размером 200х100 мм с бетонным основанием. |  |  |  | 0
1 | Ê×Ç Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 5ëÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ Нанесение гравийного подготовительного слоя толщиной 5 см. | Ù3 м3 | 0.7 | 10.68 | 7.476
2 | ´³½³Éï» »½ñ³ù³ñ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ 200x100ÙÙ ã³÷»ñÇ Укладка базальтовых бордюрных камней размером 200x100 мм. | ·Ù пм | 94 | 9.02 | 847.88
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ïíÛ³É µ³ÅÝáí Итого по разделу |  |  |  | 855.356
| ÎßÇé (%) Процент (%) |  |  |  | 1.681%
| Այլ աշխատանքներ Другие работы |  |  |  | 0
1 | մետաղական դարպասի տեղադրում /ծխնիներով, փականով և երկտակ յուղաներկումով/ Установка металлических ворот /с петлями, замком и двухслойной масляной покраской/ | հատ шт | 1 | 108.245 | 108.245
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ïíÛ³É µ³ÅÝáí Итого по разделу |  |  |  | 108.245
| ÎßÇé (%) Процент (%) |  |  |  | 0.2127%
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ µáÉáñ µ³ÅÇÝÝ»ñáí Ý»ñ³éÛ³É ß³ÑáõÛÃÁ 11% Итого по всем разделям, включая прибыль 11% |  |  |  | 48276.93
| ÎßÇé (%) Процент (%) |  |  |  | 94.86%
ê³ñù³íáñáõÙÝ»ñ Оборудования
1 | ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã »é³ý³½ 60² Автоматический выключатель трехфазный 60 А | հատ шт | 1 | 4.82 | 4.82
2 | ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã ÙÇ³ý³½ 50² Однофазный автоматический выключатель 50 А | հատ шт | 8 | 2.42 | 19.36
3 | ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã ÙÇ³ý³½ 25² Однофазный автоматический выключатель 25 А | հատ шт | 15 | 1.67 | 25.05
4 | Արտահոսքի ավտոմատ անջատիչ երկբևեռ, 16Ա Автоматический выключатель защиты от утечки тока, двухполюсный, 16 А | հատ шт | 1 | 1.53 | 1.53
5 | Կանալային օդամղիչ սանհանգույցների համար L=200մ³/ժ; H=160Պա Канальный вентилятор для ванных комнат. L=200 м³/ч; H=160 Па | հատ шт | 3 | 8.7 | 26.1
6 | Օդորակիչի տեղադրում 7000 ԲՏՈՒ-կամ համարժեք Установка кондиционера мощностью 7000 BTU или эквивалентной. | հատ шт | 3 | 265 | 795
7 | Օդորակիչի տեղադրում 18000 ԲՏՈՒ-կամ համարժեք Установка кондиционера мощностью 18 000 BTU или эквивалентной. | հատ шт | 5 | 336 | 1680
8 | Բջջային հեռաղոսահամարից ավտոմատ ահազանգի սարք ï»Õ³¹ñáõÙ Установка автоматического охранного устройства с номера мобильного телефона. | հատ шт | 1 | 52 | 52
9 | Մարտկոց 28A 12V Аккумулятор 28А 12В | հատ шт | 1 | 12.5 | 12.5
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ Итого по оборудованиям |  |  |  | 2616.36
| ÎßÇéÁ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ Процент по оборудованиям |  |  |  | 5.141%
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ µáÉáñ µ³ÅÇÝÝ»ñáí + ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ Итого по всем разделям + оборудования |  |  |  | 50893.29
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ÏßÇéÁ Процент /всего/ |  |  |  | 100%
| ²²Ð, 20% НДС, 20% |  |  |  | 10178.658
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ВСЕГО |  |  |  | 61071.948