## Ծավալաթերթ
ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ՝ ПОДТВЕРЖДАЮ Կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավար АДМИНИСТРАЦИЯ АППАРАТА РУКОВОДИТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА Պետրոս Պետոյան П. ПЕТОЯН 2026г. | [9 empty] | 1.274
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ/ОБЪЕМНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.
Հ/Հ | Հիմնավորում / Обоснование | Աշխատանքների անվանումը | Չափ․ միավոր | Քանակը | Միավորի արժեքը |  | Միավորի արժեքը | Ընդամենը հազ․ դրամ
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 5 | 6
Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ
1 | 1-1130/1133 | Տարածքի մաքրում և պատրաստում շինարարական աշխատանքների համար / Очистка территории и подготовка к строительным работам | ք/մ / кв.м | 1500 | 0.013582 | 20.3726 | 0.017304 | 25.9554
2 | E46-109 | Բետոնե սալակարերի քանդում (տոմետ) / Демонтаж бетонной тротуарной плитки (Томет) | ք/մ / кв.м | 720 | 0.52742 | 379.7433 | 0.67195 | 483.8047
3 | E33-621 K=0.6 | Մետաղական հենասյուների (լուսասյուների) ապամոնտաժում / Демонтаж металлических опор (световых столбов) | հատ / шт | 11 | 7.5609 | 83.1696 | 9.6328 | 105.9606
4 | Շուկա | Փողոցային նստարանների ապամոնտաժում, 0.6x1.8մ / Демонтаж уличных скамеек, 0,6×1,8 м | հատ / штук | 6 | 9.4192 | 56.5149 | 12.0003 | 72.0018
5 | 27-36 | Եզրաքարերի ապամոնտաժում հիմքերի հետ միասին / Демонтаж бордюров вместе с основаниями | գծմ / м | 781 | 1.0906 | 851.7495 | 1.3894 | 1085.1554
6 | Կ27-125 կիրառ | Ասֆալտբետոնե շերտի կտրում / Резка асфальтобетонного слоя | գծմ / м | 115 | 0.33816 | 38.8888 | 0.43083 | 49.5455
7 | 27-32 | Հանքանյութով տոգորված ավազախճային շերտի քանդում, միջին հաստությունը 100մմ / Разборка песчано-гравийного слоя, пропитанного вяжущим материалом, средней толщиной 100 мм | խմ / кб.м | 269.5 | 0.72787 | 196.1623 | 0.92734 | 249.9168
8 | E27-95 գ-0,6 | Ավազախճային հիմնատակի քանդում ձեռքով / Демонтаж песчано-гравийного основания вручную | խմ / кб.м | 97.9 | 3.1454 | 307.9352 | 4.0073 | 392.3191
9 | 102-46-1 | Հենապատի քանդում/Демонтаж подпорной стены | խմ / м³ | 2.104 | 19.7083 | 41.4663 | 25.109 | 52.8293
10 | 102-46-1 | Աստիճանների քանդում/Демонтаж лестниц | խմ / м³ | 4.1 | 19.7083 | 80.8041 | 25.109 | 102.9469
11 | 27-33 | Մայթի ասֆալտբետոնե շերտի քանդում, միջին հաստությունը 60մմ / Разборка асфальтобетонного слоя тротуара, средней толщиной 60 мм | խմ / кб.м | 23.1 | 4.4136 | 101.9536 | 5.623 | 129.8921
12 | 27-33 | Ասֆալտբետոնե շերտի քանդում միջին հաստությունը 75մմ / Разборка асфальтобетонного слоя, средняя толщина 75 мм | խմ / кб.м | 157.5 | 4.4136 | 695.1384 | 5.623 | 885.6279
13 | 102-46-1 | Ավելի քան 1 մ³ ծավալով բետոնե և երկաթբետոնե կառուցվածքների ապամոնտաժում՝ ապամոնտաժիչ մուրճերի (հարվածային մուրճերի) օգնությամբ / Демонтаж бетонных и железобетонных конструкций объёмом более 1 м³ с помощью отбойных молотков | խմ / кб.м | 6 | 44.9522 | 269.7132 | 57.2705 | 343.623
14 | E46-109 | Բազալտե սալերի քանդում հատակից 30 մմ հաստ./Демонтаж базальтовых плит толщиной 30 мм с покрытия | ք/մ / кв.м | 170 | 0.52742 | 89.6616 | 0.67195 | 114.2317
15 | P9-26-B | Հին մետաղական բազրիքների քանդում | գծմ / м | 10 | 0.57989 | 5.7989 | 0.7388 | 7.388
16 | E1-961 80-3 | Դիտահորերի ծածկոցների ապամոնտաժում/Демонтаж крышек колодцев | հատ/шт. | 19 | 2.7265 | 51.8029 | 3.4736 | 65.9986
17 | գն.3 | Շին աղբի բարձում մեխանիզմով ի/թ մեքենաները / Погрузка строительного мусора механизмами в автотранспортные средства | տ / т | 1550 | 0.86877 | 1346.5987 | 1.1068 | 1715.6085
18 | գն.3 | Շին․ աղբի տեղափոխում 13 կմ / Перевозка строительного мусора на расстояние 13 км | տ / т | 1550 | 2.0543 | 3184.1981 | 2.6173 | 4056.7673
|  | Ընդամենը / Итого | հազ. դր. |  |  | 7801.672 |  | 9939.5726
Միջավայրի բարեկարգման աշխատանքներ
1 | E11-221 | Տուֆե սալիկներ մուգ գույնի, նվազագույն ծակոտկենությամբ, չափերի թույլատրելի շեղումը՝ ±2 մմ, 45° ֆասկայով՝ 5–10 մմ խորությամբ։ Խտությունը՝ ոչ պակաս, քան 1.7 տ/մ³։ Տուֆե սալիկների տեղադրում՝ 150×150×60 մմ չափերով/Плитка из туфа тёмного цвета, с минимальной пористостью, допустимым отклонением размеров ±2 мм, с фаской под углом 45° глубиной 5–10 мм. Плотность материала — не менее 1,7 т/м³. Укладка плитки размером 150×150×60 мм | ք/մ / кв.м | 1811.25 | 16.7603 | 30357.0528 | 21.3531 | 38675.8284
2 | E11-221 | Բազալտե սալիկներ մուգ գույնի, նվազագույն ծակոտկենությամբ, չափերի թույլատրելի շեղումը՝ ±2 մմ, 45° ֆասկայով՝ 5–10 մմ խորությամբ։ Խտությունը՝ ոչ պակաս, քան 2.5 տ/մ³։ Բազալտե սալիկների տեղադրում՝ 150×150×100 մմ չափերով/Плитка из базальта тёмного цвета, с минимальной пористостью, допустимым отклонением геометрических размеров ±2 мм, с фаской под углом 45° глубиной 5–10 мм. Плотность материала — не менее 2,5 т/м³. Укладка плитки размером 150×150×100 мм | ք/մ / кв.м | 103.4 | 40.273 | 4164.2298 | 51.3091 | 5305.3581
3 | 27-19 | Բազալտե ավազի շերտի իրականացում՝ 40–70 մմ հաստությամբ/Устройство слоя из базальтового песка толщиной 40–70 мм | խմ / кб.м | 115.8363 | 8.2802 | 959.1528 | 10.5493 | 1221.9905
4 | 8-11 | Խճային հիմքի նախապատրաստական շերտի իրականացում՝ 50–150 մմ հաստությամբ, 1819 քմ/Устройство подготовительного щебеночного слоя толщиной 50–150 мм, 1819 м² | խմ / кб.м | 210.6115 | 9.0823 | 1912.8321 | 11.5711 | 2437.0075
5 | 27-86-1 | Առանց ծակոտիների բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150х300 ամրացումը ց/ա շաղախով խտությունը հավասար կամ ավելի 2200 կգ/խմ /ֆասկայով / Укладка непористых базальтовых бордюров 150×300 с закреплением цементно-песчаным раствором, плотность — не менее 2200 кг/м³/ с фаской | գծմ / м | 489.3 | 12.2452 | 5991.5996 | 15.6008 | 7633.4841
6 | E27-87 | 100x200մմ Տուֆե եզրաքարերի տեղադրում /Установка бордюрного камня из туфа размером 100x200 мм | գծմ / м | 416.85 | 7.3942 | 3082.2671 | 9.4204 | 3926.9041
7 | 1-961 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում ձեռքով 150x300մմ բազալտե եզրաքարերի տեղադրման համար, բարձում ա/մ ։/Разработка грунта вручную III категории для установки бордюрного камня из базальта 150x300 мм, погрузка на транспорт | խմ / кб.м | 86.1168 | 2.7265 | 234.795 | 3.4736 | 299.1361
8 | 1-961 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում ձեռքով 100x200մմ տուֆե եզրաքարերի տեղադրման համար/Разработка грунта III категории вручную для установки бордюрного камня из туфа размером 100x200 мм | խմ / кб.м | 73.3656 | 2.7265 | 200.0292 | 3.4736 | 254.8434
9 | Շուկա | Անձրևաջրերի հեռացման գծային հոսակ՝ թուջե վանդակաճաղով/Линейный водоотвод для дождевых вод с чугунной решеткой | գծմ / м | 130 | 18.0775 | 2350.0784 | 23.0313 | 2994.0729
10 | E11-221 | Գծավոր տակտիլ սալիկների տեղադրում/Укладка тактильной плитки с линейным (направляющим) рифлением | ք/մ / кв.м | 11 | 13.5899 | 149.4894 | 17.314 | 190.4542
11 | E11-221 | Կետավոր տակտիլ սալիկների տեղադրում/Укладка тактильной плитки с точечным рифлением | ք/մ / кв.м | 20 | 13.5899 | 271.7989 | 17.314 | 346.2803
12 | Շուկա | Դիտահորի նիշերի վերակառուցում/Переустройство отметок колодцев | խմ / куб.м | 7 | 39.6649 | 277.6546 | 50.5344 | 353.7405
13 | E7-21 | Նոր 1200x1200 դիտահորի ե/բ կափարիչների տեղադրում | հատ | 7 | 99.2638 | 694.8469 | 126.4652 | 885.2565
14 | Շուկա | Դիտահորի թուջե կափարիչի փոխում | հատ | 7 | 27.7928 | 194.5498 | 35.4089 | 247.8625
15 | Շուկա | Սալիկապատ դիտահորի կափարիչ՝ 750×750 մմ/Люк колодца под облицовку плиткой, 750×750 мм | հատ | 19 | 53.9142 | 1024.3704 | 68.6884 | 1305.0797
16 | 27-164-2 | Ասֆալտբետոնե վերնաշերտ 50մմ հաստությամբ միջին հաստությամբ, մանրահատիկ կամ ավազային (I կարգի) / Верхний слой асфальтобетонного покрытия средней толщиной 50 мм, мелкозернистый или песчаный (I категории) | ք/մ / кв.м | 1400 | 4.458 | 6241.1568 | 5.6796 | 7951.4276
17 | E27-42 | 15 սմ հաստությամբ խճե շերտի իրականացում / Устройство щебёночного слоя толщиной 15 см | խմ / куб.м | 210 | 7.6573 | 1608.0405 | 9.7557 | 2048.6936
18 | E27-251 | Բիտումի լցում խճի վրա / Розлив битума по щебню | տ | 5.768 | 239.8858 | 1383.6612 | 305.6219 | 1762.8273
19 | 27-164-2 | Մետաղական ծառապատյան փոշեներկված 6մմ հաստությամբ/Металлическая приствольная решётка | ք/մ / кв.м | 20 | 91.2047 | 1824.0943 | 116.1976 | 2323.9527
20 | Շուկա | Մետաղական բազրիքների տեղադրում, 20x20x2մմ-40x40x2մմ չափսերով 900 մմ/ Установка металлических перил размером 900 мм 20x20x2 мм – 40x40x2 мм | գծմ / м | 5 | 25.0133 | 125.0663 | 31.8677 | 159.3384
21 | E13-165 | Գոյություն ունեցող բազրիքի ներկում՝ 0.9 մ բարձրությամբ/Окраска существующего ограждения высотой 0,9 м | գծմ / м | 21 | 1.9179 | 40.2768 | 2.4435 | 51.3139
22 | C310-35 | Սևահողի տեղափոխում՝ 35 կմ հեռավորությունից/Доставка чернозёма с расстояния 35 км | տ / т | 45 | 17.359 | 781.1528 | 22.1158 | 995.213
23 | E48-168 | Տարածքի հարթեցում սևահողով 20 սմ հաստության / Выравнивание участка черноземом слоем 20 см | ք/մ / кв.м | 388 | 0.72522 | 281.3857 | 0.92395 | 358.4942
24 | E48-214 | Գազոնի սերմերի ցանում / Посев газона | ք/մ / кв.м | 388 | 0.33112 | 128.4753 | 0.42186 | 163.6815
25 | Շուկա | Չժանգոտվող պողպատից աղբամանների ձեռքբերում և տեղադրում / Закупка и установка урн из нержавеющей стали | հատ / штук | 8 | 145.7391 | 1165.9131 | 185.6762 | 1485.4095
26 | Շուկա | Չժանգոտվող պողպատից հիմնակմախքով, փայտյա նստատեղով նստարան / Скамейка с металлическим каркасом из нержавеющей стали и деревянным сиденьем | հատ / штук | 6 | 245.7502 | 1474.5015 | 313.0934 | 1878.5607
27 | շուկա | Հեղեղատարի տեղափոխում / Перенос водостока | կոմպլ / компл | 4 | 85 | 340 | 108.2926 | 433.1706
|  | Ընդամենը / Итого | հազ. դր. |  |  | 67258.4711 |  | 85689.3818
Լուսավորության համակարգ
1 | 8-149-2 | АВВГ, 4x10մմ² հատվածքով հաղորդալարի անցկացում (ստերգետնյա) / Прокладка кабеля АВВГ сечением 4×10 мм² (подземная) | գծմ / м | 1107.6 | 0.66059 | 731.6691 | 0.84161 | 932.1692
2 | 8-149-2 | АВВГ, 2x2.5 մմ/ք հատվածքով հաղորդալարի անցկացում (վերգետնյա) / Прокладка кабеля АВВГ сечением 2×2,5 мм² (Надземная) | գծմ / м | 190 | 0.34876 | 66.2653 | 0.44434 | 84.4241
3 | Շուկա | Լուսատու փողոցային 100 Վատ LED 2200 Կելվին / Уличный светильник LED 100 Вт 2200 Келвин | հատ / штук | 38 | 26.2195 | 996.3395 | 33.4044 | 1269.3675
4 | 1-961 | Անկողնակի փորում ձեռքով /Рытьё траншеи вручную | խմ / кв.м | 398.736 | 2.7265 | 1087.1421 | 3.4736 | 1385.0529
5 | 23-1 | Ավազե ստորին պաշտպանիչ շերտ (անկողին) 300մմ / Нижний защитный слой песка (постель) 300 мм | խմ / куб.м | 77.532 | 7.5616 | 586.2627 | 9.6337 | 746.9169
6 | 23-1 | Ավազե վերին պաշտպանիչ շերտ (ծածկ) 400մմ / Верхний защитный слой песка (засыпка) 400 мм | խմ / куб.м | 221.52 | 7.5616 | 1675.0364 | 9.6337 | 2134.0484
7 | 22-118 | Վինիլպլաստե 50 մմ տրամագծով խողովակի մոնտաժում խրամուղիներում / Монтаж винипластовой трубы диаметром 50 мм в траншеях | գծմ / м | 1107.6 | 1.2717 | 1408.5032 | 1.6201 | 1794.4768
8 | 1-968 | Գրունտի ետլիցք ձեռքով / Обратная засыпка грунта вручную | խմ / кв.м | 55.38 | 1.1402 | 63.1421 | 1.4526 | 80.445
9 | Շուկա | Պաշտպանիչ (զգուշացնող) ժապավենի տեղադրում 300 մմ լայնքով / Установка защитной (предупредительной) ленты шириной 300 мм | գծմ / м | 1107.6 | 0.28307 | 313.5231 | 0.36063 | 399.4382
10 | Շուկա | Փողոցային երկճյուղ լուսավորության հենասյան տեղադրում 7 մետր բարձրությամբ, 100х100х4մմ չափերով, փոշեներկված / Установка двухрожковой уличной осветительной опоры высотой 7 метров, размером 100×100×4 мм, с порошковой окраской | հատ / штук | 19 | 132.6807 | 2520.9338 | 169.0394 | 3211.748
11 | 6-22 | Միաձույլ բետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյունների տեղադրման համար B15 դասի բետոնով, 500х500х1000մմ / Устройство монолитных бетонных оснований для установки опор из бетона класса B15, 500x500x1000мм | խմ / кв.м | 5.225 | 46.2259 | 241.5305 | 58.8933 | 307.7174
12 | ԻՆֆոր. | ⌀10 մմ ամրան / Арматура ⌀10 мм | տ / т | 0.3135 | 287.7868 | 90.2212 | 366.6494 | 114.9446
13 | ԻՆֆոր. | Գլոցվածք (ամրալար,անուր) ⌀4 մմ A240C / Вязальная проволока ⌀4 мм A240C | տ / т | 0.1045 | 311.3718 | 32.5384 | 396.6974 | 41.4549
14 | Շուկա | Բաժանման տուփ մետաղական 20x20x9 սմ / Металлическая распределительная коробка 20×20×9 см | հատ / штук | 19 | 5.0952 | 96.8083 | 6.4914 | 123.3368
15 | Շուկա | Ավտոմատ անջատիչ դիֆերենցիալ 6Ա / Дифференциальный автоматический выключатель 6А | հատ / штук | 19 | 7.3597 | 139.8343 | 9.3765 | 178.1532
16 | Շուկա | Աավտոմատ անջատիչ դիֆերենցիալ 63Ա / Дифференциальный автоматический выключатель 63А | հատ / штук | 2 | 14.7194 | 29.4388 | 18.753 | 37.5059
17 | Շուկա | Ուղղանկյուն դիտահոր Պոլիմերա-ավազային հիմքով, 640x515x675մմ / Прямоугольный смотровой колодец с полимерно-песчаным основанием 640×515×675 мм | կոմպլ․/ компл | 21 | 49.2534 | 1034.3206 | 62.7503 | 1317.7566
|  | Ընդամենը / Итого | հազ. դր. |  |  | 11113.5095 |  | 14158.9563
Ոռոգում — Հողային աշխատանքներ
1 | E1-1545 | IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով, ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով | խ/մ | 783.552 | 0.48061 | 376.5862 | 0.61232 | 479.7825
2 | E1-961 | III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով | խ/մ | 96.5003 | 3.8794 | 374.3642 | 4.9425 | 476.9516
3 | E23-1 | Ավազի բարձիկ խողովակի տակ, շերտ 100մմ (խրամ՝ 300մմ լիցքով) / Песчаная подушка под трубу, слой 100 мм (траншея с засыпкой 300 мм) | խ/մ | 20.2191 | 7.5616 | 152.8879 | 9.6337 | 194.7839
4 | E23-1 | Ավազի լիցք խողովակի վրա, շերտ 300մմ / Засыпка песком над трубой, слой 300 мм | խ/մ | 87.6161 | 7.5616 | 662.5143 | 9.6337 | 844.0637
5 | E23-1 | Ավազի բարձիկ խողովակի տակ, շերտ 100մմ (խրամ՝ 1000մմ լիցքով) / Песчаная подушка под трубу, слой 100 мм (траншея с засыпкой 1000 мм) | խ/մ | 39.1776 | 7.5616 | 296.2437 | 9.6337 | 377.4237
6 | E23-1 | Ավազի լիցք խողովակի վրա, շերտ 1000մմ / Засыпка песком над трубой, слой 1000 мм | խ/մ | 440.748 | 7.5616 | 3332.7417 | 9.6337 | 4246.0165
7 | C310-13 տ.մ.կ. 28 | Գրունտի տեղափոխում 13կմ | տ | 196 | 2.7164 | 532.4052 | 3.4607 | 678.3007
|  | Ընդամենը / Итого | հազ. դր. |  |  | 5727.7432 |  | 7297.3227
Ոռոգում — Տեխնոլոգիական աշխատանքներ
1 | E22-399 | Միացում գործող ջրագծին | տեղ | 6 | 5.356 | 32.1361 | 6.8237 | 40.9424
2 | E22-118 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային խողովակներից d=75x6,8մմ, 16,0 մթն.ճնշ./հիդրավլիկ փորձարկմամբ/ | գմ | 466.4 | 2.1694 | 1011.801 | 2.7639 | 1289.0659
3 | E22-117 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային խողովակներից d=50x4,6մմ, 16,0 մթն.ճնշ./հիդրավլիկ փորձարկմամբ/ | գմ | 612.7 | 0.87142 | 533.9172 | 1.1102 | 680.2271
4 | E22-65 | Ф127x3մմ, պողպատե խողովակի տեղադրում / Установка стальной трубы Ø127x3 мм | գմ | 50 | 3.2729 | 163.6472 | 4.1698 | 208.4916
5 | E22-365 | Պոլիէթիլենե ձևավոր մասերի տեղադրում /թեքում,անցում,միացում/ | հատ | 97 | 1.4586 | 141.4805 | 1.8583 | 180.2505
6 | E22-366 | Պոլիէթիլենե ձևավոր մասերի տեղադրում /եռաբաշխիկ/ | հատ | 108 | 2.6952 | 291.0764 | 3.4337 | 370.8403
7 | E22-365 | Փականային հոր մագիստրալ /узел магистр./ | հատ | 2 | 44.0487 | 88.0975 | 56.1195 | 112.2389
8 | E22-383 | Փականային հոր թել /узел линейн./ | հատ | 4 | 15.6935 | 62.774 | 19.994 | 79.9761
9 | E22-383 | Փական ռետինե խողովակին միանալու համար | հատ | 4 | 2.5027 | 10.0107 | 3.1885 | 12.7539
10 | Շուկա | Ջրցան ցնցուղ | հատ | 38 | 1.3587 | 51.6311 | 1.731 | 65.7796
11 | E22-446 12-1 | Բետոնե ե/բ հոր փականների տեղադրման համար 600x600x500 | խ/մ | 0.496 | 147.1699 | 72.9963 | 187.499 | 92.9995
12 | Շուկա | Հորի մետաղական կափարիչ | հատ | 10 | 4.0761 | 40.7614 | 5.1931 | 51.9313
13 | E22-313 | Խողովակաշարի լվացում | կմ | 0.981 | 83.9306 | 82.336 | 106.9302 | 104.8986
14 | E22-383 | Ø50մմ պոլիէթիլենային խողովակի ձևավոր մասեր / Фитинги для полиэтиленовой трубы Ø50 мм | հատ/шт. | 38 | 2.5027 | 95.1013 | 3.1885 | 121.1621
15 | E22-383 | Ø50մմ պոլիէթիլենային խողովակի փական / Клапан для полиэтиленовой трубы Ø50 мм | հատ/шт. | 38 | 5.6605 | 215.0999 | 7.2117 | 274.044
16 | E22-383 | Ø50մմ խողովակի զոդում, Ø90 պոլիէթ. խողովակի խցափակում / Сварка трубы Ø50 мм, заглушка для полиэтиленовой трубы Ø90 мм | տեղ/точка | 8 | 3.1581 | 25.265 | 4.0235 | 32.1883
17 | E11-6 | Ավազի լիցք խողովակի վրա 200 մմ շերտով / Засыпка песком над трубой, слой 200 мм | խ/մ | 2.4 | 8.3842 | 20.1221 | 10.6817 | 25.6362
18 | Շուկա | Ø50մմ խողովակի զոդում, Ø75 պոլիէթ. խողովակի խցափակում / Сварка трубы Ø50 мм, заглушка Ø75 мм | տեղ | 1 | 3.1581 | 3.1581 | 4.0235 | 4.0235
19 | E22-383 | Ø50մմ խողովակի զոդում, Ø90 պոլիէթ. խողովակի խցափակում / Сварка трубы Ø50 мм, заглушка Ø90 мм | տեղ | 1 | 3.2681 | 3.2681 | 4.1636 | 4.1636
20 | E22-383 | Ø50մմ խողովակի զոդում, Ø90 պոլիէթ. խողովակի խցափակում / Сварка трубы Ø50 мм, заглушка Ø90 мм | տեղ | 2 | 3.1581 | 6.3162 | 4.0235 | 8.0471
21 | E22-366 | Պոլիէթիլենային, զոդվող, եռաբաշիչ-փոխակերպիչ 90x50x90 / Полиэтиленовый сварной тройник-переходник 90x50x90 | հատ | 2 | 18.3192 | 36.6383 | 23.3392 | 46.6784
22 | E22-383 | Սողնակ մետաղական Φ90 / Задвижка металлическая Ø90 | հատ | 2 | 45.1651 | 90.3302 | 57.5418 | 115.0835
23 | E22-365 | Պոլիէթիլենային, զոդվող, ֆլանեց Φ90 / Полиэтиленовый сварной фланец Ø90 | հատ | 4 | 6.4577 | 25.8306 | 8.2273 | 32.909
24 | E22-383 | Փական մետաղական դատարկման Φ50 / Клапан металлический дренажный Ø50 | հատ | 4 | 4.6347 | 18.5389 | 5.9048 | 23.6191
25 | E22-365 | Պոլիէթիլենային, ձգվող, անցում Φ50x1 1/3" F / Полиэтиленовый резьбовой переход Ø50x1 1/3" F | հատ | 2 | 1.9173 | 3.8346 | 2.4427 | 4.8854
26 | E22-365 | Պոլիէթիլենային պատյան Φ200, L=150մմ / Полиэтиленовый кожух Ø200, L=150 мм | հատ | 4 | 1.3398 | 5.3594 | 1.707 | 6.828
27 | E22-365 | Պոլիէթիլենային անկյուն 90° զոդվող Φ90 / Полиэтиленовый угол 90° сварной Ø90 | հատ | 8 | 15.1761 | 121.4086 | 19.3348 | 154.6783
28 | E22-365 | Պոլիէթիլենային անցում, զոդվող Φ90 / Полиэтиленовый переход сварной Ø90 | հատ | 2 | 8.1741 | 16.3482 | 10.4141 | 20.8281
|  | Ընդամենը / Итого | հազ. դր. |  |  | 3269.2847 |  | 4165.1703
|  | Ընդամենը ըստ 1-9 գլխի / Итого по гл. 1-9 | հազ. դր. |  |  |  |  | 121250.4037 | Ստուգում / Сверка (պետք է ≈0) | 0
2.1% |  | Տեխնիկ. և հեղինակ. հսկողություն (գլ.10) / Технадзор и авторский надзор (гл.10) | հազ. դր. |  |  |  |  | 2546.2585
|  | Ընդամենը ըստ 1-10 գլխի / Итого по гл. 1-10 | հազ. դր. |  |  |  |  | 123796.6622
2% |  | Չնախատեսված ծախսեր (գլ.12) / Непредвиденные расходы (гл.12) | հազ. դр. |  |  |  |  | 2475.9332
|  | Ընդամենը ըստ ամփոփ նախահաշվի / Итого по сводной смете | հազ. դր. |  |  |  |  | 126272.5954
20% |  | ԱԱՀ - 20% / НДС - 20% | հազ. դր. |  |  |  |  | 25254.5191
|  | Ընդամենը / Всего | [5 empty] | 151527.1145
|  | Այդ թվում հետադարձ գումար / в т.ч. возвратные суммы | հազ. դր. |  |  |  |  | 134.6507
|  | Ամբողջը / Итого с учётом возврата | [5 empty] | 151392.4638
Կոմունալ տնտեսության և բզմաբնակարան շենքերի կառավարման մարմինների հետ աշխատանքների կազմակերպման բաժնի պետ Ջալիլ Կայմազով Начальник отдела ОРОУКХМЗ ДЖАЛИЛ КАЙМАЗОВ