## SH caval
РАБОТЫ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРА ДЕТСКОГО САДА НОМЕР 61 АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА ДАВТАШЕН ГОРОДА ЕРЕВАН /ТОМ 1/
Расчетная смета
NN | Наименование работ | е/и | объем | Стоимость единицы | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| N1-1 Работы по ремонту крыши |  |  | 0 | 0
19 | Установка дренажных труб из оцинкованного листа Փ150 мм, h=8,3 м, в т.ч. воронки водяные, колено | к-т | 32
Всего
| Процент по сравнению с целым |  |  | 0.8354%
| N1-2 Строительные работы |  |  | 0 | 0
| Окна |  |  | 0 | 0
7 | Наружные подоконники с базальтовыми плитами толщиной 30 мм, б = 250 мм | м2 | 95.795
Всего
| Процент по сравнению с целым |  |  | 0.6449%
| Двери |  |  | 0 | 0
5 | Установка глухих разделительных металлопластиковых перегородок в санузлах h=1.8 м | м2 | 130
6 | Установка металлопластиковых разделительных перегородок в санузлах /включая устройства, замки, покраску/ | м2 | 63
7 | Установка металлических дверей в подвале | м2 | 8.64
8 | Замки, петли | шт | 6
9 | Покраска металлической двери масляной краской в 2 слоя | м2 | 17.28
Всего
| Процент по сравнению с целым |  |  | 3.111%
| Полы |  |  | 0 | 0
2 | Подготовка прессованных гранитных полов 400х400 мм /противоскользящие/ | м2 | 369.79
3 | Облицовка лестничных площадок прессованными гранитными плитами 400х400 мм /противоскользящая/ | м2 | 160.94
4 | Облицовка ступений из прессованных гранитных плит 400х400 мм /противоскользящая/ | м2 | 43.06
5 | Изготовление плинтусов из прессованных гранитных плит В = 80 мм | пм | 351.9
6 | Выполнение ламинатного пола 12 мм /включая губку/ | м2 | 104.57
7 | Выполнение винилового покрытия толщиной 2 мм с самовыравнивающимся слоем | м2 | 1382.87
8 | Выполнение винилового покрытия толщиной 4 мм с самовыравнивающимся слоем | м2 | 199.46
9 | Изготовление пластиковых плинтусов H = 80 мм | пм | 857.3
10 | Изготовление керамических полов | м2 | 430.25
Всего
| Процент по сравнению с целым |  |  | 13.44%
| Внутренняя отделка |  |  | 0 | 0
1 | Гажевая штукатурка штен улучшенного качества | м2 | 1069.5
2 | Гажевая штукатурка внутренних откосов | м2 | 361.05
3 | Покраска стен и внутренних откосов латексной краской улучшенного качества, со шпаклевкой | м2 | 5127.11
4 | Штукатурка стен цементно-песчаным раствором | м2 | 706.1
5 | Облицовка стен кафельными плитами H=1.6м | м2 | 706.1
6 | Алюминиевые уголки для кафельных плит | пм | 96
7 | Гажевая штукатурка потолка улучшенного качества | м2 | 342.45
8 | Покраска потолков латексной краской улучшенного качества, со шпаклевкой | м2 | 2506.03
9 | Изготовление натяжного потолка из ламината с цветным металлическим каркасом | м2 | 245.93
10 | Монтаж готовых алюминиево-серебристых трубчатых перил для лестницы, h=90 см | пм | 72
11 | Уголки пластиковые штукатурные /балки лестничной клетки/ | пм | 63
12 | Скрытие канализационных труб влагостойким гипсокартоном толщиной 12․5 мм. с пластинами, на металлической основе | м2 | 81
Всего
| Процент по сравнению с целым |  |  | 13.82%
| Внешние работы |  |  | 0 | 0
| Пандус «П -1» |  |  | 0 | 0
1 | Подготовка шлакобетонного фундамента из бетона класса В7.5 | м3 | 12.1
2 | Армирование железобетонной плиты из бетона класса В20 толщиной 100 мм | м3 | 1.8
3 | Арматура Փ10A500C | տ | 0.12
4 | Облицовка площадки базальтовыми плитами толщиной 30 мм /шлифованная/ | м2 | 13.5
5 | Облицовка боковых стен базальтовой плитой толщиной 30 мм /полированная/ | м2 | 8.8
6 | Сетка Ф3ВрI шаг 100x100мм | м2 | 8.8
7 | Монтаж готовой серебристой трубчатой ​​алюминиевой рейки, h=90 см | пм | 20
Всего
| Процент по сравнению с целым |  |  | 0.717%
| Пандус «П-2» |  |  | 0 | 0
1 | Выполнение гравийного слоя /доля 20-40мм/h=100мм | м3 | 0.8
2 | Армирование железобетонной плиты из бетона класса В20 толщиной 100 мм | м3 | 0.8
3 | Арматура Փ10A500C | т | 0.066
4 | Облицовка площадки базальтовыми плитами толщиной 30 мм /шлифованная/ | м2 | 7.9
5 | Облицовка боковых стен базальтовой плитой толщиной 30 мм /полированная/ | м2 | 7.2
6 | Сетка Ф3ВрI шаг 100x100мм | м2 | 7.2
7 | Монтаж готовой серебристой трубчатой ​​алюминиевой рейки, h=90 см | пм | 7
Всего
| Процент по сравнению с целым |  |  | 0.2657%
| Пандус «П-3» |  |  | 0 | 0
1 | Выполнение гравийного слоя /доля 20-40мм/h=100мм | м3 | 1.4
2 | Армирование железобетонной плиты из бетона класса В20 толщиной 100 мм | м3 | 1.4
3 | Арматура Փ10A500C | т | 0.066
4 | Облицовка площадки базальтовыми плитами толщиной 30 мм /шлифованная/ | м2 | 14
5 | Облицовка боковых стен базальтовой плитой толщиной 30 мм /полированная/ | м2 | 16
6 | Сетка Ф3ВрI шаг 100x100мм | м2 | 16
7 | Монтаж готовой серебристой трубчатой ​​алюминиевой рейки, h=90 см | пм | 12.1
Всего
| Процент по сравнению с целым |  |  | 0.4922%
| Лестница «1» /2 шт/ |  |  | 0 | 0
1 | Выполнение гравийного слоя /доля 20-40 мм/ h = 150 мм с битумной пропиткой | м2 | 14.6
2 | Изготовление ж/б монолитной лестничной клетки из бетона марки В15 | м3 | 2.4
3 | Армирование бетонного слоя Փ 6AcI Арматурой, шаг 150x150мм ячейками | т | 0.04
4 | Обшивка лестницы базальтовыми плитами толщиной 30 мм /шлифованная/ | м2 | 12.4
Всего
| Процент по сравнению с целым |  |  | 0.2248%
| Лестница «2» и «3» |  |  | 0 | 0
1 | Выполнение лестницы из шлакобетона бетоном класса В12.5 | м3 | 4.22
2 | Армирование железобетонной плиты из бетона класса В15 толщиной 80 мм | м3 | 0.24
3 | Изготовление ж/б монолитной лестничной клетки из бетона марки В15 | м3 | 0.36
4 | Армирование бетонного слоя Փ 6AcI Арматурой, шаг 150x150мм ячейками | т | 0.028
5 | Обшивка лестницы базальтовыми плитами толщиной 30 мм /шлифованная/ | м2 | 6.62
6 | Облицовка площадки базальтовыми плитами толщиной 30 мм /шлифованная/ | м2 | 3.24
7 | Облицовка боковых стен базальтовой плитой толщиной 30 мм /полированная/ | м2 | 6.08
8 | Сетка Ф3ВрI шаг 100x100мм | м2 | 6.08
9 | Монтаж готовой серебристой трубчатой ​​алюминиевой рейки, h=90 см | пм | 10
Всего
| Процент по сравнению с целым |  |  | 0.3685%
| Ремонт внешних лестниц |  |  | 0 | 0
1 | Снос асфальтобетонного покрытия с его предварительным слоем | м2 | 129.2
2 | Выполнение гравийного слоя /доля 20-40 мм/ h = 100 мм с битумной мастикой | м3 | 12.5
3 | Подготовка предварительного слоя бетона класса В20 толщиной 100 мм | м3 | 12.92
4 | Облицовка площадки базальтовыми плитами толщиной 30 мм /шлифованная/ | м2 | 117
5 | Демонтаж базальтовых лестниц | пм | 117.7
6 | Подготовка шлакобетонного фундамента из бетона класса В7.5 | м3 | 3
7 | Подготовка бетонной лестницы из бетона класса В15 | м3 | 15.4
8 | Облицовка лестницы базальтовыми плитами толщиной 30 мм /шлифованная/ | м2 | 74.6
9 | Аккуратное удаление подвижных базальтовых валунов /шуба/ с последующей повторной установкой | м2 | 5
10 | Снос бетона позади камней | м3 | 0.2
11 | Погрузка стр.мусора на самосвалы и вывоз до 13 км | т | 0.4
12 | Выполнение кладки из предварительно демонтированного базальтового валуна /шуба/ | м2 | 5
13 | Выполнение кладки из базальтовых камней /шуба/ | м2 | 3.5
14 | Оштукатуривание боковых поверхностей улучшенного качества цементно-песчаным раствором | м2 | 51.4
15 | Демонтаж поврежденных, смещенных базальтовых колпаков | м2 | 11.8
16 | Переустановка базальтовых колпаков /с использованием демонтированных колпаков/ | м2 | 11.8
17 | Полировка базальтовых колпачков | м2 | 31.6
18 | Монтаж готовой серебристой трубчатой ​​алюминиевой рейки, h=90 см | пм | 84.6
Всего
| Процент по сравнению с целым |  |  | 3.631%
| Ремонт внешней лестницы ведущей в подвал |  |  | 0 | 0
1 | Выполнение цоколей базальтовыми полированными плитами толщиной 30 мм | м2 | 12.4
2 | Оштукатуривание стен цементно-песчаным раствором улучшенного качества толщиной 50 мм на металлической сетке | м2 | 73
3 | Сетка Ф3ВрI шаг 100x100мм | м2 | 73
4 | Покрытие пола базальтовыми плитами толщиной 30 мм /шлифованное/ | м2 | 8.6
5 | Облицовка лестницы базальтовыми плитами толщиной 30 мм /шлифованная/ | м2 | 34.6
6 | Приготовление выравнивающего слоя из цементно-песчаного раствора 40 мм | м2 | 40
7 | Аккуратное удаление подвижных базальтовых валунов /шуб/ с последующей повторной установкой | м2 | 2
8 | Снос бетона позади камней | м3 | 0.1
9 | Погрузка стр.мусора на самосвалы и вывоз до 13 км | т | 0.2
10 | Выполнение кладки из предварительно демонтированного базальтового валуна /шуб/ | м2 | 2
11 | Выполнение кладки из базальтовых камней /шуба/ | м2 | 3.5
12 | Монтаж готовой серебристой трубчатой ​​алюминиевой рейки, h=90 см | пм | 33.9
Всего
| Процент по сравнению с целым |  |  | 1.16%
| Ремонт эвакуационных лестниц |  |  | 0 | 0
1 | Демонтаж металлических эвакуационных лестниц 6 шт | т | 0.57
2 | Перенос металлических эвакуационных лестниц /оставляя между стенами и лестницами 20 см/ 6 шт | т | 0.57
3 | Очистка перил эвакуационных металлических лестниц и решеток от ржавчины | м2 | 36
4 | Ремонт эвакуационных металлических лестниц и решеток противокоррозийной краской в 2 слоя | м2 | 36
5 | Ремонт металлических перил | т | 0.326
6 | Квадратная труба □10x10x1мм | т | 0.23
7 | Стальной лист -3х40 мм | т | 0.048
8 | Уголок L40x3 мм | т | 0.048
Всего
| Процент по сравнению с целым |  |  | 0.2641%
| Навес -1 /6 шт/ |  |  | 0 | 0
1 | Изготовление металлического каркаса навеса | т | 1.08
2 | Труба прямоугольного сечения □50x30x3мм | т | 1.08
3 | Дюбель M10 | шт | 120
4 | Перфорация отверстий в стенах Փ10 мм, L = 150 мм | шт | 120
5 | Изготовление покрытия навеса из оцинкованной металлочерепицы, окрашенной в заводских условиях /0,5 мм/ | м2 | 59.4
6 | Изготовление фартука из плоского цветного оцинкованного листа d=0,5мм/фасонный элемент/b=330мм | м2 | 11.088
7 | Масляная покраска металлоконструкций в 2 слоя | т | 1.08
Всего
| Процент по сравнению с целым |  |  | 0.8259%
| Навес -2 /9 шт/ |  |  | 0 | 0
1 | Изготовление металлического каркаса навеса | т | 0.63
2 | Труба прямоугольного сечения □50x30x3мм | т | 0.63
3 | Дюбель M10 | шт | 72
4 | Перфорация отверстий в стенах Փ10 мм, L = 150 мм | шт | 72
5 | Изготовление покрытия навеса из оцинкованной металлочерепицы, окрашенной в заводских условиях /0,5 мм/ | м2 | 30.6
6 | Изготовление фартука из плоского цветного оцинкованного листа d=0,5мм/фасонный элемент/b=330мм | м2 | 6.237
7 | Масляная покраска металлоконструкций в 2 слоя | т | 0.63
Всего
| Процент по сравнению с целым |  |  | 0.4662%
| Навес -3 /2 шт/ |  |  | 0 | 0
1 | Изготовление металлического каркаса навеса | т | 0.747
2 | Труба прямоугольного сечения □50x30x3мм | т | 0.747
3 | Листовой металл -6x60x60мм | т | 0.00034
4 | Дюбель M10 | шт | 28
5 | Перфорация отверстий в стенах Փ10 мм, L = 150 мм | шт | 28
6 | Перфорация отверстий в стенах Փ14 мм, L = 250 мм | шт | 2
7 | Изготовление покрытия навеса из оцинкованной металлочерепицы, окрашенной в заводских условиях /0,5 мм/ | м2 | 31.2
8 | Изготовление фартука из плоского цветного оцинкованного листа d=0,5мм/фасонный элемент/b=330мм | м2 | 3.96
9 | Масляная покраска металлоконструкций в 2 слоя | т | 0.747
Всего
| Процент по сравнению с целым |  |  | 0.5106%
| Теплоизоляция и отделка внешних стен |  |  | 0 | 0
1 | Оформление оконных и дверных проемов бетоном В15 с установкой бетонной стальной сетки | м3 | 18
2 | Сетка стальная d=3 мм, ячейка 50х50 мм | м2 | 370
3 | Теплоизоляция наружных стен минеральной ватой толщиной 100 мм, 100 ÷ 150 кг/куб.м | м3 | 32
4 | Минеральная вата толщиной 100 мм, стоимость 100 ÷ 150 кг/куб.м | м2 | 320
5 | Теплоизоляция наружных стен минеральной ватой толщиной 50 мм, 100 ÷ 150 кг/куб.м | м3 | 9.25
6 | Минеральная вата толщиной 50 мм, стоимость 100 ÷ 150 кг/куб.м | м2 | 185
7 | Клей /для фиксации минеральной ваты/ | кг | 2525
8 | Выполнение пенополиуретана толщиной 70 мм | м2 | 2520
9 | Пластиковый тарелчатый болт /пробка/ | шт | 7800
10 | Оштукатуривание стен цементно-песчаным раствором толщиной 25 мм улучшенного качества, на проволочной сетке | м2 | 2900
11 | Оштукатуривание стен цементно-песчаным раствором толщиной 15 мм улучшенного качества, на проволочной сетке | м2 | 185
12 | Сетка стальная d=3 мм, ячейка 50х50 мм | м2 | 3300
13 | Пластиковые уголки со стеклосеткой | пм | 140
14 | Покраска стен фасадной краской, со шпаклевкой | м2 | 3085
15 | Выполнение бетонного анкерного фундамента из бетона класса В15 | м3 | 13
16 | Анкерная поверхность базальтовыми полированными плитами толщиной 30 мм | м2 | 240
17 | Монтаж и демонтаж строительных лесов для наружных работ | 100 м2 | 16
Всего
| Процент по сравнению с целым |  |  | 28.55%
| Выполнение мощения |  |  | 0 | 0
| Работы по разборке |  |  | 0 | 0
1 | Демонтаж бетонных бордюров /бетонное основание/ | пм | 280.2
2 | Снос асфальтобетонного покрытия с его предварительным слоем | м2 | 535.1
3 | Демонтаж бетонной лестницы | м3 | 2.5
4 | Демонтаж металлических ограждений подвальной лестницы | пм | 23
5 | Уборка территории, вывоз мусора, транспортировка и погрузка на самосвалы | т | 130
6 | Транспортировка мусора до 13 км | т | 130
Всего
| Процент по сравнению с целым |  |  | 0.6085%
| Земляные работы |  |  | 0 | 0
1 | Разборка грунта III категории для выполнения дорог, мощения, пандусов, лестниц и других конструкций | м3 | 98.7
2 | Погрузка лишнего грунта на самосвалы и транспортировка до 13 км | т | 21.504
Всего
| Процент по сравнению с целым |  |  | 0.163%
| Работы по выполнению мощения |  |  | 0 | 0
1 | Установка бетонных бордюров размерами 200х80 мм | пм | 437.6
2 | Бетон В15 для бордюрного фундамента | м3 | 26.5
3 | Подготовка покрытия из мелкозернистого асфальтобетона толщиной 4 см | м2 | 504
4 | Выполнение гравийного слоя /доля 20-40 мм/ч = 150 мм с битумной пропиткой | м2 | 504
Всего
| Процент по сравнению с целым |  |  | 2.785%
| N1-3 Сеть внутренного водоснабжения |  |  | 0 | 0
27 | Гибкая трубка для бочки унитаза | шт | 45
28 | Гибкий шланг для раковины | шт | 144
29 | Установка кухонного смесителя | шт | 5
30 | Установка крана-смесителя с душем /нестационарный/ | к-т | 14
31 | Установка смесителя на мойку | шт | 68
32 | Установка смесителей для раковин | шт | 3
33 | Установка водонагревателей "Аристон" тип N=1,5кВт/ч, V=80л | шт | 1
34 | Установка водонагревателей "Аристон" тип N=1,5кВт/ч, V=50л | шт | 14
35 | Установка водонагревателей "Аристон" тип N=1,5кВт/ч, V=10л | шт | 1
Всего
| Процент по сравнению с целым |  |  | 0.5962%
| N1-4 Сеть внутренней канализации |  |  | 0 | 0
17 | Установка душевой стойки, 85x85 мм | к-т | 14
18 | Установка керамических моек полупъедестал с сифоном /детские/ | к-т | 54
19 | Установка керамических раковин полупъедестал с сифоном | к-т | 16
20 | Кухонная установка с сифоном из нержавеющей стали размерами 70x70x35 мм | к-т | 4
21 | Монтаж двойных кухонных моек с сифоном и краном-смесителем | к-т | 1
22 | Установка керамических унитазов с промывочным бочонком | к-т | 3
23 | Установка керамических унитазов с моющим бочонком /детские/ | к-т | 42
24 | Установка алюминиевых ручек в ванных комнатах /для маломобильных групп/ | к-т | 3
Всего
| Процент по сравнению с целым |  |  | 3.431%
| N1-5 Отопление |  |  | 0 | 0
| Отопление |  |  | 0 | 0
1 | Монтаж алюминиевых радиаторов отопления | экм | 252.75
2 | Стоимость алюминиевых радиаторов отопления H = 500 мм | сек-ция | 1011
3 | Мытье и переустановка существующих алюминиевых радиаторов отопления | экм | 267.5
4 | Монтажный комплект алюминиевых секционных радиаторов | к-т | 233
5 | Вешалки для отопительных приборов | шт | 699
6 | Алюминиевые секционные клапаны регулирующие батареи Փ 15мм АПx20 | шт | 233
7 | Алюминиевые секционные обратные клапаны батареи Փ 15мм АПx20 | шт | 233
Всего
| Процент по сравнению с целым |  |  | 5.114%
| Котельная |  |  | 0 | 0
1 | Монтаж одноконтурного турбоконденсатного газового котла N=50 кВт | к-т | 6
2 | Коаксиальная труба для отвода дымовых газов | к-т | 6
3 | Поставщик соединения каскада конденсаторного котла и обратнй распределительный гребень Dy80, L=3200мм | шт | 2
4 | Установка расширительного бака V=150л | шт | 2
5 | Гидравлическая стрелка Փ200мм, L=960м | шт | 1
6 | Установка циркуляционного насоса котла G = 4,3 м3/ч H = 3 м | к-т | 6
7 | Установка циркуляционного насоса теплоснабжения системы вентиляции G = 3,0 м3/ч H = 3 м | к-т | 1
8 | Установка циркуляционного насоса в систему отопления G = 4,5 м3/ч, H = 8 м | к-т | 2
9 | Установка циркуляционного насоса в систему отопления G = 6,0 м3/ч, H = 13 м | к-т | 2
10 | Поставщик распределительный гребень Dy120, L=2000мм | шт | 1
11 | Обратный распределительный гребень Dy120, L=2000мм | шт | 1
12 | Установка фланцевого клапана DN 89 | шт | 4
13 | Шаровой клапан 1 1/2" | шт | 30
14 | Шаровой клапан 1" | шт | 8
15 | Шаровой клапан 3/4" | шт | 4
16 | Шаровой клапан 1/2" | шт | 1
17 | Установка обратного клапана 1 1/2" | шт | 10
18 | Установка обратного клапана 1" | шт | 2
19 | Сливной клапан 3/4" | шт | 3
20 | Установка фильтра 1 1/2" | шт | 10
21 | Установка фильтра 1" | шт | 2
22 | Манометр P= 3 бар T=0-100C0 | шт | 2
23 | Автоматический клапан сброса воздуха 3/4" | шт | 6
24 | Прокладка трубопровода из стальных труб Փ89x3.5мм | пм | 10
25 | Прокладка трубопровода из полипропиленовых алюминиевых труб Փ 63x7.0 мм с гидравлическим испытанием, изоляцией | пм | 40
26 | Покраска стальных труб антикоррозийной краской в ​​2 слоя | м2 | 6
27 | Փ 63x7.0 мм полипропиленовая труба фасонные части и фитинги /разные/ | шт | 150
28 | Монтаж фасонных частей стальных труб | кг | 20
29 | Демонтаж котлов | к-т | 10
30 | Демонтаж насосов | шт | 2
31 | Демонтаж гидравлической иглы | шт | 1
32 | Демонтаж клапанов | шт | 2
33 | Демонтаж полипропиленового трубопровода | пм | 35
34 | Демонтаж стальных труб | пм | 10
Всего
| Процент по сравнению с целым |  |  | 1.355%
| N1-6 Вентиляция |  |  | 0 | 0
1 | Вводное устройство оборудовано приточным воздуховодом L=3000м3/ч, H = 80 Па, с теплообменником воздушного отопления Qt = 35 кВт, автоматический /насос смесительный трехступенчатый/, с гибкими соединениями, антивибрационными опорами, клапаном воздушного охлаждения, фильтром воздушным механическим G4 | к-т | 1
2 | Рекуперационная система вытяжки и притяжки воздуха ЛП-80м3/ч, ЛВ-60м3/ч | шт | 52
3 | Центробежный воздуховод L=3000м3/ч, H=200Па | шт | 1
4 | Гибкое соединение воздуховода Ф315 | шт | 2
5 | Шумоглушитель 650x300мм, L=1000мм | шт | 1
6 | Канальный заглушенный воздуховод L=250м3/ч, H=80Па | шт | 2
7 | Канальный заглушенный воздуховод L=250м3/ч, H=60Па | шт | 4
8 | Канальный заглушенный воздуховод L=250м3/ч, H=50Па | шт | 8
9 | Канальный заглушенный воздуховод L=350м3/ч, H=80Па | шт | 1
10 | Канальный заглушенный воздуховод L=350м3/ч, H=60Па | шт | 1
11 | Гибкое соединение воздуховода Ф160 | шт | 30
12 | Установка обратных клапанов Ф160 | шт | 15
13 | Установка регулятора скорости воздуха | шт | 12
14 | Бытовой воздуховод L=50м3/ч, H=25Па | шт | 16
15 | Электрический воздухонагреватель N=3000 Вт, однофазный, с системой автоматического управления и датчик температуры воздуха | к-т | 1
16 | Канальный фильтр Ф160 | шт | 1
17 | Шумоглушитель 600x300мм, L=1000мм | шт | 1
18 | Круглая решетка Փ125мм | шт | 14
19 | Круглая решетка Փ100мм | шт | 42
20 | Регулируемая решетка 700x250мм | шт | 4
21 | Регулируемая решетка 400x100мм | шт | 7
22 | Внешняя решетка 500x1000мм | шт | 1
23 | Внешняя решетка 200x300мм | шт | 1
24 | Прокладка прямоугольного воздуховода из оцинкованного листа d=0,7 мм | м2 | 40
25 | Прокладка прямоугольного воздуховода из оцинкованного листа d=0.55мм | м2 | 25
26 | Прокладка воздуховода из круглых труб из оцинкованного листа d=0.55мм | м2 | 105
27 | Вентиляционная теплоизоляция фольгированной самоклеящейся изолентой | м2 | 80
28 | Козырек из оцинкованной стали 1600х1100 мм /на электрическую плиту/ | шт | 1
29 | Капюшон из оцинкованной стали на крыше 650х300 мм | шт | 1
30 | Капюшон из оцинкованной стали на крыше 200x150мм | шт | 1
31 | Капюшон из оцинкованной стали на крыше Փ160мм | шт | 14
32 | Капюшон из оцинкованной стали на крыше Փ100мм | шт | 1
33 | Металлоконструкции для монтажа вентиляционных ходов | кг | 60
34 | Открытие отверстий в стенах Փ 160мм | шт | 52
35 | Открытие отверстия во внешней стене 500x1000мм, 1 шт | м3 | 0.15
36 | Открытие отверстия во внешней стене 200x300мм, 1 шт | м3 | 0.018
37 | Открытие отверстий в перегородках 600x300мм | шт | 3
38 | Открытие отверстий в перегородках 650x300мм | шт | 2
39 | Открытие отверстия в перегородке 200x150мм | шт | 1
40 | Открытие отверстий в перегородках 250x250мм | шт | 2
41 | Открытие отверстия в перегородке 750x250мм | шт | 1
42 | Демонтаж существующих оцинкованных воздухопроводов | м2 | 135
43 | Демонтаж центробежного воздуховода | шт | 1
Всего
| Процент по сравнению с целым |  |  | 1.866%
| N1-7 Электроснабжение |  |  | 0 | 0
| Часть внутренного электроосвещения |  |  | 0 | 0
1 | Установка светильников типа LED мощностью 36 Вт, IP 20/40, 600х600 мм, К=3500-4000 | шт | 260
2 | Установка светильников типа LED мощностью 36 Вт, IP 20/40, 600х600 мм, К=3500-4000, с аккумулятором | шт | 13
3 | Установка светильников типа LED мощностью 25 Вт, IP 20/40, 250x250мм, K=3500-4000 | шт | 14
4 | Установка светильников типа LED мощностью 38 вт /герметичные/, 1200x150мм, K=3500-4000 | шт | 12
5 | Установка светильников типа LED мощностью 36 вт /герметичные/, 1200x150мм, K=3500-4000 | шт | 2
6 | Установка светильников типа LED потолочных мощностью 25 вт, диаметр 250мм, K=3500-4000 /спортзал/ | шт | 12
7 | Установка светильников типа LED потолочных мощностью 25 вт, диаметр 250мм, K=3500-4000 /раздевалка/ | шт | 39
8 | Установка светильников типа LED в потолке санузла мощностью 11 вт, K=3500-4000 | шт | 175
9 | Установка светильников типа LED потолочных мощностью 25 вт, K=3500-4000 | шт | 5
10 | Установка светильников типа LED мощностью 10 вт, диаметр 250мм, K=3500-4000 | шт | 14
11 | Установка светильников типа LED снаружи герметичные мощностью 25 вт, диаметр 250мм, K=3500-4000 | шт | 26
12 | Установка светильников в коридоре мощностью 25 вт, K=3500-4000 | шт | 10
13 | Установка светильников типа LED мощностью 25 вт, диаметр 250мм, K=3500-4000 /подвал/ | шт | 76
14 | Установка розеток | шт | 15
15 | Установка розеток с заземлением | шт | 182
16 | Установка переключателей | шт | 8
17 | Установка двухклавишных выключателей | шт | 40
18 | Установка одноклавишных выключателей | шт | 117
Всего
| Процент по сравнению с целым |  |  | 2.82%
| N1-8 Противопожарные и системы охранной сигнализации |  |  | 0 | 0
1 | 8-зонная панель управления со встроенным устройством управления и аккумулятором | шт | 1
2 | Датчика дыма адресный | шт | 94
3 | Мобильный датчик адресный | шт | 44
4 | Ручная кнопка тревоги | шт | 5
5 | Свето-звуковой свисток | шт | 3
6 | Кабель с сечением CV4U 4x0.22мм2 | пм | 2400
7 | Кабель с медными жилами с сечением ВРГ-660В 3x1мм2 | пм | 30
8 | Огнетушитель | шт | 10
9 | Противопожарный шкаф | к-т | 6
10 | Аварийное освещение с автономным питанием LED | к-т | 11
11 | Сверление отверстий в стенах до 200 мм | шт | 45
12 | Сверление отверстий в стенах толщиной 200-500 мм | шт | 14
13 | Короб 20x40мм | пм | 330
14 | Короб 15x15мм | пм | 530
15 | Крепитель /хомут/ ККС3x100 | шт | 450
16 | Гибкая трубка Փ16мм | пм | 40
17 | Гибкая трубка Փ32мм | пм | 15
18 | Кабель 2x1мм | пм | 250
Всего
| Процент по сравнению с целым |  |  | 1.164%
| N1-9 Система видеонаблюдения |  |  | 0 | 0
1 | Внешняя камера PoE, H.265+, Color | шт | 4
2 | Внутренняя камера PoE, H.265+, Color | шт | 12
3 | IP видеорегистратор NVR 4TB жесткий диск | шт | 1
4 | Источник бесперебойного питания, UPS-1кВа | шт | 1
5 | TV Монитор LED 32" | шт | 1
6 | Коммутатор 1 вход, 16 выход PoE 100/1000 Мгц | шт | 1
7 | Коммутатор 1 вход, 8 выход 100/1000 Мгц | шт | 1
8 | Кабель UPT CAT5e | пм | 650
9 | Соединитель - коннектор RJ-45 (UTP) | шт | 40
10 | Сверление отверстий в стенах до 200 мм | шт | 15
11 | Сверление отверстий в стенах толщиной 200-500 мм | шт | 8
12 | Короб 40x25мм | пм | 70
13 | Короб 15x15мм | пм | 60
14 | Крепитель /хомут/ ККС3x100 | шт | 600
15 | Гибкая трубка Փ 16мм | пм | 25
Всего
| Процент по сравнению с целым |  |  | 0.4098%
| N2 Наружная сеть водоснабжения |  |  | 0 | 0
1 | Двустороннее распиливание асфальтобетонного покрытия вдоль траншеи | пм | 18
2 | Демонтаж асфальтобетонного покрытия | м3 | 0.8
3 | Демонтаж бетонных бордюров /бетонное основание/ | пм | 2
4 | Установка бетонных бордюров размерами 200х80 мм | пм | 2
5 | Бетон В15 для бетонных бордюрных фундаментов | м3 | 0.12
6 | Восстановление слоя гравия h-10 см под а/бетонным покрытием | м2 | 10
7 | Подготовка покрытия из крупнозернистого асфальтобетона толщиной 5 см | м2 | 10
8 | Подготовка покрытия из мелкозернистого асфальтобетона толщиной 3 см | м2 | 10
9 | Обработка грунта III категории вручную | м3 | 1
10 | Обработка грунта III категории экскаватором, боковой засыпкой | м3 | 6
11 | Обработка грунта III категории экскаватором, погрузка на самосвалы | м3 | 4
12 | Выполнение подготовительного слоя из песка толщиной 100 мм | м3 | 1
13 | Демонтаж стальных труб Փ100мм | пм | 8
14 | Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб Փ108х4,0мм, с гидравлическим испытанием | пм | 3
15 | Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб Փ76х3,0 мм, с гидравлическим испытанием | пм | 5
16 | Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб Փ57х3,0мм, с гидравлическим испытанием | пм | 3
17 | d=50мм установка клинового клапана | шт | 3
18 | d=50мм установка фланца | к-т | 4
19 | d=50мм установка свободного фланца | к-т | 1
20 | Установка водомера Փ50мм | шт | 1
21 | Фильтр Փ 50мм | шт | 1
22 | Стальной проход Փ100/50мм | шт | 1
23 | Стальной проход Փ50/70мм | шт | 1
24 | Установка противопожарного крана Փ100 мм, с подставкой | шт | 1
25 | Подготовка колодца водопровода из сборных ж/б элементов Փ1500 мм, h=.,8 м | м3 | 1.5
26 | Покрытие Ж/Б колодца D=1700мм h=200мм, с чугунным люком d=700мм | шт | 1
27 | Ж/Б колодец Փ 1500x1000(h)мм | шт | 1
28 | Ж/Б колодец Փ 1500x800(h)мм | шт | 1
29 | Установка колодца водоснабжения Փ1000мм, h=1.5м | м3 | 1.2
30 | Покрытие Ж/Б колодца D=1200мм h=200мм, с чугунным люком d=700мм | шт | 1
31 | Ж/Б колодец Փ 1000x1000(h)мм | шт | 1
32 | Ж/Б колодец Փ 1000x500(h)мм | шт | 1
33 | Выполнение бетонного подготовительного слоя под колодцами | м3 | 0.4
34 | Металлические элементы для сейсмостойкости колодцев | т | 0.04
35 | Установка металлических лестниц | т | 0.0194
36 | Покраска металлоконструкций краской в 2 слоя, с предварительной покраской | т | 0.0194
37 | Подключение к существующей сети Փ100мм | место | 1
38 | Промывка системы, дезинфекция | пм | 11
39 | Обратная засыпка грунта вручную, с утрамбовкой | м3 | 3
40 | Обратная засыпка грунта бульдозером /местным грунтом/ | м3 | 4
41 | Утрамбовка грунта | м3 | 4
42 | Сбор, погрузка и транспортировка излишков грунта 13 км | т | 7.2
Всего
| Процент по сравнению с целым |  |  | 0.5553%
| N3 Наружная канализационная сеть |  |  | 0 | 0
1 | Двустороннее распиливание асфальтобетонного покрытия вдоль траншеи | пм | 100
2 | Демонтаж асфальтобетонного покрытия | м3 | 4
3 | Демонтаж бетонных бордюров /бетонное основание/ | пм | 12
4 | Восстановление слоя гравия h-10 см под а/бетонным покрытием | м2 | 50
5 | Подготовка покрытия из крупнозернистого асфальтобетона толщиной 5 см | м2 | 50
6 | Подготовка покрытия из мелкозернистого асфальтобетона толщиной 3 см | м2 | 50
7 | Обработка грунта III категории вручную | м3 | 43
8 | Обработка грунта IV категории вручную | м3 | 20
9 | Обработка грунта III категории экскаватором, боковой засыпкой | м3 | 63
10 | Обработка грунта IV категории экскаватором, боковой засыпкой | м3 | 24
11 | Обработка грунта IV категории экскаватором, погрузка на самосвалы | м3 | 39
12 | Выполнение подготовительного слоя из песка толщиной 10 cv | м3 | 9
13 | Прокладка трубопровода из полиэтиленовых канализационных труб DN160 мм, с гидравлическим испытанием /траншейная/ | пм | 100
14 | Установка канализационных колодцев Փ1000x1000(h)мм | м3 | 5
15 | Покрытие Ж/Б колодца D=1200мм h=200мм, с чугунным люком d=700мм | шт | 5
16 | Ж/Б колодец Փ 1000x1000(h)мм | шт | 5
17 | Выполнение бетонного подготовительного слоя под колодцами | м3 | 0.9
18 | Металлические элементы для сейсмостойкости колодцев | т | 0.08
19 | Установка металлических лестниц | т | 0.04
20 | Покраска металлоконструкций краской в 2 слоя, с предварительной покраской | т | 0.04
21 | Демонтаж чугунных труб Փ 100мм | пм | 29
22 | Демонтаж бетонного колодца | м3 | 1
23 | Демонтаж и переустановка чугунного люка | шт | 1
24 | Заполнение существующей трубы в колодце цементным раствором | м3 | 0.7
25 | Очистка существующей канализационной системы | пм | 135
26 | Обратная засыпка грунта вручную, с утрамбовкой | м3 | 40
27 | Обратная засыпка грунта | м3 | 130
28 | Утрамбовка грунта | м3 | 130
29 | Сбор, погрузка и транспортировка излишков грунта 13 км | т | 70.2
Всего
| Процент по сравнению с целым |  |  | 1.483%
| Итого |  |  | 91.69%
Оборудование
1 | Установка водонагревателей "Аристон" тип N=1.5кВт/ч, V=80л | шт | 1
2 | Установка водонагревателя "Аристон" тип N=1.5кВт/ч, V=50л | шт | 14
3 | Установка водонагревателя "Аристон" тип N=1.5кВт/ч, V=10л | шт | 1
4 | Монтаж одноконтурного турбоконденсатного газового котла N=50 кВт | к-т | 6
5 | Комплект безопасности конденсационного котла | к-т | 1
6 | Поставщик соединения каскада конденсаторного котла и обратнй распределительный гребень Dy80, L=3200мм | шт | 2
7 | Установка расширительного бака V=150л | шт | 2
8 | Гидравлическая стрелка Փ200мм, L=960м | шт | 1
9 | Установка циркуляционного насоса котла G = 4,3 м3/ч H = 3 м | к-т | 6
10 | Установка циркуляционного насоса теплоснабжения системы вентиляции G = 3,0 м3/ч H = 3 м | к-т | 1
11 | Установка циркуляционного насоса в систему отопления G = 4,5 м3/ч, H = 8 м | к-т | 2
12 | Установка циркуляционного насоса в систему отопления G = 6,0 м3/ч, H = 13 м | к-т | 2
13 | Поставщик распределительный гребень Dy120, L=2000мм | шт | 1
14 | Обратный распределительный гребень Dy120, L=2000мм | шт | 1
15 | Вводное устройство оборудовано приточным воздуховодом L=3000м3/ч, H = 80 Па, с теплообменником воздушного отопления Qt = 35 кВт, автоматический /насос смесительный трехступенчатый/, с гибкими соединениями, антивибрационными опорами, клапаном воздушного охлаждения, фильтром воздушным механическим G4 | к-т | 1
16 | Рекуперационная система вытяжки и притяжки воздуха ЛП-80м3/ч, ЛВ-60м3/ч | шт | 52
17 | Центробежный воздуховод L=3000м3/ч, H=200Па | шт | 1
18 | Шумоглушитель 650x300мм, L=1000мм | шт | 1
19 | Канальный заглушенный воздуховод L=250м3/ч, H=80Па | шт | 2
20 | Канальный заглушенный воздуховод L=250м3/ч, H=60Па | шт | 4
21 | Канальный заглушенный воздуховод L=250м3/ч, H=50Па | шт | 8
22 | Канальный заглушенный воздуховод L=350м3/ч, H=80Па | шт | 1
23 | Канальный заглушенный воздуховод L=350м3/ч, H=60Па | шт | 1
24 | Бытовой воздуховод L=50м3/ч, H=25Па | шт | 16
25 | Электрический воздухонагреватель N=3000 Вт, однофазный, с системой автоматического управления и датчиком температуры воздуха | к-т | 1
26 | Шумоглушитель 600x300мм, L=1000мм | шт | 1
31 | 8-зонная панель управления со встроенным устройством управления и аккумулятором | шт | 1
32 | Телефонный узел (GSM) | шт | 1
33 | Датчик дыма адресный | шт | 94
34 | Мобильный датчик адресный | шт | 44
35 | Ручная кнопка тревоги | шт | 5
36 | Свето-звуковой свисток | шт | 3
37 | Внешняя камера PoE, H.265+, Color | шт | 4
38 | Внутренняя камера PoE, H.265+, Color | шт | 12
39 | IP видеорегистратор NVR 4TB с жестким диском | шт | 1
40 | Видеосерверный компьютер с жестким диском 4TB կոշտ սկավառակով | шт | 1
41 | Источник бесперебойного питания, UPS-1ква | шт | 1
42 | TV монитор LED 32" | шт | 1
43 | Коммутатор 1 вход, 16 выход PoE 100/1000 МГц | шт | 1
44 | Коммутатор 1 вход, 8 выход 100/1000 МГц | шт | 1
Всего
| Процент по сравнению с целым |  |  | 8.311%
| Всего |  |  | 100%
НДС 20%
Итого
| Директор ООО «Т.А.А.Г. ГРИГ» | Л.Григорян
| Составил | Г.Григорян