## Sheet1
ä³ÛÙ³Ý³·Çñ ºø-¶ÐÊ²ÞÒ´-21/39-2 Договор ºø-¶ÐÊ²ÞÒ´-21/39-2
Ü³Ë³Ñ³ßÇí N1-1 ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ
ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ -
2022
NN | ÐÇÙÝ³íáñáõÙÁ Обоснованые | ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ Наименование работ | â³÷Ù³Ý ÙÇ³íáñÁ е/и | Ì³í³ÉÁ обем | ØÇ³íáñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñÅ»ùÁ Цена единицы | ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñÅ»ùÁ Всего
[5 empty] | Ñ³½. ¹ñ³Ù тыс. Драм | Ñ³½. ¹ñ³Ù тыс. Драм
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ Строительные работы
ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ Строительные работы
1 | E46-109 | Î»ñ³ÙÇÏ³Ï³Ý ë³ÉÇÏÝ»ñÇó Ñ³ï³ÏÇ ù³Ý¹áõÙ Разборка полов из керамических плиток | Ù2 м2 | 226.4
2 | E46-103 | Ø³Ýñ³Ñ³ï³ÏÇ ù³Ý¹áõÙ Разборка паркетных полов | Ù2 м2 | 1799.5
3 | E46-119 E46-120 | ´»ïáÝ» Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ ù³Ý¹áõÙ Разборка бетонных полов | Ù2 м2 | 552.4
4 | E46-102 | î³Ëï³Ï» Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ ù³Ý¹áõÙ Разборка дервянных полов | Ù2 м2 | 113.2
5 | E46-121 | ÈÇÝáÉ»áõÙÇó Ñ³ï³ÏÇ ù³Ý¹áõÙ Разборка линолеума | Ù2 м2 | 124.9
6 | E46-119 E46-120 | Ð³ï³ÏÝ»ñÇ ó»Ù»Ýï³í³½» Ñ³ñÃ³ß»ñïÇ ù³Ý¹áõÙ Разборка цементно-песчаной стяжки с полов | Ù2 м2 | 2815.1
7 | Р5-42 | ö³Ûï» ßñÇß³ÏÝ»ñÇ ù³Ý¹áõÙ Разборка деревьянных плинтусов | ·Ù пм | 1215.8
8 | E46-88 | 10ëÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ý ÙÇçÝáñÙÝ»ñÇ ù³Ý¹áõÙ Разборка бетонных перегородок толщиной 100мм | Ù2 м2 | 800
9 | Р11-225 | ¶³ç» ëí³ÕÇ ù³Ý¹áõÙ å³ï»ñÇó, Ý»ñÏÇ ß»ñïÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ Разборка слоя алебастра с стен, со слоем окраски | Ù2 м2 | 5911.92
10 | P11-80 | êáëÝÓ³Ý»ñÏÇ Ù³ùñáõÙ å³ï»ñÇó Вытирка водоэмульсионной краски со стен | Ù2 м2 | 302.5
11 | P13-5 | Ð³Ë×³ë³ÉÇ ù³Ý¹áõÙ å³ï»ñÇó Разборка керамических плиток со стен | Ù2 м2 | 215.67
12 | Р11-94 | ò/³í³½³ÛÇÝ ëí³ÕÇ ù³Ý¹áõÙ å³ï»ñÇó Разборка цементно-песчаного слоя со стен | Ù2 м2 | 215.67
13 | P14-311 | ÚáõÕ³Ý»ñÏÇ Ù³ùñáõÙ å³ï»ñÇó Вытирка маслянной краски со стен | Ù2 м2 | 150.7
14 | Р11-225 | ä³ïáõÑ³ÝÝ»ñÇ ¨ ¹éÝ»ñÇ ß»å»ñÇ ëí³ÕÇ ù³Ý¹áõÙ Разборка штукатурки дверных и оконных откосов | Ù2 м2 | 330
15 | Р11-229 | ¶³ç» ëí³ÕÇ ù³Ý¹áõÙ ³é³ëï³ÕÝ»ñÇó, ëáëÝÓ³Ý»ñÏÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ Разборка слоя алебастра спотолков, со слоем окраски | Ù2 м2 | 2815.1
16 | P11-80 | êáëÝÓ³Ý»ñÏÇ ù»ñáõÙ ³é³ëï³ÕÝ»ñÇó Вытирка краски с потолка | Ù2 м2 | 268.4
17 | E46-94 | Î³ËáíÇ ³é³ëï³ÕÇ ù³Ý¹áõÙ Разборка подвесных потолков | Ù2 м2 | 164.9
18 | E9-34 K1=0.6 K2=0.7 K3=0.5 | Ø»ï³Õ³åÉ³ëï» ¹éÝ»ñÇ ³å³ÙáÝï³ÅáõÙ Разборка металопластиковых дверей | Ù2 м2 | 171.22
19 | E9-34 K1=0.6 K2=0.7 K3=0.5 | Ø»ï³Õ³åÉ³ëï» å³ïáõÑ³ÝÝ»ñÇ ³å³ÙáÝï³ÅáõÙ /å³ïáõÑ³Ý³·á·»ñáí/ Разборка металопластиковых окон | Ù2 м2 | 1018.13
20 | Е46-40 | ´³óí³ÍùÇ ù³Ý¹áõÙ ³ñï³ùÇÝ å³ïáõÑ³Ý³µ³óí³ÍùÇ ï³Ï Разборка оконного проема | Ù3 м3 | 2.2
21 | P9-26 ÏÇñ. | ²ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ Ù»ï³Õ³Ï³Ý µ³½ñÇùÝ»ñÇ ³å³ÙáÝï³ÅáõÙ Демонтаж металических перил лестниц | ·Ù пм | 120
22 | P17-140 | ²ÉÛáõÙÇÝ» ç»éáõóÙ³Ý Ù³ñïÏáóÝ»ñÇ ³å³ÙáÝï³ÅáõÙ Демонтаж алюминевых секций отопления | Ñ³ï штук | 1050
23 | E18-112 | æ»éáõóÙ³Ý Ù³ñïÏáóÝ»ñÇ í»ñ³ï»Õ³¹ñáõÙ, 1050Ñ³ï Переустановка алюмиевых секций, 1050 шт | ¿ÏÙ экм | 1417.5
24 | E16-262 K=0.5 | äáÉÇåñáåÇÉ»Ý³ÛÇÝ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ³å³ÙáÝï³ÅáõÙ Демонтаж полипропиленовых труб | ·Ù пм | 2870
25 | ßáõÏ³ | ²éÏ³ ·áõÛùÇ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ï»Õ³÷áËÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ Временное перемещение существующего имущества | Ù2 м2 | 130
26 | P23-77 | ÞÇÝ. ³ÕµÇ ¨ å³Ñ»ëï³íáñíáÕ Çñ»ñÇ Ñ³í³ùáõÙ, ¹áõñë µ»ñáõÙ ß»ÝùÇó, Ïáõï³ÏáõÙ Сбор строительного мусора и предметов хранения, вывоз из здания | ï тн | 541.3
27 | C310-13 ï.Ù.Ï. 29 | ÞÇÝ ³ÕµÇ µ³ñÓáõÙ ¨ ï»Õ³÷áËáõÙ ÙÇÝã¨ 13ÏÙ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³ Погрузка строй. мусора на самосвалы и и транспортировка до 13 км | ï тн | 497.6
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ïíÛ³É µ³ÅÝáí Итого по разделу
|  | ÎßÇé (%) Процент (%) |  |  |  | 14.38%
Î³éáõóÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ Строительные работы
1 | E6-161 | º/µ Ñ»Í³ÝÝ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ ÙÇçÝáñÙÝ»ñÇ ï³Ï B15 ¹³ëÇ µ»ïáÝÇó Ж/б пояси под перегородки, из бетона класса B15 | Ù3 м3 | 12.04
2 | ßáõÏ³ | ²Ùñ³Ý Æ10A500C Арматура Æ10A500C | ï тн | 1.35
3 | ßáõÏ³ | ²Ùñ³Ý ö8AcI Арматура ö8AcI | ï тн | 0.95
4 | E8-169 | ØÇçÝáñÙ»ñÇ Ï³éáõóáõÙ Ã»Ã»õ³µ»ïáÝ» µÉáÏÝ»ñÇó 10ëÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ Строительство перегородок из бетонных блоков толщиной 10 см. | Ù2 м2 | 1462
5 | E8-150 | ´ÉáÏ»ñÇ ¹³ï³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÉóáõÙ ó»Ù»Ýï-³í³½³ÛÇÝ ß³Õ³Ëáí Заполнение пустот блоков цементно-песчаным раствором | Ù3 м3 | 99.4
6 | E8-59 | Þ³ñí³ÍùÇ ³Ùñ³Ý³íáñáõÙ Армирование кладки | ï тн | 3.13
7 | ßáõÏ³ | ²Ùñ³Ý Æ10A500C Армарура Æ10A500C | ï тн | 1.78
8 | ßáõÏ³ | ²Ùñ³Ý ö6AcI Арматура ö6AcI | ï тн | 1.35
9 | E6-257 | ØÇçÝáñÙ³ÛÇÝ µÉáÏ»ñÇ »õ ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñÇ ÙÇç»õ, Ï³ñ³ÝÝ»ñáõÙ ÷ñ÷ñ³åÉ³ëïÇ ï»Õ³¹ñáõÙ 100x20ÙÙ ã³÷»ñÇ Монтаж пенопласта 100х20 мм между перегородками и конструкциями | ·Ù пм | 2120
10 | E6-170 | º/µ ÙÇ³ÓáõÛÉ µ³ñ³íáñÝ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ B12.5 ¹³ëÇ µ»ïáÝÇó Изготовление ж / б монолитных перемишек из бетона класса B12. 5 | Ù3 м3 | 6.12
11 | ßáõÏ³ | ²Ùñ³Ý ö10A500c Арматура ö10A500c | ï тн | 0.72
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ïíÛ³É µ³ÅÝáí Итого по разделу
|  | ÎßÇé (%) Процент (%) |  |  |  | 6.511%
´³óí³ÍùÝ»ñÇ ß³ñáõÙ §´Þ-1¦ Кладка проемов
1 | E8-140 | ä³ïÇ Ï³éáõóáõÙ Ã»Ã»õ³µ»ïáÝ» µÉáÏÝ»ñÇó 30ëÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ Строительство стен из бетонных блоков толщиной 30 см. | Ù3 м3 | 138
2 | E8-59 | ØÇçÝáñÙÝ»ñÇ ß³ñí³ÍùÇ ³Ùñ³Ý³íáñáõÙ Армирование кладки | ï тн | 4.23
3 | ßáõÏ³ | ²Ùñ³Ý Æ 10A500C Арматура ö10A500c | ï тн | 3.12
4 | ßáõÏ³ | ²Ùñ³Ý Æ 6AI /ó³Ýó/ Арматура ö6AcI /сетка/ | ï тн | 1.11
5 | E6-106 K=0.5 | ´ÉáÏ»ñÇ ¹³ï³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÉóáõÙ B7.5 ¹³ëÇ Ã»Ã»õ µ»ïáÝáí Заполнение пустот блоков цементно-песчаным раствором | Ù3 м3 | 4.44
6 | P23-46 | ²Ýóù»ñÇ ß³Õ³÷áõÙ å³ï»ñáõÙ Æ 16ÙÙ, L=100ÙÙ Сверление отверствий 16мм L=100мм | Ñ³ï штук | 1460
7 | E46-73 | ²Ýóù»ñÇ Ý»ñ³ñÏáõÙ åáÉÇÙ»ñó»Ù»Ýï³ÛÇÝ ß³Õ³Ëáí Заливка отверствий полимерцементным раствором | Ù3 м3 | 1.15
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ïíÛ³É µ³ÅÝáí Итого по разделу
|  | ÎßÇé (%) Процент (%) |  |  |  | 3.509%
¶áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ÙÇçÝáñÙÝ»ñÇ ³Ùñ³óáõÙ Укрепление перегородок
1 | ßáõÏ³ | äáÕå³ï» ³ÝÏÛáõÝ³Ï L63x63x5, L=100ÙÙ, n=400Ñ³ï Уголок стальной L63x63x5, L=100мм, n=400штук | ï тн | 0.18997 | 771.0556 | 146.4774
2 | ßáõÏ³ | ¸Ûáõµ»É 6ÙÙ L=60ÙÙ Дюбель | Ñ³ï штук | 800 | 0.086208 | 68.9661
3 | ßáõÏ³ | öñ÷ñ³åÉ³ëï 50ÙÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ý Пенопласт 50мм | Ù3 м3 | 0.5 | 18.6783 | 9.3392
3 | E46-73 | Ö³ù»ñÇ ó»Ù»Ýï³ÛÇÝ ß³Õ³Ëáí Ý»ñ³ñÏáõÙ 30Ù2 Заливка трещин цементным раствором | Ù3 м3 | 0.15 | 142.6111 | 21.3917
|  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ïíÛ³É µ³ÅÝáí Итого по разделу |  |  |  | 246.1744
|  | ÎßÇé (%) Процент (%) |  |  |  | 0.1136%
Ð³ï³ÏÝ»ñ Полы
1 | E11-6 | Ê×Ç Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 5-7ëÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ, 5-10ÙÙ ýñ³ÏóÇ³ÛÇ Подготовительный слой из базальтового щебня толщиной 5-7 см /фракции 5-10/ | Ù3 м3 | 167.106 | 13.019 | 2175.5602
2 | P5-85 P5-86 | Ð³ñÃ»óÝáÕ ß»ñïÇ å³ïñ³ëïáõÙ ó»Ù»Ýï-³í³½³ÛÇÝ ß³Õ³ËÇó 30ÙÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ Подготовка стяжки толщиной 30 мм из цементно-песчаного раствора | Ù2 м2 | 2785.1 | 1.6406 | 4569.2864
|  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ïíÛ³É µ³ÅÝáí Итого по разделу |  |  |  | 6744.8466
|  | ÎßÇé (%) Процент (%) |  |  |  | 3.113%
Ð³ñ¹³ñÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ Отделочные работы
5 | E15-246-1 | ä³ï»ñÇ ·³ç» ëí³ÕáõÙ µ³ñ»É³íí³Í áñ³ÏÇ Улучшенная штукатурка стен алебастром | Ù2 м2 | 1073.5895
9 | E15-260 | ä³ï»ñÇ ëí³ÕáõÙ ó»Ù»Ýï³í³½³ÛÇÝ ß³Õ³Ëáí Штукатурка стен цементно-песчаным раствором | Ù2 м2 | 1039.64
10 | E15-82 | ä³ï»ñÇ »ñ»ë³å³ïáõÙ Ñ³Ë×³ë³Éáí Облицовка стен керамическими плитками | Ù2 м2 | 1039.64
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ïíÛ³É µ³ÅÝáí Итого по разделу
|  | ÎßÇé (%) Процент (%) |  |  |  | 5.771%
´³óí³ÍùÝ»ñ Проемы
1 | ßáõÏ³ | Ø»ï³Õ³åÉ³ëï», ëåÇï³Ï, 60 ÙÙ Ñ³ëï., 4+4ÙÙ ³å³Ï»÷³Ã»Ãáí, Ñ³ÛÏ³Ï³Ý åñáýÇÉáí å³ïáõÑ³ÝÝ»ñÇ, ï»Õ³¹ñáõÙ, ËóÇÏÝ»ñÁ áã å³Ï³ë 4-Çó, Ù»ï³Õ. Ý»ñ¹ÇñÁ 1.2ÙÙ, ³å³ÏÇÝ»ñÇ Ñ»é.-Á 12ÙÙ Ï³Ù 18ÙÙ /Ý»ñ³éÛ³É ³/÷³Ã»ÃÁ/ µ³óíáÕ Установка металл окна с армянским профилем, белый, толщиной 60 мм., 4 + 4мм со стеклоткани, , / в том числе и пакет / открывающийся | Ù2 м2 | 140.19
2 | ßáõÏ³ | Ø»ï³Õ³åÉ³ëï», ëåÇï³Ï, 60 ÙÙ Ñ³ëï., 4+4ÙÙ ³å³Ï»÷³Ã»Ãáí, Ñ³ÛÏ³Ï³Ý åñáýÇÉáí å³ïáõÑ³ÝÝ»ñÇ, ï»Õ³¹ñáõÙ, ËóÇÏÝ»ñÁ áã å³Ï³ë 4-Çó, Ù»ï³Õ. Ý»ñ¹ÇñÁ 1.2ÙÙ, ³å³ÏÇÝ»ñÇ Ñ»é.-Á 12ÙÙ Ï³Ù 18ÙÙ /Ý»ñ³éÛ³É ³/÷³Ã»ÃÁ/ ãµ³óíáÕ Установка металл окна с армянским профилем, белый, толщиной 60 мм., 4 + 4мм со стеклоткани, , / в том числе и пакет / неоткрывающийся | Ù2 м2 | 357.29
3 | ßáõÏ³ | Ø»ï³Õ³åÉ³ëï» ëåÇï³Ï ¹éÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ, ËóÇÏÝ»ñÁ áã å³Ï³ë 4-Çó, Ù»ï³Õ. Ý»ñ¹ÇñÁ 1.2ÙÙ, ³å³ÏÇÝ»ñÇ Ñ»é.-Á 12ÙÙ Ï³Ù 18ÙÙ /Ñ³ÛÏ³Ï³Ý, Ý»ñ³éÛ³É ë³ñù»ñÁ, ÏáÕå»ùÝ»ñÁ/ Установка металлопластиковых белых дверей /армянские, включая устройства, замки/ | Ù2 м2 | 172.2
4 | ßáõÏ³ | ²ñï³ùÇÝ ³ÉÛáõÙÇÝ» »ñÏß»ñï ³å³Ï»å³ï, 4+4ÙÙ, ³ñï»ñÏñÛ³ åñáýÇÉáí, ç»ñÙ³Ï³Ùñç³Ïáí ¹éÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ /Ý»ñ³éÛ³É ë³ñù»ñÁ, ÏáÕå»ùÁ, Ý»ñÏáõÙÁ/ Установка внешних теплоизолированных дверей, алюминиевый стеклопакет, (включая технику, замок, покраска) | Ù2 м2 | 66.24
5 | ßáõÏ³ | ²ñï³ùÇÝ ³ÉÛáõÙÇÝ» »ñÏß»ñï ³å³Ï»å³ï, 4+4ÙÙ, ³ñï»ñÏñÛ³ åñáýÇÉáí, ç»ñÙ³Ï³Ùñç³Ïáí íÇïñ³ÅÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ /Ý»ñ³éÛ³É ë³ñù»ñÁ, ÏáÕå»ùÁ, Ý»ñÏáõÙÁ/ Установка внешних теплоизолированных витражей, алюминиевый стеклопакет, (включая технику, замок, покраска) | Ù2 м2 | 333
6 | ßáõÏ³ | ´³ñ¹ ÷³Ï³ÝÇ »õ ëáíáñ³Ï³ÝÇ ·Ý³ÛÇÝ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ Разница цены сложный и простых замков | Ñ³ï штук | 115
7 | ßáõÏ³ | ØÇç³ï³å³ßïå³Ý ó³Ýó Антикамарные сетки | Ù2 м2 | 145
8 | E15-277a | ¸éÝ»ñÇ ¨ å³ïáõÑ³ÝÝ»ñÇ ß»å»ñÇ ·³ç» ëí³ÕáõÙ штукатурка дверных и оконных откосов алебастором | Ù2 м2 | 330
9 | P14-418 | Þ»å»ñÇ Ý»ñÏáõÙ É³ï»ùë³ÛÇÝ Ý»ñÏáí, Í»÷³Ù³ÍÏÙ³Ùµ, É³íáñ³Ï Покраска откосов латексной краской,шпаклевкой | Ù2 м2 | 330
10 | ßáõÏ³ | Þ»å»ñÇ Ñ³ñ¹³ñáÕ ³ÝÏÛáõÝ³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ Декоративные угольники стен | ·Ù пм | 684
11 | E12-280 | ²ñï³ùÇÝ å³ïáõÑ³Ý³·á·»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ µ³½³Éï» ë³É»ñÇó 30ÙÙ Внешние подоконники из базальтовых плит 30мм | Ù2 м2 | 94
12 | E10-103 | äÉ³ëïÙ³ë» å³ïáõÑ³Ý³·á·»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ 30ëÙ É³ÛÝáõÃÛ³Ùµ, ëåÇï³Ï Установка пластиковых подоконников шириной 30 см, белая | Ù2 м2 | 70.5
13 | ßáõÏ³ | äÉ³ëïÙ³ë» å³ïáõÑ³Ý³·á·»ñÇ ³ñÅ»ùÁ, 30ëÙ É³ÛÝáõÃÛ³Ùµ, ëåÇï³Ï Стоимость пластиковых подоконников, шириной 30 см, белая | ·Ù пм | 235
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ïíÛ³É µ³ÅÝáí Итого по разделу
|  | ÎßÇé (%) Процент (%) |  |  |  | 33.36%
¸é³Ý µ³óí³ÍùÝ»ñÇ áõÅ»Õ³óáõÙ, 1 Ñ³ïÇ Ñ³Ù³ñ Усиление дверних проемов, 1 штука
1 | E6-82 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáí å³ï»ñÇ Ù»ç µ³óí³ÍùÝ»ñÇ áõÅ»Õ³óáõÙ Усыление проемов металлическими каркасамы | ï тн | 0.1532
2 | ßáõÏ³ | ²Ùñ³Ý ö12A500c Арматура ö12A500c | ï тн | 0.00557
3 | E46-190 E46-206 | ²Ýóù»ñÇ ß³Õ³÷áõÙ å³ï»ñáõÙ 30ÙÙ, L=30ëÙ Сверление отверсвый в стенах диаметром 30мм, L=30см | 100 Ñ³ï 100 штук | 0.19
4 | ßáõÏ³ | ²ÝÏÛáõÝ³Ï L100x10 уголок L100x10 | ï тн | 0.13897
5 | ßáõÏ³ | Þ»ñï³åáÕå³ï ▬4x50, L=650 Полоса ▬4x50, L=650 | ï тн | 0.00864
6 | ·/Ñ³ßí³ñÏ "ì»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ" | äáÉÇÙ»ñó»Ù»Ýï³ÇÝ ÉáõÍáõÛÃÇ Ý»ñ³ñÏáõÙ ß³Õ³÷³Í ³Ýóù»ñáõÙ Заливка полимерцементным раствором | Ï· кг | 12.4
7 | ßáõÏ³ | ¾É»Ïïñá¹Ý»ñ Электроды | Ï· | 10.5
8 | E15-298 E15-304 | Ù»ï³Õ³Ï³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñÇ ï³ññ»ñÇ å³ßïå³ÝÇã ëí³ÕÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ ó»Ù»Ýï-³í³½» ß³Õ³Ëáí 30ÙÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ, ó³ÝóÇ íñ³, Ý»ñ³éÛ³É ó³ÝóÁ »õ ÏÙ³ËùÇ å³ïñ³ëïáõÙÁ Зашитный слой цементнопесчанным раствором толщ. 30мм, с сеткой | Ù2 м2 | 4
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ïíÛ³É µ³ÅÝáí Итого по разделу
|  | ÎßÇé (%) Процент (%) |  |  |  | 0.1157%
ÎÉáñ³Ýóù³íáñ ë³É»ñÇ Ù»ñÏ³ó³Í ³Ùñ³ÝÝ»ñÇ µ»ïáÝÇ å³ßïå³ÝÇã ß»ñïÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ Ремонт защитног слоя бетона пустотный панелей
1 | E15-299 | êí³ÕáõÙ ó»Ù»Ýï-³í³½³ÛÇÝ ß³Õ³Ëáí µ³ñ»É³íí³Í áñ³ÏÇ, Ù»ï³Õ³ó³ÝóÇ íñ³ Штукатурка цементно-песчаным раствором, улучшенное качество, с сеткой | Ù2 м2 | 96
2 | ßáõÏ³ | êí³ÕÇ í»ó³ÝÏÛáõÝ ó³Ýó /d=0.7ÙÙ/ Сетка для штукатурки /d=0.7мм/ | Ù2 м2 | 96
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ïíÛ³É µ³ÅÝáí Итого по разделу
|  | ÎßÇé (%) Процент (%) |  |  |  | 0.1633%
ØÇçë³É³ÛÇÝ Ï³ñ³ÝÝ»ñÇ Ñ³ñ¹³ñáõÙ Ремонт швов между панелями
1 | E46-40 | ê³ÉÇ Ï³ñ³ÝÇ Ù³ùñáõÙ Отчистка швов | Ù3 м3 | 1.35
2 | E46-73 | Î³ñ³ÝÝ»ñÇ Éó³÷³ÏáõÙ åáÉÇÙ»ñó»Ù»Ýï³ÛÇÝ ß³Õ³ËÇ Ý»ñ»ñÏáõÙáí Заливка швов полимерцементным раствовом | Ù3 м3 | 1.35
3 | P11-84 ÏÇñ. | ²å³Ï»Ã»É³ÛÇÝ ó³ÝóÇ ³Ùñ³óáõÙ Стеклонитная сетка | Ù2 м2 | 309
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ïíÛ³É µ³ÅÝáí Итого по разделу
|  | ÎßÇé (%) Процент (%) |  |  |  | 0.2182%
î³ÝÇù Кровля
ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ Разборочные работы
1 | E46-95 | î³ÝÇùÇ íñ³ÛÇó Ç½á·³Ùáí Í³ÍÏáõÛÃÇ Ñ»é³óáõÙ Разборка покрытия из изогама | Ù2 м2 | 1550
2 | Е46-119 Е46-120 | ò»Ù»Ýï³í³½» Ñ³ñÃ³ß»ñïÇ ù³Ý¹áõÙ Разборка цементнопесчанного слоя | Ù2 м2 | 1550
3 | E46-96 | Ð³ñÃ óÇÝÏ³å³ï ÃÇÃ»ÕÇó Í³ÍÏáõÛÃÇ ³å³ÙáÝï³ÅáõÙ Разборка покрытия из плоского оцинкованного листа | Ù2 м2 | 370
4 | Р17-65 ÏÇñ. | ²ÝÓñ»õ³çñ»ñÇ Ñ»é³óÙ³Ý Ù»ï³Õ³Ï³Ý ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ³å³ÙáÝï³ÅáõÙ ö100ÙÙ Разборка водосточных труб | ·Ù пм | 60
5 | E16-188 K=0.4 | äáÕå³ï» Ó³·³ñÝ»ñÇ ³å³ÙáÝï³ÅáõÙ Разборка стальных воронек | Ñ³ï штук | 6
6 | 23-77 | ²å³ÙáÝï³Åí³Í ÝÛáõÃ»ñÇ Ñ³í³ùáõÙ, Çç»óáõÙ ï³ÝÇùÇó ¨ ¹áõñë µ»ñáõÙ ß»ÝùÇó Сбор строительного мусора и предметов хранения, вывоз из здания | ï тн | 112
7 | C310-13 ï.Ù.Ï 29 | ÞÇÝ. ³ÕµÇ Ñ³í³ùáõÙ, µ³ñÓáõÙ »õ ï»Õ³÷áËáõÙ ÙÇÝã¨ 13ÏÙ Сбор строительного мусора, погрузка и перевозка до 13 км | ï тн | 112
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ïíÛ³É µ³ÅÝáí Итого по разделу
|  | ÎßÇé (%) Процент (%) |  |  |  | 0.9897%
Î³éáõóáÕ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ Строительные работы
1 | E12-299 E12-300 | ò»Ù»Ýï-³í³½³ÛÇÝ Ñ³ñÃ»óÝáÕ ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 60¸120ÙÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ Подготовка стяжки толщиной 60 -120 мм из цементно-песчаного раствора | Ù2 м2 | 1500
2 | E6-86 | ²Ùñ³Ý³ÛÇÝ ó³ÝóÇ ï»Õ³¹áõÙ Армосетка | ï тн | 1.87
3 | ßáõÏ³ | ²Ùñ³Ý³ó³Ýó ö3BpI« µçÇçÁ 100x100ÙÙ Армосетка ö3BpI« µçÇçÁ 100x100ÙÙ | Ù2 м2 | 1500
4 | E12-284 | æ»ñÙ³Ù»ÏáõëÇã ß»ñï, EPS åáÉÇëïÇñáÉ 100ÙÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ, 30-35Ï·/Ù3 Полистирол EPS 100мм, 30-35кг/м3 | Ù2 м2 | 1500
5 | E12-109 ÏÇñ. | Ì³ÍÏáõÛÃÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ »ñÏß»ñï Ç½á·³ÙÇó /»ñÏñáñ¹ ß»ñïÁ ùí³ñó³ÛÇÝ ³í³½/ Изготовление покрытия из двухслойного изогама /второй слой с кварцевой пески/ | Ù2 м2 | 1500
6 | E12-280 | ä³ï»ñÇ ¨ Í³ÍÏÇ ë³ÉÇ Í³ÍÏáõÙ Ýáñ óÇÝÏ³å³ï Ñ³ñÃ ÃÇÃ»Õáí d=0.7ÙÙ Покрытие стен и покрытий с новой оцинкованной гладким листом d = 0.7 мм | Ù2 м2 | 260
7 | ßáõÏ³ | ¶»ñÙ»ïÇÏ ÝÛáõÃ, 0.1É/·Ù, 35.0·Ù Герметик, 0.1л/гм, 35.0гм | É л | 5.5
8 | E16-34 | ²ÝÓñ»õ³çñ»ñÇ Ñ»é³óÙ³Ý åáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý³ÛÇÝ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ÙáÝï³ÅáõÙ ö100ÙÙ /6 ï»Õ/ Водосточные трубы 100мм | ·Ù пм | 60
9 | E16-188 | äáÕå³ï» Ó³·³ñÝ»ñÇ ÙáÝï³ÅáõÙ Монтаж стальных воронек | Ñ³ï штук | 6
10 | E15-614 | äáÕå³ï» Ó³·³ñÝ»ñÇ ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ 2 ß»ñï Окраске того же | Ù2 м2 | 1.8
11 | E46-69 | ²é³ç³ó³Í ³Ýóù»ñÇ Éó³÷³ÏáõÙ B12.5 ¹³ëÇ µ»ïáÝáí Залывка дыр бетном Б12.5 | Ù3 м3 | 0.4
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ïíÛ³É µ³ÅÝáí Итого по разделу
|  | ÎßÇé (%) Процент (%) |  |  |  | 10.65%
æñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý ó³Ýó Водоснабжения
ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ Работы по сносу
1 | P19-1 | ²å³ÙáÝï³ÅíáÕ Ù»ï³Õ³Ï³Ý ËáÕáí³ÏÝ»ñ, Ó¨³íáñ Ù³ë»ñ Разборка металлических труб, фасонных деталей | ·Ù пм | 390
2 | C310-13 ï.Ù.Ï. 29 | ÞÇÝ ³ÕµÇ µ³ñÓáõÙ ¨ ï»Õ³÷áËáõÙ ÙÇÝã¨ 13ÏÙ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³ Погрузка строй. мусора на самосвалы и и транспортировка до 13 км | ï тн | 10.1
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ïíÛ³É µ³ÅÝáí Итого по разделу
|  | ÎßÇé (%) Процент (%) |  |  |  | 0.1013%
Î³éáõóÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ Строительные работы
1 | E16-261 | ÊáÕáí³Ï³ß³ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙ åáÉÇåñáåÇÉ»Ý³ÛÇÝ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇó Æ20x1.9ÙÙ ÑÇ¹ñ³íÉÇÏ ÷áñÓ³ñÏáõÙáí Монтаж трубопровода из полипропиленовых труб с гидравлическим испытанием ö20x1.9мм | ·Ù пм | 330
2 | E16-262 | ÊáÕáí³Ï³ß³ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙ åáÉÇåñáåÇÉ»Ý³ÛÇÝ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇó Æ25x2.3ÙÙ ÑÇ¹ñ³íÉÇÏ ÷áñÓ³ñÏáõÙáí Монтаж трубопровода из полипропиленовых труб с гидравлическим испытанием ö25x2.3мм | ·Ù пм | 196
3 | E16-263 | ÊáÕáí³Ï³ß³ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙ åáÉÇåñáåÇÉ»Ý³ÛÇÝ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇó Æ32x3.0ÙÙ ÑÇ¹ñ³íÉÇÏ ÷áñÓ³ñÏáõÙáí Монтаж трубопровода из полипропиленовых труб с гидравлическим испытанием ö32x3.0мм | ·Ù пм | 64
4 | E16-46 | ÊáÕáí³Ï³ß³ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙ åáÕå³ï» ËáÕáí³ÏÝ»ñÇó Æ 57x3.5ÙÙ Монтаж трубопровода из стальный труб Æ 57x3.5мм | ·Ù пм | 80
5 | 12-811-1 | ö³Ï³ÝÝ»ñ ö15ÙÙ Клапаны ö15мм | Ñ³ï штук | 90
6 | 12-811-1 | ö³Ï³ÝÝ»ñ ö20ÙÙ Клапаны ö20мм | Ñ³ï штук | 22
7 | 12-811-1 | ö³Ï³ÝÝ»ñ ö25ÙÙ Клапаны ö25мм | Ñ³ï штук | 12
8 | 12-811-1 | ö³Ï³ÝÝ»ñ ö50ÙÙ Клапаны ö50мм | Ñ³ï штук | 4
9 | E17-96 K=0.5 | æñ³ï³ù³óáõóÇãÇ ï»Õ³¹ñáõÙ §²ñÇëïáÝ¦ ïÇåÇ N=1.2Ïíï/Å, V=50É Установка водонагревателя типа §Ariston¦ N = 1.2 кВт / ч, V = 50л | Ñ³ï штук | 24
10 | E17-53 | Èí³ó³ñ³ÝÇ Íáñ³Ï-Ë³éÝÇãÇ ï»Õ³¹ñáõÙ Сметситель для раковин | Ñ³ï штук | 43
11 | E17-53 | ÊáÑ³Ýáó³ÏáÝùÇ Íáñ³Ï-Ë³éÝÇãÇ ï»Õ³¹ñáõÙ Сметситель для кухонных раковин | Ñ³ï штук | 18
12 | E16-184 | Ð³Ï³Ññ¹»Ñ³ÛÇÝ ÷³Ï³ÝÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ö50ÙÙ /Ý»ñ³éÛ³É ×Ï³ËáÕáí³ÏÁ -20Ù, å³Ñ³ñ³ÝÁ/ Установка противопожарный клапана ö50мм /включая шланг -20м, шкаф/ | Ï-ï к-т | 10
13 | E16-295 | æñ³ã³÷Ç ï»Õ³¹ñáõÙ Æ 40ÙÙ Установка водаизмеритель Æ 40мм | Ñ³ï штук | 1
14 | ßáõÏ³ | ¼ïÇã Æ 40ÙÙ Фильтр Æ 40мм | Ñ³ï штук | 1
15 | E16-211 | ØÇ³óáõÙ ·áñÍáÕ ó³ÝóÇÝ Подключение к действующей сети | ï»Õ место | 1
16 | ßáõÏ³ | üÇïÇÝ·Ý»ñ /ï³ñµ»ñ/ Фитингы / разные / | Ñ³ï штук | 360
17 | E15-647 | äáÕå³ï» ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ Ý»ñÏáõÙ Ñ³Ï³Ïáéá½ÇáÝ Ý»ñÏáí 2 ß»ñï Окраска металлических труб маслянной краской в два слоя | Ù2 м2 | 43
18 | E1-962 | Êñ³ÙáõÕáõ Ùß³ÏáõÙ IV Ï³ñ·Ç ·ñáõÝïÝ»ñáõÙ Ó»éùáí, Обработка грунта IV класса в траншеях вручную | Ù3 м3 | 8
19 | E22-446 | æñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý ¹Çï³ÑáñÇ å³ïñ³ëïáõÙ Ñ³í³ùáíÇ »/µ ¿É»Ù»ÝïÝ»ñÇó Æ1000ÙÙ, h=1.5Ù Колодци водоснабжения Æ1000мм, h=1.5м | Ù3 м3 | 1.5
20 | ßáõÏ³ | Âáõç» Ùïáó Чугунная кришка | Ñ³ï штук | 1
21 | E9-46 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ Установка металлических лестниц | ï тн | 0.01
22 | E6-84 | ¸Çï³Ñáñ»ñÇ åáÕå³ï» ³Ùñ³óÙ³Ý Ù³ë»ñ Стальные части колодца | ï тн | 0.02
23 | E1-968 | ¶ñáõÝïÇ »ïÉÇóù Ó»éùáí, ïá÷³ÝáõÙáí Обратная засыпка грунта | Ù3 м3 | 6
24 | C310-13 ï.Ù.Ï 29 | ²í»Éáñ¹ µÝ³ÑáÕÇ µ³ñÓáõÙ ÇÝùÝ³Ã³÷ Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ íñ³ »õ ï»Õ³÷áËáõÙ ÙÇÝã¨ 13ÏÙ Сбор грунта, погрузка на самосвалах и транспортировка 13км | ï тн | 3.7
25 | P23-41 | ²Ýóù»ñÇ µ³óáõÙ å³ï»ñáõÙ ¨ ÙÇçÝáñÙÝ»ñáõÙ L=100ÙÙ Сверления отверстий в стенах L=100мм | Ñ³ï штук | 24
26 | E46-53 | ²Ýóù»ñÇ µ³óáõÙ ÙÇçÝ³å³ï»ñáõÙ Сверления отверстий в перегородках | Ñ³ï штук | 46
27 | E23-1 | ²í³½Ç å³ßïå³ÝÇã ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ï³ÏÇó ¨ íñ³ÛÇó Зашитный слой из песка | Ù3 м3 | 1
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ïíÛ³É µ³ÅÝáí Итого по разделу
|  | ÎßÇé (%) Процент (%) |  |  |  | 2.295%
ÎáÛáõÕáõ ó³Ýó Канализация
²å³ÙáÝï³ÅÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ Работы по сносу
1 | P19-53 P19-54 2 | Âáõç» ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ³å³ÙáÝï³ÅáõÙ Æ50-100ÙÙ Демонтируемые чугунные трубы, фасонные части ö50-ö100 мм | ·Ù пм | 233
2 | P19-70 | ¼áõ·³ñ³Ý³ÏáÝù»ñÇ ³å³ÙáÝï³ÅáõÙ Демонтаж унитаза | Ñ³ï штук | 24
3 | P19-69 | Èí³ó³ñ³ÝÝÝ»ñÇ ³å³ÙáÝï³ÅáõÙ Демонтаж раковин | Ñ³ï штук | 32
4 | P23-41 | ²Ýóù»ñÇ µ³óáõÙ å³ï»ñáõÙ Æ 300ÙÙ Сверления отверстий в стенах Æ 300мм Сверления отверстий в перекрытях | Ñ³ï штук | 36
5 | E46-53 | ²Ýóù»ñÇ µ³óáõÙ Í³ÍÏ»ñáõÙ Сверления отверстий в потолках Æ 300мм | Ñ³ï штук | 32
6 | C310-13 ï.Ù.Ï. 29 | ÞÇÝ ³ÕµÇ µ³ñÓáõÙ ¨ ï»Õ³÷áËáõÙ ÙÇÝã¨ 13ÏÙ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³ Сбор строй мусора, погрузка на самосвалах и транспортировка 13км | ï тн | 18.9
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ïíÛ³É µ³ÅÝáí Итого по разделу
|  | ÎßÇé (%) Процент (%) |  |  |  | 0.2466%
Î³éáõóÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ Строительные работы
1 | E22-122 | ÊáÕáí³Ï³ß³ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ÏáÛáõÕáõ åáÉÇíÇÝÇÉùÉáñÇ¹³ÛÇÝ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇó ö200ÙÙ, ÑÇ¹ñ³íÉÇÏ ÷áñÓ³ñÏáõÙáí /Ëñ³ÙáõÕáõÙ/ Монтаж поливинилклоридных труб ö200мм, с гидравлическим испытанием | ·Ù пм | 50
1 | E22-121 | ÊáÕáí³Ï³ß³ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ÏáÛáõÕáõ åáÉÇíÇÝÇÉùÉáñÇ¹³ÛÇÝ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇó ö150ÙÙ, ÑÇ¹ñ³íÉÇÏ ÷áñÓ³ñÏáõÙáí /Ëñ³ÙáõÕáõÙ/ Монтаж поливинилклоридных труб ö150мм, с гидравлическим испытанием | ·Ù пм | 133
2 | E22-119 | ÊáÕáí³Ï³ß³ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ÏáÛáõÕáõ åáÉÇíÇÝÇÉùÉáñÇ¹³ÛÇÝ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇó ö110ÙÙ, ÑÇ¹ñ³íÉÇÏ ÷áñÓ³ñÏáõÙáí /Ëñ³ÙáõÕáõÙ/ Монтаж поливинилклоридных труб ö110мм, с гидравлическим испытанием | ·Ù пм | 68
3 | E16-34 | ÊáÕáí³Ï³ß³ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ÏáÛáõÕáõ åáÉÇíÇÝÇÉùÉáñÇ¹³ÛÇÝ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇó ö100ÙÙ, ÑÇ¹ñ³íÉÇÏ ÷áñÓ³ñÏáõÙáí Монтаж поливинилклоридных труб ö100мм, с гидравлическим испытанием | ·Ù пм | 180
4 | E16-33 | ÊáÕáí³Ï³ß³ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ÏáÛáõÕáõ åáÉÇíÇÝÇÉùÉáñÇ¹³ÛÇÝ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇó ö50ÙÙ, ÑÇ¹ñ³íÉÇÏ ÷áñÓ³ñÏáõÙáí Монтаж поливинилклоридных труб ö50мм, с гидравлическим испытанием | ·Ù пм | 138
5 | E17-61 | Î»ñ³ÙÇÏ³Ï³Ý ½áõ·³ñ³Ý³ÏáÝù»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ó³Íñ µ³ùáí /Ù³ÝÏ³Ï³Ý/ Установка унитазов с промывной баком /детский/ | Ñ³ï штук | 40
6 | E17-61 | Î»ñ³ÙÇÏ³Ï³Ý ½áõ·³ñ³Ý³ÏáÝù»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ëáíáñ³Ï³Ý Установка унитазов с промывной баком /нормальный/ | Ñ³ï штук | 3
7 | E17-28 | Î»ñ³ÙÇÏ³Ï³Ý Éí³ó³ñ³ÝÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ëÇýáÝáí Установка раковин, включая смеситель и сифон | Ñ³ï штук | 3
8 | E17-28 | Î»ñ³ÙÇÏ³Ï³Ý Éí³ó³ñ³ÝÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ëÇýáÝáí /Ù³ÝÏ³Ï³Ý/ Установка раковин, включая смеситель и сифон /детский/ | Ñ³ï штук | 40
9 | E17-87 | ÊáÑ³Ýáó³ÏáÝùÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ëÇýáÝáí ãÅ³Ý·áïáÕ Ù»ï³ÕÇó Установка кухонных раковин двухместных | Ï-ï к-т | 18
10 | E17-35 | Èá·³ï³ßïÇ ï»Õ³¹ñáõÙ Установка поддонов | Ñ³ï штук | 14
11 | E17-36 | Ðáë³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ö50ÙÙ Монтаж трапа ö50мм | Ñ³ï штук | 17
12 | E16-218 | ØÇ³óáõÙ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ÏáÛáõÕáõ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇÝ Соединеные с сетю | ï»Õ место | 1
13 | E1-961 | Êñ³ÙáõÕáõ Ùß³ÏáõÙ III Ï³ñ·Ç ·ñáõÝïÝ»ñáõÙ Ó»éùáí Обработка грунта III класса вручную | Ù3 м3 | 15
14 | E1-1545 | III Ï³ñ·Ç µÝ³ÑáÕÇ Ùß³ÏáõÙ Ù»Ë³ÝÇ½Ùáí, ÏáÕÉÇóùáí Обработка грунта III класса механизмом | Ù3 м3 | 145
15 | E1-1569 | III Ï³ñ·Ç µÝ³ÑáÕÇ Ùß³ÏáõÙ Ù»Ë³ÝÇ½Ùáí, µ³ñÓ»Éáí ³/ÇÝùÝ³Ã³÷»ñÇ íñ³ Обработка грунта III класса механизмом на самосвали | Ù3 м3 | 36
16 | E23-1 | ²í³½Ç Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ ËáÕáí³Ï³ß³ñÇ ï³ÏÇó »õ íñ³ÛÇó Зашитный слой из песка | Ù3 м3 | 20
17 | E23-109 | ÎáÛáõÕáõ ÏÉáñ ¹Çï³Ñáñ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ Ñ³í³ùáíÇ »/µ ¿É»Ù»ÝïÝ»ñÇó Æ 1000x900(Ñ) ÙÙ Колодци канализации Æ 1000x900(Ñ) мм | Ù3 м3 | 10.2
18 | ßáõÏ³ | Âáõç» Ùïáó Чугунная кришка | Ñ³ï штук | 10
19 | E9-46 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ Установка металлических лестниц | ï тн | 0.1
20 | E6-84 | ¸Çï³Ñáñ»ñÇ åáÕå³ï» ³Ùñ³óÙ³Ý Ù³ë»ñ Стальные части колодца | ï тн | 0.2
21 | E1-969 | ¶ñáõÝïÇ »ïÉÇóù Ó»éùáí, ïá÷³ÝáõÙáí Обратная засыпка грунта вручную, с трамбовкой | Ù3 м3 | 60
22 | E1-1637 | ¶ñáõÝïÇ »ïÉÇóù Ù»Ë³ÝÇ½Ùáí Обратная засыпка грунта механизмом | Ù3 м3 | 105
23 | C310-13 ï.Ù.Ï 29 | ²í»Éáñ¹ ·ñáõÝïÇ µ³ñÓáõÙ ÇÝùÝ³Ã³÷ Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ íñ³ »õ ï»Õ³÷áËáõÙ ÙÇÝã¨ 13ÏÙ Сбор грунта, погрузка на самосвалах и транспортировка 13км | ï тн | 54
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ïíÛ³É µ³ÅÝáí Итого по разделу
|  | ÎßÇé (%) Процент (%) |  |  |  | 5.299%
Ò»õ³íáñ Ù³ë»ñ åáÉÇíÇÝÇÉùÉáñÇ¹³ÛÇÝ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Фитинги
1 | E22-365 | êïáõ·Çã Æ 50ÙÙ Измеритель Æ 50мм | Ñ³ï штук | 14
2 | E22-365 | êïáõ·Çã Æ100ÙÙ Измеритель Æ100мм | Ñ³ï штук | 20
3 | E22-367 | ø³é³µ³ßËÇã 90ú Четервхгранник 90ú | Ñ³ï штук | 14
4 | E22-365 | ²ÝóáõÙ Æ100x50ÙÙ Переход Æ100x50мм | Ñ³ï штук | 44
5 | E22-366 | ºé³µ³ßËÇã 90ú Æ50x50ÙÙ Треугольник 90ú Æ50x50мм | Ñ³ï штук | 40
6 | E22-366 | ºé³µ³ßËÇã 90ú Æ100x100ÙÙ Треугольник 90ú Æ100x100мм | Ñ³ï штук | 86
7 | E22-365 | ²ÝÏÛáõÝ³Ï 90ú Æ50ÙÙ Уголок 90ú Æ50мм | Ñ³ï штук | 58
8 | E22-365 | ²ÝÏÛáõÝ³Ï 90ú Æ100ÙÙ Уголок 90ú Æ100мм | Ñ³ï штук | 34
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ïíÛ³É µ³ÅÝáí Итого по разделу
|  | ÎßÇé (%) Процент (%) |  |  |  | 0.2752%
¾É»Ïïñ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ù³ë Электрическая часть
Ü»ñùÇÝ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý Ù³ë Внешная электрическая часть
1 | 8-573-8 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ³ñÏÕÇ 1200x600x250ÙÙ ã³÷»ñÇ Металлический ящик 1200x600x250мм | Ñ³ï штук | 1
2 | 8-544-1 | ÊáÑ³ÝáóÇ µ³ßËÇã Ù»ï³Õ³Ï³Ý å³Ñ³ñ³ÝÇ ï»Õ³¹ñáõÙ 600x600x250ÙÙ ã³÷»ñÇ Распределительный щит кухни 600x600x250мм | Ñ³ï штук | 1
4 | 8-612-7 | ´³ßËÇã í³Ñ³ÝÇ ï»Õ³¹ñáõÙ 18 Ùá¹áõÉÇ Распределительный щит 18 модульный | Ñ³ï штук | 9
5 | 8-90-1 | ØáõïùÇ µ³ßËÇã å³Ñ³ñ³ÝÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ВРУ8504 - 250 Распределительный щит ВРУ8504 - 250 | Ñ³ï штук | 1
6 | 8-526-6 | ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã »é³ý³½ 200² Автоматический переключатель трехфазный 200А | Ñ³ï штук | 1
7 | 8-526-5 | ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã »é³ý³½ 100² Автоматический переключатель трехфазный 100А | Ñ³ï штук | 1
8 | 8-525-2 | ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã »é³ý³½ 40² Автоматический переключатель трехфазный 40А | Ñ³ï штук | 1
9 | 8-525-1 | ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã »é³ý³½ 25² Автоматический переключатель трехфазный 25А | Ñ³ï штук | 24
10 | 8-525-1 | ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã »é³ý³½ 20² Автоматический переключатель трехфазный 20А | Ñ³ï штук | 12
11 | 8-525-1 | ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã ÙÇ³ý³½ 25² Автоматический переключатель однофазный 25А | Ñ³ï штук | 18
12 | 8-525-1 | ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã ÙÇ³ý³½ 16² Автоматический переключатель однофазный 16А | Ñ³ï штук | 38
13 | 8-525-1 | ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã ÙÇ³ý³½ 1² Автоматический переключатель однофазный 1А | Ñ³ï штук | 10
14 | 11-618-1 | ä³ßïå³ÝÇã ë³ñù »é³ý³½ УЗО-25 Защитное установка УЗО-25 | Ñ³ï штук | 24
15 | 8-529-5 | Î³é³í³ñ³Ï³Ý Ïá×³Ï ПКЕ-2-112 /û¹³÷áËáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ/ Кнопка регулирования ПКЕ-2-112 /вентиляция/ | Ñ³ï штук | 1
16 | 8-531-4 | ÂáÕ³ñÏÇã Ï³é³í³ñ³Ï³Ý Ïá×³Ïáí 1.2² /û¹³÷áËáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ/ Кнопка 1.2² /вентиляция/ | Ñ³ï штук | 1
17 | 8-149-2 | ВВГнг 5x95ÙÙ2 Ñ³ïí³Íùáí, åÕÝÓ» çÇÕ»ñáí Ù³ÉáõËÇ ³ÝóÏ³óáõÙ /ãÑñÏÇ½íáÕ/ Монтаж медными жилами ввгнг 5*95 мм2 сечения / несгораемый / | ·Ù пм | 18
18 | 8-149-1 | ВВГНГ 5x35ÙÙ2 Ñ³ïí³Íùáí, åÕÝÓ» çÇÕ»ñáí Ù³ÉáõËÇ ³ÝóÏ³óáõÙ /ãÑñÏÇ½íáÕ/ Монтаж медными жилами ввгнг 5*35 мм2 сечения / несгораемый / | ·Ù пм | 4
19 | 8-149-1 | ВВГНГ 5x6ÙÙ2 Ñ³ïí³Íùáí, åÕÝÓ» çÇÕ»ñáí Ù³ÉáõËÇ ³ÝóÏ³óáõÙ /ãÑñÏÇ½íáÕ/ Монтаж медными жилами ввгнг 5*6 мм2 сечения / несгораемый / | ·Ù пм | 284
20 | 8-149-1 | ВВГНГ 3x1.5ÙÙ2 Ñ³ïí³Íùáí, åÕÝÓ» çÇÕ»ñáí Ù³ÉáõËÇ ³ÝóÏ³óáõÙ /ãÑñÏÇ½íáÕ/ Монтаж медными жилами ВВГНГ 3x1.5ÙÙ2 сечения / несгораемый / | ·Ù пм | 36
21 | 8-399-1 | ПВ-0.38 3x2.5ÙÙ2 Ñ³ïí³Íùáí åÕÝÓ» çÇÕ»ñáí Ñ³Õáñ¹³É³ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙ Монтаж медными жилами ПВ-0.38 3x2.5ÙÙ2 сечения | ·Ù пм | 92
22 | 8-399-1 | ПВ-0.38 3x1.5ÙÙ2 Ñ³ïí³Íùáí åÕÝÓ» çÇÕ»ñáí Ñ³Õáñ¹³É³ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙ Монтаж медными жиламиПВ-0.38 3x1.5ÙÙ2 сечения | ·Ù пм | 138
23 | 8-406-6 | ÊáÕáí³Ï Ù»ï³Õ³Ï³Ý Æ 32ÙÙ труба металлическая Æ 32мм | ·Ù пм | 20
24 | 8-417-5 | ¶áýñ³ åÉ³ëïÙ³ë» ËáÕáí³Ï Æ 50ÙÙ Гофра труба Æ 50мм | ·Ù пм | 30
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ïíÛ³É µ³ÅÝáí Итого по разделу
|  | ÎßÇé (%) Процент (%) |  |  |  | 1.151%
ÐáÕ³ÝóáõÙ Заземление
1 | 8-472-2 | Þ»ñï³íáñ åáÕå³ï 40x4 Стальная полоса 40x4 | ·Ù пм | 50
2 | 8-471-1 | ²ÝÏÛáõÝ³íáñ åáÕå³ï 50x50x5ÙÙ - L=2,5Ù Угольник 50x50x5мм - L=2,5м | Ñ³ï штук | 30
3 | E1-961 | III Ï³ñ·Ç ·ñáõÝïÇ Ùß³ÏáõÙ Ó»éùáí Обработка грунта III класса вручную | Ù3 м3 | 7.4
4 | E1-969 | ¶ñáõÝïÇ »ïÉÇóù Ó»éùáí, ïá÷³ÝáõÙáí Обратная засыпка грунта | Ù3 м3 | 7.4
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ïíÛ³É µ³ÅÝáí Итого по разделу
|  | ÎßÇé (%) Процент (%) |  |  |  | 0.1217%
Ü»ñùÇÝ ¿É»Ïïñ³Éáõë³íáñáõÃÛ³Ý Ù³ë Электроосвешения
1 | 8-603-1 | Èº¸ ïÇåÇ Éáõë³ïáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ 36íï Ñ½áñáõÃÛ³Ùµ, IP 20/40, 4530ÉÙ 600x600ÙÙ ЛЕД светильники 36вт, IP 20/40, 4530лм 600x600мм | Ñ³ï штук | 344
2 | 8-603-1 | Èº¸ ïÇåÇ Éáõë³ïáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ 36íï Ñ½áñáõÃÛ³Ùµ, IP 20/40, 4530ÉÙ 600x600ÙÙ, Ù³ñïÏáóáí ЛЕД светильники 36вт, IP 20/40, 4530лм 600x600мм, с батарейкой | Ñ³ï штук | 26
3 | 8-603-1 | Èº¸ ïÇåÇ Éáõë³ïáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ 38íï Ñ½áñáõÃÛ³Ùµ /Ñ»ñÙ»ïÇÏ/, 4300ÉÙ 1200x150ÙÙ ЛЕД светильники 38вт /герметичные/, 4300лм 1200x150мм | Ñ³ï штук | 17
4 | 8-603-1 | Èº¸ ïÇåÇ Éáõë³ïáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ³é³ëï³ÕÇ 25íï Ñ½áñáõÃÛ³Ùµ, 250ÙÙ ïñ³Ù³·Íáí ЛЕД светильники 25вт 250мм диаметром | Ñ³ï штук | 27
5 | 8-603-1 | Èº¸ ïÇåÇ Éáõë³ïáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ¹ñëáõÙ Ñ»ñÙ»ïÇÏ 10íï Ñ½áñáõÃÛ³Ùµ, 250ÙÙ ïñ³Ù³·Íáí ЛЕД светильники наружые 10вт , 250мм диаметром | Ñ³ï штук | 16
6 | 8-603-1 | Èº¸ ïÇåÇ ë³ÝÑ³Ý·áõÛóÇ Éáõë³ïáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ 11 íï Ñ½áñáõÃÛ³Ùµ, 3300ÉÙ ЛЕД светильники санузлов 11вт, 3300лм | Ñ³ï штук | 177
7 | 8-603-1 | Èº¸ ïÇåÇ Éáõë³ïáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ LED É³Ùåáí 25íï Ñ½áñáõÃÛ³Ùµ, 250ÙÙ ïñ³Ù³·Íáí, 2700ÉÙ ЛЕД светильники 25вт 250мм диаметром, 2700лм | Ñ³ï штук | 30
8 | 8-591-7 | ì³ñ¹³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ Установка розеток | Ñ³ï штук | 244
9 | 8-591-7 | ì³ñ¹³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ÑáÕ³ÝóáõÙáí Установка розеток с заземлением | Ñ³ï штук | 88
10 | 8-591-10 | ºñÏëï»ÕÝ³íáñ ³Ýç³ïÇãÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ Установка выключателей 2полжения | Ñ³ï штук | 48
11 | 8-591-2 | Ø»Ïëï»ÕÝ³íáñ ³Ýç³ïÇãÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ Установка выключателей 1полжения | Ñ³ï штук | 120
12 | 8-591-2 | Î³ËáíÇ ³Ýç³ïÇãÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ Установка выключателей | Ñ³ï штук | 20
13 | ßáõÏ³ | îáõ÷»ñ ³Ýç³ïÇãÝ»ñÇ »õ í³ñ¹³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Пластиковые коробки для выключателей и розеток | Ñ³ï штук | 500
14 | ßáõÏ³ | îáõ÷»ñ ×ÛáõÕ³íáñÙ³Ý Ящики для разветвления | Ñ³ï штук | 120
15 | P23-106 | ì³ñ¹³ÏÝ»ñÇ, ³Ýç³ïÇãÝ»ñÇ, ÙÇ³óÙ³Ý ïáõ÷»ñÇ ï»Õ»ñÇ ÷áñáõÙ Подготовка брови | Ñ³ï штук | 620
16 | 8-399-1 | ПВ-0.38 3x2.5ÙÙ2 Ñ³ïí³Íùáí åÕÝÓ» çÇÕ»ñáí Ñ³Õáñ¹³É³ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ПВ-0.38 3x2.5ÙÙ2 проводка | ·Ù пм | 3895
17 | 8-399-1 | ПВ-0.38 3x1.5ÙÙ2 Ñ³ïí³Íùáí åÕÝÓ» çÇÕ»ñáí Ñ³Õáñ¹³É³ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ПВ-0.38 3x1.5ÙÙ2 проводка | ·Ù пм | 2845
18 | 8-417-5 | ¶áýñ³ åÉ³ëïÙ³ë» ËáÕáí³Ï Æ 15ÙÙ Гофра труба Æ 15мм | ·Ù пм | 200
19 | E46-57 | ²ÏáëÝ»ñÇ ÷áñáõÙ ëí³ÕÇ Ï³ï Канали для проводки под алебастром | ·Ù пм | 6740
20 | E15-246а | ²ÏáëÝ»ñÇ ÷³ÏáõÙ Закритые каналов | Ù2 м2 | 182.4
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ïíÛ³É µ³ÅÝáí Итого по разделу
|  | ÎßÇé (%) Процент (%) |  |  |  | 7.315%
²å³ÝáÝï³ÅÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ Работы по сносу
1 | 8-612-5 K=0.5 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ³ñÏÕÇ Ñ³ïÇãáí ³å³ÙáÝï³ÅáõÙ Демонтаж ящика | Ñ³ï штук | 1
2 | 8-601-2 K=0.5 | Èáõë³ïáõÝ»ñÇ ³å³ÙáÝï³ÅáõÙ Разборка светильников | Ñ³ï штук | 200
3 | 8-591-7 K=0.5 | ì³ñ¹³ÏÝ»ñÇ ³å³ÙáÝï³ÅáõÙ Разборка розеток | Ñ³ï штук | 120
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ïíÛ³É µ³ÅÝáí Итого по разделу
|  | ÎßÇé (%) Процент (%) |  |  |  | 0.1%
ú¹³÷áËáõÃÛáõÝ Вентиляция
1 | E20-748 | ú¹Ç Ý»ñ³ÍÙ³Ý ¨ ³ñï³ÍÙ³Ý è»Ïáõå»ñ³óÇáÝ Ñ³Ù³Ï³ñ· Ü-235Ù3/Å, ²-220Ù3/Å Рекуперационная система Ü-235Ù3/Å, ²-220Ù3/Å | Ñ³ï штук | 3
2 | E20-748 | ú¹Ç Ý»ñ³ÍÙ³Ý ¨ ³ñï³ÍÙ³Ý è»Ïáõå»ñ³óÇáÝ Ñ³Ù³Ï³ñ· Ü-135Ù3/Å, ²-125Ù3/Å Рекуперационная система Ü-135Ù3/Å, ²-125Ù3/Å | Ñ³ï штук | 50
3 | E20-748 | ú¹Ç Ý»ñ³ÍÙ³Ý ¨ ³ñï³ÍÙ³Ý è»Ïáõå»ñ³óÇáÝ Ñ³Ù³Ï³ñ· Ü-115Ù3/Å, ²-105Ù3/Å Рекуперационная система Ü-115Ù3/Å, ²-105Ù3/Å | Ñ³ï штук | 1
4 | E20-744 | ²é³ëï³Õ³ÛÇÝ û¹³ÙáõÕ L=1310, N=0.075Ïíï/Å Рекуперационная система Ü-115Ù3/Å, ²-105Ù3/Å | Ñ³ï штук | 1
5 | E20-744 | Î³Ý³É³ÛÇÝ û¹³ÙáõÕ L=1250, N=0.2Ïíï/Å воздуховод L=1310, N=0.075Ïíï/Å | Ñ³ï штук | 1
6 | E20-744 | ²é³Ýóù³ÛÇÝ û¹³ÙÕÇã N=0.02Ïíï/Å Каналный воздуховод L=1250, N=0.2Ïíï/Å | Ñ³ï штук | 40
7 | E20-498 | òÇÝÏ³å³ï åáÕå³ïÇó Ñáí³Ýáó 3400x2000ÙÙ /ËáÑ³Ýáó³ÛÇÝ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ë³ÉÇ íñ³/, 1Ñ³ï Зонт из оцинкованной стальи 3400x2000мм, 1 штука | Ñ³ï штук | 1
8 | E20-409 | ú¹Ç ³ñï³ÍÙ³Ý ×³Õ³í³Ý¹³Ï P150 150x150ÙÙ Решетка P150 150x150мм | Ñ³ï штук | 4
9 | E20-110 | ú¹³ï³ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙ óÇÝÏ³å³ï åáÕå³ïÇó 300x300(h)ÙÙ ã³÷»ñÇ Проведение воздуховода из оцинкованной стали 300x300(h)мм | Ù2 м2 | 40.8
10 | E20-110 | ú¹³ï³ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙ óÇÝÏ³å³ï åáÕå³ïÇó ö125ÙÙ ã³÷»ñÇ, 270·Ù | Ù2 м2 | 128
11 | E46-53 | ²Ýóù»ñÇ µ³óáõÙ å³ï»ñáõÙ 550x350ÙÙ Сверление дыр в стенах 550x350мм | Ñ³ï штук | 60
12 | E46-53 | ²Ýóù»ñÇ µ³óáõÙ Í³ÍÏ»ñáõÙ 500x400ÙÙ Сверление дыр в перекрытях 500x400мм | Ñ³ï штук | 6
13 | E46-53 | ²Ýóù»ñÇ µ³óáõÙ µ³ñ³Ï å³ï»ñáõÙ /300ÙÙ/ Сверление дыр в перегородках /300мм/ | Ñ³ï штук | 8
14 | E20-498 | òÇÝÏ³å³ï åáÕå³ïÇó Ñáí³Ýáó ï³ÝÇùáõÙ 500x300ÙÙ Зонт из оцинкованной стальи на крыше 500x300мм | Ñ³ï штук | 8
15 | E20-502 | òÇÝÏ³å³ï åáÕå³ïÇó Ñáí³Ýáó ï³ÝÇùáõÙ 1400x300ÙÙ Зонт из оцинкованной стальи на крыше 1400x300мм | Ñ³ï штук | 2
16 | E26-16 | ú¹³ï³ñÇ ç»ñÙ³Ù»Ïáõë³óáõÙ ÷³ÛÉ³ÃÇÃ»Õáí å³ïí³Í Ñ³Ýù³µ³Ùµ³Ïáí Изоляция воздуховода минватой | Ù3 м3 | 2.6
17 | E20-696 | ú¹³ï³ñÇ ³Ùñ³óáõÙ å³ï»ñÇÝ Ù»ï³ÕÛ³ ßÇÝí³ÍùÝ»ñáí Детали крепления | Ï· кг | 42.8
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ïíÛ³É µ³ÅÝáí Итого по разделу
|  | ÎßÇé (%) Процент (%) |  |  |  | 2.641%
Ð³Ï³Ññ¹»Ñ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ï»Õ³¹ñáõÙ Установка противопожарной системы
1 | 10-742-1 | ÐëÏÇã å³Ý»É 16 ·áïÇ Ý»ñÏ³éáõóí³Í Ï³é³í³ñáÕ ë³ñùáí »õ Ù³ñïÏáóáí Установка приемного-управляющего устройства адресной системы безопасности и пожарной сигнализации | Ñ³ï штук | 1
2 | ßáõÏ³ | Ð»é³Ëáë³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛó (GSM) Установка GSM-устройства с контроллером хоста TM | Ñ³ï штук | 1
3 | 10-743-2 | ÌË³ÛÇÝ ïíÇã Ñ³ëó»³Ï³Ý Установка датчика пожарной сигнализации | Ñ³ï штук | 115
4 | 10-743-2 | Þ³ñÅ³Ï³Ý ïíÇã Ñ³ëó»³Ï³Ý Установка датчика движения | Ñ³ï штук | 44
5 | 10-39-3 | î³·Ý³åÇ Ó»éùÇ Ïá×³Ï Установка ручного датчика | Ñ³ï штук | 10
6 | 10-744-6 | Èáõë³Ó³ÛÝ³ÛÇÝ ßã³Ï Светозвуковой датчик | Ñ³ï штук | 5
7 | 10-52-1 | Ø³ÉáõË CV4U 4x0.22ÙÙ2 Ñ³ïí³Íùáí Кабель CV4U 4x0.22мм2 | ·Ù пм | 3230
8 | 10-52-1 | Ø³ÉáõË åÕÝÓ» çÇÕ»ñáí ВРГ-660В 3x1ÙÙ2 Ñ³ïí³Íùáí Медовых кабель ВРГ-660В 3x1мм2 | ·Ù пм | 34
9 | ßáõÏ³ | Îñ³ÏÙ³ñÇã Огнетушитель | Ñ³ï штук | 20
10 | 8-572-4 | Ð³Ï³Ññ¹»Ñ³ÛÇÝ å³Ñ³ñ³Ý Противопожарный шкаф | Ï-ï к-т | 10
11 | 8-601-2 | ìÃ³ñ³ÛÇÝ Éáõë³ïáõ ³íïáÝáÙ ëÝáõóÙ³Ùµ LED Аварийный светильник LED | Ï-ï к-т | 20
12 | P23-40 | ØÇÝã»õ 200ÙÙ å³ï»ñÇ Ù»ç ³Ýóù»ñÇ µ³óáõÙ Сверление дыр в стенах, 200мм | Ñ³ï штук | 80
13 | P23-41 | 200-500ÙÙ å³ï»ñÇ Ù»ç ³Ýóù»ñÇ µ³óáõÙ Сверление дыр в стенах, 200-500мм | Ñ³ï штук | 20
14 | 11-840-6 | ê³Ï³é 20x40ÙÙ Короб 20x40мм | ·Ù пм | 260
15 | 11-840-6 | ê³Ï³é 15x15ÙÙ Короб 15x15мм | ·Ù пм | 380
16 | ßáõÏ³ | Î³åÇã /Ë³ÙáõÃ/ ККС3x100 Крепежи ККС3x100 | Ñ³ï штук | 500
17 | 8-417-5 | ÖÏáõÝ ËáÕáí³Ï Æ 16ÙÙ Гыбкая труба ö16мм | ·Ù пм | 30
18 | 8-417-6 | ÖÏáõÝ ËáÕáí³Ï Æ 32ÙÙ Гыбкая труба ö32мм | ·Ù пм | 10
19 | 10-52-1 | Ø³ÉáõË 2x1ÙÙ Кабель 2x1мм | ·Ù пм | 380
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ïíÛ³É µ³ÅÝáí Итого по разделу
|  | ÎßÇé (%) Процент (%) |  |  |  | 1.553%
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ µáÉáñ µ³ÅÇÝÝ»ñáí Ý»ñ³éÛ³É ß³ÑáõÛÃÁ 11% Итого по всем разделям, включая прибыль 11%
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ µáÉáñ µ³ÅÇÝÝ»ñáí + ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ Итого по всем разделям + оборудования
|  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ÏßÇéÁ Процент /всего/ |  |  |  | 100%
²²Ð, 20% НДС, 20%
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ВСЕГО