## hay
Երևան քաղաքի Հրազդանի կիրճի սկզբնամասից 5,5 կիլոմետրի վրա գտնվող
հատվածում հանգստի գոտու կառուցման աշխատանքներ
ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ
Հ/Հ | Աշխատանքների անվանումը | Չափ․ միավոր | Ծավալ | Միավորի արժեքը | Միավորի արժեքը | Ընդամենը հազ․ դրամ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6
1-1 Կոնստրուկտորական մաս
1 | Նախապատրաստական շերտի իրականացում B12,5 դասի | խմ | 9.2 | 31.8476 | 40.8533 | 375.8503
2 | Միաձույլ Ե/բ ժապավենային հիմքերի կառուցում B 20 դասի բետոնով, ամրանների տեղադրումով | խմ | 47.1 | 45.6009 | 58.4957 | 2755.1467
3 | Ф28A500c դասի ամրանի արժեքը | տ | 0.7092 | 273.5667 | 350.9248 | 248.8758
4 | Ф22A500c դասի ամրանի արժեքը | տ | 0.4378 | 273.5667 | 350.9248 | 153.6349
5 | Ф16A500c դասի ամրանի արժեքը | տ | 0.4129 | 273.5667 | 350.9248 | 144.8968
6 | Ф12A500c դասի ամրանի արժեքը | տ | 2.7135 | 273.5667 | 350.9248 | 952.2344
7 | Ф8A240c դասի ամրանի արժեքը | տ | 0.806 | 264.1296 | 338.8191 | 273.0882
8 | Միաձույլ Ե/բ հիմքերի կառուցում B 20 դասի բետոնով, ամրանների տեղադրումով | խմ | 27.4 | 45.6009 | 58.4957 | 1602.7817
9 | Նախապատրաստական շերտի իրականացում B12,5 դասի | խմ | 9.8 | 32.4333 | 41.6047 | 407.726
10 | Միաձույլ Ե/բ սյուների կառուցում B 25 դասի բետոնով, ամրանների տեղադրումով | խմ | 3.9 | 83.4416 | 107.0369 | 417.4438
11 | Ф18A500c դասի ամրանի արժեքը | տ | 0.3328 | 273.5667 | 350.9248 | 116.7878
12 | Ф8A240c դասի ամրանի արժեքը | տ | 0.1612 | 264.1296 | 338.8191 | 54.6176
13 | Թիթեղ -100х14 | քմ | 0.52 | 47.3152 | 60.6949 | 31.5613
14 | Միաձույլ Ե/բ միաձույլ ծածկի սալի կառուցում B 20 դասի բետոնով, ամրանների տեղադրումով | խմ | 14.8 | 76.2502 | 97.812 | 1447.617
15 | Ф16A500c դասի ամրանի արժեքը | տ | 0.2174 | 273.5667 | 350.9248 | 76.291
16 | Ф10A500c դասի ամրանի արժեքը | տ | 1.3519 | 273.5667 | 350.9248 | 474.4152
17 | Ф8A240c դասի ամրանի արժեքը | տ | 0.2125 | 264.1296 | 338.8191 | 71.9991
18 | Միաձույլ Ե/բ պատերի կառուցում B 20 դասի բետոնով, ամրանների տեղադրումով | խմ | 22.7 | 54.4711 | 69.8743 | 1586.1457
19 | Ф16A500c դասի ամրանի արժեքը | տ | 0.7482 | 273.5667 | 350.9248 | 262.5619
20 | Ф14A500c դասի ամրանի արժեքը | տ | 1.9232 | 273.5667 | 350.9248 | 674.8985
21 | Ф8A240c դասի ամրանի արժեքը | տ | 0.1979 | 264.1296 | 338.8191 | 67.0523
22 | Միաձույլ Ե/բ պարզունակների կառուցում B 20 դասի բետոնով, ամրանների տեղադրումով | խմ | 2.2 | 82.8883 | 106.3271 | 233.9196
23 | Ф20A500c դասի ամրանի արժեքը | տ | 0.4762 | 273.5667 | 350.9248 | 167.1104
24 | Ф16A500c դասի ամրանի արժեքը | տ | 0.1016 | 273.5667 | 350.9248 | 35.654
25 | Ф8A240c դասի ամրանի արժեքը | տ | 0.0949 | 264.1296 | 338.8191 | 32.1539
| Ընդամենը |  |  |  |  | 12664.4639
1-2 Ճարտարապետական մաս
1 | Բլոկե(200*200*400) պատերի շար | խմ | 14.2 | 24.2558 | 31.1147 | 441.829
2 | Բլոկե(100*200*400) պատերի շար | խմ | 5.5 | 29.9943 | 38.476 | 211.6178
3 | Պատերի գիպսոնիտով սվաղ | քմ | 83 | 4.2355 | 5.4332 | 450.9555
4 | Պատերի ջերմամեկուսացում 100մմ հանքային բամբակով | քմ | 62 | 3.9463 | 5.0622 | 313.8556
5 | Մետաղական թիթեղով արտաքին պատերի երեսպատում | քմ | 71 | 5.0718 | 6.506 | 461.9236
6 | Պատերի ցեմենտ ավազե սվաղ | քմ | 28.5 | 2.8159 | 3.6122 | 102.9469
7 | Պատերի ջրամեկուսացում | քմ | 159 | 1.6459 | 2.1113 | 335.7032
8 | Պատերի սալիկապատում 200*200 | քմ | 28.5 | 9.4214 | 12.0855 | 344.4381
9 | Արտաքին պաատերի սվաղ սալիկի սոսինձով | քմ | 28.5 | 2.5196 | 3.232 | 92.1131
10 | Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում 10սմ պենոպլեքսով | քմ | 62 | 4.4127 | 5.6605 | 350.9481
11 | Հատակների հարթեցնող շերտի իրականացում ցեմենտ ավազե շաղախով | քմ | 51 | 1.1648 | 1.4942 | 76.2061
12 | Հատակների ջրամեկուսացում | քմ | 51 | 3.0067 | 3.857 | 196.7048
13 | Հատակների սալիկապատում 400*400 սալիկներով | քմ | 252.39 | 12.0574 | 15.4669 | 3903.6965
Դռներ և պատուհաններ
1 | Մետաղական միափեղկ դուռ | քմ | 20.79 | 72.1923 | 92.6065 | 1925.2893
2 | Ալյումինե շրջանակով պատուհան կլոր R200 | քմ | 0.8792 | 126.6557 | 162.4709 | 142.8444
3 | Ալյումինե շրջանակով պատուհան 1000*1000 | քմ | 1 | 116.913 | 149.9731 | 149.9731
Տանիք
1 | Տանիքի ջերմամեկուսացում 10սմ պենոպլեքսով | քմ | 87.5 | 4.1683 | 5.347 | 467.865
2 | Տանիքի հարթեցնող շերտի իրականացում ցեմենտ ավազե շաղախով | քմ | 87.5 | 1.869 | 2.3975 | 209.7855
3 | Իզոգամ ջրամեկուսիչ երկու շերտ, վերին շերտը ավազապատ, 4 մմ | քմ | 87.5 | 6.8973 | 8.8477 | 774.1728
| Ընդամենը |  |  |  |  | 10952.8685
1-3 Ներքին ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգեր
Ջրամատակարարման համկարգ
1 | PPR Խողովակ Ф25 ռետինե մեկուսիչով | գմ | 48 | 3.142 | 4.0305 | 193.4661
2 | PPR Խողովակ Ф20 ռետինե մեկուսիչով | գմ | 60 | 3.4313 | 4.4016 | 264.0946
3 | PPR խողովակի կցամասեր Ф20-Ф25 | հատ | 25 | 1.4388 | 1.8457 | 46.1427
4 | Գնդիկային փական 3/4MF | հատ | 2 | 6.0623 | 7.7766 | 15.5533
5 | Ֆիլտր 3/4MF | հատ | 1 | 5.402 | 6.9296 | 6.9296
6 | Անկյունային փական 1/2"M | հատ | 8 | 5.4963 | 7.0506 | 56.4046
7 | Մետաղական լվացարան | հատ | 5 | 16.3507 | 20.9742 | 104.8711
8 | Ցնցուղ | կոմպլ․ | 4 | 7.4053 | 9.4993 | 37.9972
9 | Խողովակների ամրացումներ | կոմպլ | 18 | 1.2263 | 1.5731 | 28.316
10 | Օժանդակ նյութեր | հմլ․ | 1 | 50 | 64.1388 | 64.1388
Ջրահեռացման համակարգ
1 | Մաքրման կայան ТОПАС-С-6 | Լրակ | 1 | 69.5 | 89.1529 | 89.1529
2 | Կոյուղու աղաց պոմպ /Wilo-hiDrainLift 3-38/ | Լրակ | 3 | 20.4207 | 26.1952 | 78.5857
3 | Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի անցկացում d-100մմ | գմ | 12 | 2.3962 | 3.0738 | 36.8854
4 | Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի անցկացում d-50մմ | գմ | 8 | 1.5692 | 2.013 | 16.1037
5 | PPR Խողովակ Ф40 | գմ | 10 | 4.948 | 6.3471 | 63.4713
6 | PPR խողովակի կցամասեր Ф50-Ф100 | հատ | 56 | 1.4388 | 1.8457 | 103.3596
7 | Մետաղական զուգարան | հատ | 5 | 41.1483 | 52.7841 | 263.9205
8 | Օժանդակ նյութեր | հմլ․ | 1 | 50 | 64.1388 | 64.1388
| Ընդամենը |  |  |  |  | 1533.532
1-4 Ջեռուցման համակարգեր
Օդափոխության համակարգ
1 | Առաստաղային օդամուղ Q=100խմ/ժ հ=70 Պա /Ф125 անաղմուկ/ | կ-տ | 3 | 6.0207 | 7.7233 | 23.1698
2 | Առաստաղային օդամուղ Q=50խմ/ժ հ=70 Պա /Ф125 անաղմուկ/ | կ-տ | 2 | 6.0207 | 7.7233 | 15.4465
3 | Կանալային օդամուղ Q=150խմ/ժ հ=100 Պա /Ф125 անաղմուկ/ | կ-տ | 2 | 6.0207 | 7.7233 | 15.4465
4 | Ճկուն օդատար Ф100 | գծմ | 10 | 2.9243 | 3.7513 | 37.5126
5 | Կլոր արտածման անեմոստատ Ф100 | հատ | 6 | 1.415 | 1.8151 | 10.8908
6 | Օդատար ցինկապատ թիթեղից d=0,5մմ | քմ | 17 | 6.3297 | 8.1196 | 138.0326
7 | Օժանդակ նյութեր | հմլ․ | 1 | 50 | 64.1388 | 64.1388
Ջեռուցման համակարգ
1 | Էլ․ մարտկոցների տեղադրում | էքմ | 28 | 0.79229 | 1.0163 | 28.4571
4 | Օժանդակ նյութեր | հմլ․ | 1 | 50 | 64.1388 | 64.1388
| Ընդամենը |  |  |  |  | 397.2336
1-5 Էլեկտրատեխնիկական մաս
1 | Էլեկտրական Վահան ԲՎ-Հ /Պլաստ. Տուփ 22 մոդուլի/ | Լրակ | 1 | 51.5396 | 66.1138 | 66.1138
2 | Բեռի Անջատիչ 3P, 63A | հատ | 1 | 27.2446 | 34.9487 | 34.9487
3 | Ավտ. Անջատիչ 3P, C25A | հատ | 2 | 7.4346 | 9.5369 | 19.0738
4 | Ավտ. Անջատիչ 1P, C25A | հատ | 2 | 6.9629 | 8.9318 | 17.8637
5 | Ավտ. Անջատիչ 1P, С20A | հատ | 3 | 6.3026 | 8.0848 | 24.2544
6 | Ավտ. Անջատիչ 1P, С16A | հատ | 3 | 6.3026 | 8.0848 | 24.2544
7 | Ավտ. Անջատիչ 1P, B10A | հատ | 1 | 5.0762 | 6.5117 | 6.5117
8 | Ավտ. Անջատիչ 1P, D6A | հատ | 1 | 5.0762 | 6.5117 | 6.5117
9 | Մալուխ պղնձե,մեկուսացված, հատվածքը ВВГнг-LS 5x6 քմմ | գմ | 129 | 5.3824 | 6.9044 | 890.6717
10 | Մալուխ պղնձե,մեկուսացված, հատվածքը ВВГнг-LS 5x4 քմմ | գմ | 7 | 3.738 | 4.795 | 33.5651
11 | Մալուխ պղնձե,մեկուսացված, հատվածքը ВВГнг-LS 3x4 քմմ | գմ | 500 | 1.3421 | 1.7216 | 860.818
12 | Մալուխ պղնձե,մեկուսացված, հատվածքը ВВГнг-LS 3x2,5 քմմ | գմ | 254 | 0.75291 | 0.96582 | 245.3174
13 | Մալուխ պղնձե,մեկուսացված, հատվածքը ВВГнг-LS 3x2,5 քմմ | գմ | 187 | 0.69925 | 0.89699 | 167.7366
14 | Միացման տուփ, ø80x45 մմ | հատ | 32 | 0.20376 | 0.26138 | 8.3641
15 | Վարդակի տուփ, ø65x40 մմ | հատ | 40 | 0.1698 | 0.21782 | 8.7126
16 | Վարդակ 16Ա եռակի ներկառուցվող | հատ | 1 | 3.8128 | 4.891 | 4.891
17 | Վարդակ 16Ա կրկնակի ներկառուցվող հատակի, IP44 | հատ | 8 | 2.6808 | 3.4389 | 27.5111
18 | Վարդակ 16Ա կրկնակի վրադիր, IP44 | հատ | 45 | 2.6808 | 3.4389 | 154.75
19 | Վարդակ 16Ա կրկնակի ներկառուցվող | հատ | 2 | 2.6808 | 3.4389 | 6.8778
20 | Վարդակ 16Ա եզակի վրադիր, IP44 | հատ | 1 | 1.5488 | 1.9868 | 1.9868
21 | Վարդակ 16Ա եզակի ներկառուցվող,IP44 | հատ | 9 | 1.5488 | 1.9868 | 17.8811
22 | Վարդակ 16Ա եզակի ներկառուցվող | հատ | 12 | 1.5488 | 1.9868 | 23.8414
23 | Լուս. անջատիչ 10Ա երկստեղն ներկառուցվող, IP44 | հատ | 3 | 1.5488 | 1.9868 | 5.9604
24 | Լուս. անջատիչ 10Ա երկստեղն ներկառուցվող | հատ | 2 | 1.5488 | 1.9868 | 3.9736
25 | Լուս. անջատիչ 10Ա մեկստեղն ներկառուցվող | հատ | 6 | 1.5488 | 1.9868 | 11.9207
26 | Լուսարձակ լուսադիոդային առաստաղի, 20Վտ | լրակ | 22 | 9.1698 | 11.7627 | 258.7804
27 | Պոլիպրոպիլեն ճկախողովակ ø40 մմ ամրակցման դետալներով, IP55 | գմ | 130 | 0.52935 | 0.67904 | 88.2752
28 | Պոլիպրոպիլեն ճկախողովակ ø32 մմ ամրակցման դետալներով, IP55 | գմ | 500 | 0.47909 | 0.61457 | 307.2834
29 | Պոլիպրոպիլեն ճկախողովակ ø25 մմ ամրակցման դետալներով, IP55 | գմ | 292 | 0.39532 | 0.50711 | 148.0765
30 | ՊՎՔ ճկախողովակ ø25 մմ ամրակցման դետալներով | գմ | 196 | 0.39532 | 0.50711 | 99.3938
31 | ՊՎՔ ճկախողովակ ø20 մմ ամրակցման դետալներով | գմ | 196 | 0.37857 | 0.48562 | 95.1815
32 | Տուփախողովակ 100x50 մմ ամրակցման դետալներով | գմ | 6 | 0.69945 | 0.89724 | 5.3835
33 | Շերտապողպատ 4x40մմ | գմ | 7 | 0.4528 | 0.58084 | 4.0659
34 | Ուղղահայաց հողանցիչ ցինկապատ ø16մմ , Լ=3000մմ | գմ | 3 | 0.86881 | 1.1145 | 3.3435
35 | Ուղղահայաց հողանցիչ - շերտապողպատ կցորդիչ | գմ | 3 | 1.3584 | 1.7425 | 5.2276
36 | Գրունտի քանդում խրամուղում մեխանիզմով | խմ | 1 | 0.70994 | 0.91069 | 0.91069
37 | Խրամուղու ետլիցք մեխանիզմով կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով | խմ | 0.6 | 2.9125 | 3.7361 | 2.2416
| Ընդամենը |  |  |  |  | 3692.4747
1-6 Հրդեհային ազդանշանում
1 | Կառավարման և վերահսկման սարք | հատ | 1 | 16.8431 | 21.6059 | 21.6059
2 | Ծանուցիչ հասցեային, ձեռքի ИПР 513-10 | հատ | 1 | 2.145 | 2.7515 | 2.7515
3 | Ծանուցիչ կետային հասցեային, ծխի ИП 212-45 | հատ | 8 | 2.145 | 2.7515 | 22.0123
4 | Ազդարարիչ պահակա-հրդեհային, լուսաձայնային, 12Վ | հատ | 2 | 4.3387 | 5.5656 | 11.1312
5 | Հրակային մալուխ պղնձե ջիղերով, հատվածքը КП C нг( А)-FRLS 1x2x0,75 | գմ | 23 | 0.34759 | 0.44589 | 10.2554
6 | Հրակային մալուխ պղնձե ջիղերով, հատվածքը КП C нг( А)-FRLS 1x2x0,5 | գմ | 80 | 0.39114 | 0.50174 | 40.1391
7 | Հրակային մալուխ պղնձե ջիղերով, հատվածքը КПСЭнг( А)-FRLS-2х2х0,5 | գմ | 10 | 0.46753 | 0.59973 | 5.9973
8 | ՊՎՔ տուփախողովակ 40x25մմ | գմ | 1 | 2.0201 | 2.5914 | 2.5914
9 | ՊՎՔ գոֆրա ø16մմ , ամրացման դետալներով | գմ | 115 | 0.37857 | 0.48562 | 55.8463
10 | Մոնտաժային տուփ հրակայուն, 50x50х23մմ , IP41 | հատ | 1 | 0.2264 | 0.29042 | 0.29042
11 | Համակարգի ծրագրային ապահովում | հմլ․ | 1 | 80 | 102.6221 | 102.6221
12 | Համակարգի ծրագրավորում և կարգաբերում | հմլ․ | 1 | 120 | 153.9331 | 153.9331
| Ընդամենը |  |  |  |  | 429.1761
1-7 Տեսահսկման համակարգ
1 | Բաժանարար պանել F/ UTP Cat. 5e , 16 մուտք | հատ | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Համակցման լար (patch cord) F/UTP cat.5e, 1 մ | գմ | 13 | 0.8598 | 1.1029 | 14.338
3 | Կոմուտատոր 16x10/100/1000Base-T + 2x1000Base-T/2x1000Base-X with PoE support, SFP Combo մուտք | լրակ | 1 | 5.4112 | 6.9414 | 6.9414
4 | Ցանցային տեսաձայնագրիչ 16 ալիք 2 SATA HDD 8ТБ, 2xRJ-45 10M/100M/1000M | հատ | 1 | 43.1436 | 55.3435 | 55.3435
5 | Տեսախցիկ գլանաձև 4MP, 1/3" Progressive Scan CMOS, IR illuminator up to 40 m, H.265 compression, Focus on human and vehicle, IP67, -30 °C to 60 °C | հատ | 12 | 43.1436 | 55.3435 | 664.1225
6 | Մալուխ F/UTP cat.5e, 4x2x0,52 LS | գմ | 1220 | 0.8598 | 1.1029 | 1345.5706
7 | Պոլիպրոպիլեն ճկախողովակ ø50մմ , ամրացման պարագաներով | գմ | 52 | 0.54611 | 0.70053 | 36.4276
8 | ՊՎՔ ճկախողովակ ø16մմ , ամրացման պարագաներով | գմ | 11 | 0.36182 | 0.46413 | 5.1054
9 | Մետաղական ցինկապատ ճոպան ø6մմ , հենասյուներին ամրացման պարագաներով | գմ | 168 | 0.094333 | 0.12101 | 20.3294
10 | Համակարգիչ Intel Core i7-10700K, 16 GB DDR4, GeForce RTX 3050 Ti, SSD 1 ТБ, ОС Windows | լ-կ | 1 | 0 | 0 | 0
11 | 32" պրոֆեսիոնալ մոնիթոր 4K | լ-կ | 2 | 0 | 0 | 0
12 | Անխափան սնուցման աղբյուր 230Վ, 2000 ՎԱ, ներկառուցված մարտկոցով | հատ | 1 | 5.2133 | 6.6876 | 6.6876
13 | Տեսահսկման համակարգի ծրագրային ապահովում | հմլ․ | 1 | 80 | 102.6221 | 102.6221
14 | Տեսահսկման համակարգի կարգաբերման-թողարկման աշխատանքներ | հմլ․ | 1 | 120 | 153.9331 | 153.9331
| Ընդամենը |  |  |  |  | 2411.4213
1-8 Օժանդակ կառույցներ և նյութեր
Ներիքն կահույք
1 | Սեղան | հատ | 2 | 121.639 | 156.0356 | 312.0712
2 | Աթոռ | հատ | 4 | 52.131 | 66.8724 | 267.4896
3 | Փափուկ նստատեղ (փաֆ) | հատ | 16 | 43.4425 | 55.727 | 891.632
4 | Կրկնակի պահարան (2100Բ x 400Լ x 500Խ) | հատ | 25 | 208.524 | 267.4896 | 6687.2399
Արտաքին կահույք
1 | Պիկնիկի աթոռ / սեղան | հատ | 5 | 69.508 | 89.1632 | 445.816
2 | Սրճարանի բետոնե և մետաղական աթոռ | հատ | 25 | 69.508 | 89.1632 | 2229.08
3 | Սրճարանի բետոնե և մետաղական սեղան | հատ | 8 | 156.393 | 200.6172 | 1604.9376
4 | Բետոնե նստարան | հատ | 4 | 69.508 | 89.1632 | 356.6528
5 | Լաունջ աթոռ | հատ | 28 | 69.508 | 89.1632 | 2496.5696
Մարզասարքեր
1 | Ֆիթնես հեծանիվ | հատ | 5 | 200 | 256.5552 | 1282.7761
2 | Յոգայի համար նախատըեսված գորգ | քմ | 56 | 6.1 | 7.8249 | 438.1963
3 | Վազքի համար նախատեսված ֆիթնես սարք | հատ | 2 | 240 | 307.8663 | 615.7325
4 | Պտտաձող | հատ | 1 | 180 | 230.8997 | 230.8997
Յոգայի Թենթ
1 | Յոգայի Թենթ մետաղական կարկասով | Լրակ | 1 | 4500 | 5772.4923 | 5772.4923
Թրեյլեր (կոնտեյներ)
1 | Թրեյլեր (կոնտեյներ) | Լրակ | 1 | 14000 | 17958.8648 | 17958.8648
Էկրան
1 | Էկրան | Լրակ | 1 | 5000 | 6413.8803 | 6413.8803
| Ընդամենը |  |  |  |  | 48004.3305
2-1 Ամֆիթատրոնի կառուցման աշխատանքներ
1 | Ամֆիթատրոնի հատվածում բութա-բետոնով նախապատրաստական շերտի իրականացում | խմ | 220.8 | 33.3922 | 42.8348 | 9457.9142
2 | Ամֆիթատրոնի ե/բ հիմքի իրականացում B20 դասի բետոնով | խմ | 83.4 | 45.6009 | 58.4957 | 4878.5399
3 | Ամրանի արժեքը A500c դասի | տ | 1.1 | 273.5667 | 350.9248 | 386.0172
4 | Ամֆիթատրոնի հարթակների երեսպատում 40մմ բազալտե սալերով | քմ | 69 | 21.3219 | 27.3512 | 1887.2308
5 | Աստիճանավանդակի հատվածում բութա բետոնով նախապատրաստական շերտի իրականացում | խմ | 6.3 | 36.1501 | 46.3725 | 292.1466
6 | Աստիճանավանդակի բետոնացում B20 դասի բետոնով | խմ | 1.5 | 73.887 | 94.7804 | 142.1706
7 | Աստիճանավանդակի ամրանի արժեք A500c | տ | 0.1 | 273.5667 | 350.9248 | 35.0925
8 | Աստիճանավանդակի իրականացում 30մմ բազալտե սալերով | քմ | 4.08 | 15.6619 | 20.0907 | 81.9699
9 | Ծաղկամաններ | հատ | 4 | 79.24 | 101.6472 | 406.5887
| Ընդամենը |  |  |  |  | 17567.6704
6-1 Արտաքին լուսավորություն
1 | L01 տիպի լուսատուներ, 9Վտ | լրակ․ | 321 | 8.2264 | 10.5527 | 3387.4041
2 | Լ02 տիպի լուսատուներ,15,5Վտ/մ | գծմ | 66 | 10.0188 | 12.8518 | 848.2203
3 | Լ03 տիպի լուսատուներ,50Վտ, լրակազմ | լրակ․ | 13 | 11.2451 | 14.4249 | 187.5241
4 | Արտաքին լուսավորության կառավարման վահան, ԿՎ-ԱԼ կազմում /400x300x220 վահան, IP54, հերմետիկ, վրադիր/ | Լրակ | 1 | 51.5396 | 66.1138 | 66.1138
5 | Բեռի անջատիչ 3Ֆ 25Ա | հատ | 1 | 11.5852 | 14.8613 | 14.8613
6 | Ավտոմատ անջատիչ 1Ֆ 16Ա (B) 6կԱ | հատ | 2 | 7.4346 | 9.5369 | 19.0738
7 | Ավտոմատ անջատիչ 1Ֆ 10Ա (B) 6կԱ | հատ | 3 | 6.9629 | 8.9318 | 26.7955
8 | Ավտոմատ անջատիչ 1Ֆ C6Ա (B) 6կԱ | հատ | 1 | 6.9629 | 8.9318 | 8.9318
9 | Ֆոտոռելե 2-100 լյուքս արտաքին տվիչով 220Վ, 25Ա (3000Վտ) | հատ | 1 | 3.9671 | 5.0889 | 5.0889
10 | Շաբաթական ժամանակի ռելե 220Վ, 10Ա | հատ | 1 | 5.3821 | 6.904 | 6.904
11 | Միջանկյալ ռելե 220Վ,3NO/NC, 10Ա | հատ | 1 | 3.4011 | 4.3628 | 4.3628
12 | Մագնիսական թողարկիչ AC-3, 220V AC, 25A, 1NO | հատ | 1 | 13.3846 | 17.1694 | 17.1694
13 | ազդանշանային լամպ ø22մմ , 220Վ կանաչ | հատ | 1 | 4.4732 | 5.7381 | 5.7381
14 | Կլեմային հավաքածու | հատ | 1 | 5.66 | 7.2605 | 7.2605
15 | Ուժային մալուխ` պղնձե ՊՎՔ ( պոլիվինիլքլորիդ) մեկուսացմամբ և պատյանով, 0,66կՎ 3х2,5 | գմ | 617 | 0.8985 | 1.1526 | 711.142
16 | Ուժային մալուխ` պղնձե ՊՎՔ ( պոլիվինիլքլորիդ) մեկուսացմամբ և պատյանով, 0,66կՎ 3х1,5 | գմ | 617 | 0.62067 | 0.79618 | 491.2407
17 | Պոլիպրոպիլեն ճկախողովակ ø25 մմ ամրակցման դետալներով, IP55 | գմ | 617 | 0.39532 | 0.50711 | 312.8876
18 | Պոլիպրոպիլեն ճկախողովակ ø20 մմ ամրակցման դետալներով, IP55 | գմ | 524 | 0.36023 | 0.4621 | 242.1383
19 | Հակահրդեհային փրփուր 300մլ | հատ | 1 | 3.1073 | 3.986 | 3.986
Կառուցքավորոված մալուխային համակարգ
1 | Կոմունիկացիոն պահարան 600x800մմ, 22U, պերֆորացված դուռ, սև | Լրակ | 1 | 35.65 | 45.7309 | 45.7309
2 | Բաժանարար Պանել 12xOM3 1U complete assembled, SM | հատ | 1 | 4.811 | 6.1714 | 6.1714
3 | Մոնտաժային լար (F/O Pigtail), LC, SM, 1մ | գմ | 5 | 0.8598 | 1.1029 | 5.5146
4 | Օպտիկական լար (patch cord) 50/125 SM OM3, 1մ | գմ | 4 | 0.8598 | 1.1029 | 4.4117
5 | Բաժանարար պանել F/ UTP Cat. 6 , 8 մուտք | հատ | 1 | 0 | 0 | 0
6 | Համակցման լար (patch cord) F/UTP cat.6, 1մ | գմ | 3 | 0.8598 | 1.1029 | 3.3088
7 | Մալուխների կազմակերպիչ հորիզոնական 19", 1U, սև | հատ | 3 | 2.83 | 3.6303 | 10.8908
8 | Մալուխների կազմակերպիչ ուղղահայաց, 22U, սև | հատ | 2 | 2.83 | 3.6303 | 7.2605
9 | SFP մոդուլ SFP-OT-SC01-1550-G-3km Tx-1550nm, Rx-1310nm | լրակ | 1 | 5.4112 | 6.9414 | 6.9414
10 | Կառավարվող կոմուտատոր ագրեգացիայի, 5 SFP 100/1000BASE-X Ports, 4 SFP+ fixed 1000/10000BASE-X ports, 1 RJ-45 serial console 100/1000BASE-T port | հատ | 1 | 43.1436 | 55.3435 | 55.3435
11 | Կոմուտատոր 8x10/100/1000Base-T + 2x1000Base-T/2x1000Base-X with PoE support, SFP Combo մուտք | հատ | 1 | 43.1436 | 55.3435 | 55.3435
12 | WiFi երթուղիչ բացօթյա տարածքների համար IP68, էլ. մատակարարում 802.3at PoE,ալեհավաք՝ 2.4 GHz: 2× 4 dBi, 5 GHz: 2× 6 dBi, 6 GHz: 2× 6 dBi , ներառյալ հենասյան ամրացման դետալները | հատ | 1 | 43.1436 | 55.3435 | 55.3435
13 | Անխափան սնուցման աղբյուր 230Վ, 2000 ՎԱ, ներկառուցված մարտկոցով | հատ | 1 | 5.2133 | 6.6876 | 6.6876
14 | Պահարանի հողանցման կոմպլեկտ | հատ | 1 | 28.3 | 36.3026 | 36.3026
15 | Օդափոխիչի մոդուլ 19” , 4 օդափոխիչ | Հատ | 1 | 6.0207 | 7.7233 | 7.7233
16 | Ունիվերսալ թերմոստատ 0-60°C | հատ | 1 | 8.8296 | 11.3264 | 11.3264
17 | DIN պրոֆիլ, 60 սմ | հատ | 1 | 2.83 | 3.6303 | 3.6303
18 | Սեղմակ 0.25-2.5(4)մմ 2/ | հատ | 6 | 0.6792 | 0.87126 | 5.2276
19 | Ավտ. անջատիչ 1P C 16А | հատ | 1 | 6.1139 | 7.8428 | 7.8428
20 | DIN-պրոֆիլի սահմանափակիչ ( պլաստիկ) IEK YXD12 | հատ | 2 | 2.1508 | 2.759 | 5.518
21 | 19" սարքավորման M6 միացման կոմպլեկտ | հատ | 2 | 4.528 | 5.8084 | 11.6168
22 | Տեղակայման տուփ ø68x45մմ | հատ | 1 | 0.20376 | 0.26138 | 0.26138
23 | Վարդակ RJ45 (8P8c) եզակի, ներկառուցվող | հատ | 50 | 1.4493 | 1.8591 | 92.9561
24 | Ցանցային մալուխ F/UTP cat.6, 4x2x0,57 LS | գմ | 3 | 0.8598 | 1.1029 | 3.3088
25 | Ինքնակրող օպտամանրաթելային մալուխ, 4 մանրաթել, F ОКСК-4А-1,0 | գմ | 3 | 0.8598 | 1.1029 | 3.3088
| Ընդամենը |  |  |  |  | 6818.814
7-1 Բարեկարգման աշխատանքներ
1 | Գետափնյա հատվածի մաքրման աշխատանքներ | մ2 | 2662.5 | 0.015124 | 0.019401 | 51.6542
2 | Փայտ-պոլիմերային տախտակով երեսապատում | քմ | 222.25 | 58.6338 | 75.214 | 16716.3152
3 | Բազալտե սալաքարերով երեսապատում | քմ | 179.2 | 8.1614 | 10.4692 | 1876.0809
4 | Ռետինե միաձույլ հատակի իրականացում 4 սմ հաստ․ | քմ | 104.71 | 26.036 | 33.3984 | 3497.142
5 | Խճաքարերով հատակների իրականացում | քմ | 94 | 1.4202 | 1.8218 | 171.2532
6 | Ավազային մակերես | խմ | 59.7 | 7.9074 | 10.1434 | 605.563
7 | Հատակների բազալտով երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով | քմ | 91.6 | 15.6619 | 20.0907 | 1840.3043
8 | Բուսահողի փռում 200մմ հաստ․, հարթեցում, սերմերի ցանում, ջրում մինչև շահագործման հանձնում | քմ | 455.6 | 1.5505 | 1.9889 | 906.1483
9 | Փայտյա, սալաքարերով պատված և մետաղական մակերևույթների համար բետոնային հիմքի բետոնի իրականացում B20 դասի բետոնով(Հաստությունը 10սմ) | խմ | 53.3 | 43.348 | 55.6057 | 2963.7846
10 | Փայտյա, սալաքարերով պատված և մետաղական մակերևույթների համար բետոնային հիմքի իրականացման համար A500c ամրանի արժեք | տ | 1.7 | 273.5667 | 350.9248 | 596.5721
11 | Աստիճանավանդակի հատվածում բութա բետոնով նախապատրաստական շերտի իրականացում | խմ | 6.6 | 34.5742 | 44.3509 | 292.7161
12 | Աստիճանավանդակի բետոնացում B20 դասի բետոնով | խմ | 1.5 | 73.887 | 94.7804 | 142.1706
13 | Աստիճանավանդակի ամրանի արժեք A500c | տ | 0.1 | 273.5667 | 350.9248 | 35.0925
14 | Աստիճանավանդակի իրականացում 30մմ բազալտե սալերով | քմ | 4.08 | 15.6619 | 20.0907 | 81.9699
15 | 900մմ բարձրությամբ մետաղական բազրիքի իրականացում | գծմ | 388 | 45.1031 | 57.8572 | 22448.5811
| Ընդամենը |  |  |  |  | 52225.3479
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ
1 | Մաքրման կայան ТОПАС-С-6 | Լրակ | 1 | 938.994 | 938.994 | 938.994
2 | Կոյուղու աղաց պոմպ /Wilo-hiDrainLift 3-38/ | Լրակ | 3 | 384.434 | 384.434 | 1153.302
1 | Առաստաղային օդամուղ Q=100խմ/ժ հ=70 Պա /Ф125 անաղմուկ/ | կ-տ | 3 | 5.943 | 5.943 | 17.829
2 | Առաստաղային օդամուղ Q=50խմ/ժ հ=70 Պա /Ф125 անաղմուկ/ | կ-տ | 2 | 4.0563 | 4.0563 | 8.1127
3 | Կանալային օդամուղ Q=150խմ/ժ հ=100 Պա /Ф125 անաղմուկ/ | կ-տ | 2 | 7.4523 | 7.4523 | 14.9047
2 | Էլ․ Մարտկոց 600Վտ | հատ | 5 | 47.1667 | 47.1667 | 235.8333
3 | Էլ․ Մարտկոց 400Վտ | հատ | 5 | 37.7333 | 37.7333 | 188.6667
1 | Կառավարման և վերահսկման սարք | հատ | 1 | 100.9367 | 100.9367 | 100.9367
2 | Ծանուցիչ հասցեային, ձեռքի ИПР 513-10 | հատ | 1 | 7.6184 | 7.6184 | 7.6184
3 | Ծանուցիչ կետային հասցեային, ծխի ИП 212-45 | հատ | 8 | 4.4488 | 4.4488 | 35.5901
4 | Ազդարարիչ պահակա-հրդեհային, լուսաձայնային, 12Վ | հատ | 2 | 6.1317 | 6.1317 | 12.2633
1 | Բաժանարար պանել F/ UTP Cat. 5e , 16 մուտք | հատ | 1 | 23.9418 | 23.9418 | 23.9418
3 | Կոմուտատոր 16x10/100/1000Base-T + 2x1000Base-T/2x1000Base-X with PoE support, SFP Combo մուտք | լրակ | 1 | 312.8565 | 312.8565 | 312.8565
4 | Ցանցային տեսաձայնագրիչ 16 ալիք 2 SATA HDD 8ТБ, 2xRJ-45 10M/100M/1000M | հատ | 1 | 103.7667 | 103.7667 | 103.7667
5 | Տեսախցիկ գլանաձև 4MP, 1/3" Progressive Scan CMOS, IR illuminator up to 40 m, H.265 compression, Focus on human and vehicle, IP67, -30 °C to 60 °C | հատ | 12 | 339.6 | 339.6 | 4075.2
10 | Համակարգիչ Intel Core i7-10700K, 16 GB DDR4, GeForce RTX 3050 Ti, SSD 1 ТБ, ОС Windows | լ-կ | 1 | 896.1667 | 896.1667 | 896.1667
11 | 32" պրոֆեսիոնալ մոնիթոր 4K | լ-կ | 2 | 264.1333 | 264.1333 | 528.2667
12 | Անխափան սնուցման աղբյուր 230Վ, 2000 ՎԱ, ներկառուցված մարտկոցով | հատ | 1 | 79.24 | 79.24 | 79.24
1 | Կոմունիկացիոն պահարան 600x800մմ, 22U, պերֆորացված դուռ, սև | Լրակ | 1 | 108.4833 | 108.4833 | 108.4833
5 | Բաժանարար պանել F/ UTP Cat. 6 , 8 մուտք | հատ | 1 | 16.5838 | 16.5838 | 16.5838
9 | SFP մոդուլ SFP-OT-SC01-1550-G-3km Tx-1550nm, Rx-1310nm | լրակ | 1 | 61.694 | 61.694 | 61.694
10 | Կառավարվող կոմուտատոր ագրեգացիայի, 5 SFP 100/1000BASE-X Ports, 4 SFP+ fixed 1000/10000BASE-X ports, 1 RJ-45 serial console 100/1000BASE-T port | հատ | 1 | 312.8565 | 312.8565 | 312.8565
11 | Կոմուտատոր 8x10/100/1000Base-T + 2x1000Base-T/2x1000Base-X with PoE support, SFP Combo մուտք | հատ | 1 | 290.2165 | 290.2165 | 290.2165
12 | WiFi երթուղիչ բացօթյա տարածքների համար IP68, էլ. մատակարարում 802.3at PoE,ալեհավաք՝ 2.4 GHz: 2× 4 dBi, 5 GHz: 2× 6 dBi, 6 GHz: 2× 6 dBi , ներառյալ հենասյան ամրացման դետալները | հատ | 1 | 183.384 | 183.384 | 183.384
13 | Անխափան սնուցման աղբյուր 230Վ, 2000 ՎԱ, ներկառուցված մարտկոցով | հատ | 1 | 79.24 | 79.24 | 79.24
15 | Օդափոխիչի մոդուլ 19” , 4 օդափոխիչ | Հատ | 1 | 4.9997 | 4.9997 | 4.9997
| Ընդամենը |  |  |  |  | 9790.9468
| Ամբողջը |  |  |  |  | 166488.2799
| ԱԱՀ - 20 % |  |  |  |  | 33297.656
| Ամբողջը ներառյալ ԱԱՀ |  |  |  |  | 199785.9359

## rus
Строительство зоны отдыха в уычастке 5,5 км от начало Разданского ущелья города Еревана РА
Ведомость объем работ
Հ/Հ | Название работ: | Единица измерения | Количество | Միավորի արժեքը | Стоимость единицы | Всего тысяча. АМД
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6
1-1 Конструктивная часть
1 | Выполнение подготовительного слоя по классу В12.5 | м³ | 9.2 | 31.8476 | 40.8533 | 375.8503
2 | Строительство монолитных ленточных фундаментов Ж/Б из бетона класса В 20, монтаж арматуры | м³ | 47.1 | 45.6009 | 58.4957 | 2755.1467
3 | Стоимость арматуры класса Ф28А500с | т | 0.7092 | 273.5667 | 350.9248 | 248.8758
4 | Стоимость арматуры класса Ф22А500с | т | 0.4378 | 273.5667 | 350.9248 | 153.6349
5 | Стоимость арматуры класса Ф16А500с | т | 0.4129 | 273.5667 | 350.9248 | 144.8968
6 | Значение арматуры класса Ф12А500с | т | 2.7135 | 273.5667 | 350.9248 | 952.2344
7 | Стоимость арматуры класса Ф8А240с | т | 0.806 | 264.1296 | 338.8191 | 273.0882
8 | Устройство монолитных фундаментов Ж/Б из бетона класса В 20, монтаж арматуры | м³ | 27.4 | 45.6009 | 58.4957 | 1602.7817
9 | Выполнение подготовительного слоя по классу В12.5 | м³ | 9.8 | 32.4333 | 41.6047 | 407.726
10 | Строительство монолитных колонн Ж/Б из бетона класса В 25, монтаж арматуры | м³ | 3.9 | 83.4416 | 107.0369 | 417.4438
11 | Стоимость арматуры класса Ф18А500с | т | 0.3328 | 273.5667 | 350.9248 | 116.7878
12 | Стоимость арматуры класса Ф8А240с | т | 0.1612 | 264.1296 | 338.8191 | 54.6176
13 | Лист - 100х14 | м² | 0.52 | 47.3152 | 60.6949 | 31.5613
14 | Устройство монолитной монолитной плиты кровли Ж/Б из бетона класса В 20, монтаж арматуры | м³ | 14.8 | 76.2502 | 97.812 | 1447.617
15 | Стоимость арматуры класса Ф16А500с | т | 0.2174 | 273.5667 | 350.9248 | 76.291
16 | Стоимость арматуры класса Ф10А500с | т | 1.3519 | 273.5667 | 350.9248 | 474.4152
17 | Стоимость арматуры класса Ф8А240с | т | 0.2125 | 264.1296 | 338.8191 | 71.9991
18 | Строительство монолитных стен Ж/Б из бетона класса В 20, монтаж арматуры | м³ | 22.7 | 54.4711 | 69.8743 | 1586.1457
19 | Стоимость арматуры класса Ф16А500с | т | 0.7482 | 273.5667 | 350.9248 | 262.5619
20 | Стоимость арматуры класса Ф14А500с | т | 1.9232 | 273.5667 | 350.9248 | 674.8985
21 | Стоимость арматуры класса Ф8А240с | т | 0.1979 | 264.1296 | 338.8191 | 67.0523
22 | Строительство монолитных примитивов Ж/Б из бетона класса В 20, монтаж арматуры | м³ | 2.2 | 82.8883 | 106.3271 | 233.9196
23 | Стоимость арматуры класса Ф20А500с | т | 0.4762 | 273.5667 | 350.9248 | 167.1104
24 | Стоимость арматуры класса Ф16А500с | т | 0.1016 | 273.5667 | 350.9248 | 35.654
25 | Стоимость арматуры класса Ф8А240с | т | 0.0949 | 264.1296 | 338.8191 | 32.1539
| Итого |  |  |  |  | 12664.4639
1-2 Архитектурная часть
1 | Ряд блочных стен (200*200*400). | м³ | 14.2 | 24.2558 | 31.1147 | 441.829
2 | Ряд блочных стен (100*200*400). | м³ | 5.5 | 29.9943 | 38.476 | 211.6178
3 | Гипсонитовая штукатурка стен | м² | 83 | 4.2355 | 5.4332 | 450.9555
4 | Утепление стен минеральной ватой 100 мм. | м² | 62 | 3.9463 | 5.0622 | 313.8556
5 | Обшивка наружных стен листовым металлом | м² | 71 | 5.0718 | 6.506 | 461.9236
6 | Цементно-песчаная штукатурка стен | м² | 28.5 | 2.8159 | 3.6122 | 102.9469
7 | Гидроизоляция стен | м² | 159 | 1.6459 | 2.1113 | 335.7032
8 | Настенная плитка 200*200 | м² | 28.5 | 9.4214 | 12.0855 | 344.4381
9 | Оштукатурить наружные стены плиточным клеем | м² | 28.5 | 2.5196 | 3.232 | 92.1131
10 | Утепление наружных стен пеноплексом 10см. | м² | 62 | 4.4127 | 5.6605 | 350.9481
11 | Устройство выравнивающего слоя пола цементно-песчаным раствором. | м² | 51 | 1.1648 | 1.4942 | 76.2061
12 | Гидроизоляция полов | м² | 51 | 3.0067 | 3.857 | 196.7048
13 | Облицовка пола плиткой 400*400. | м² | 252.39 | 12.0574 | 15.4669 | 3903.6965
Двери и окна
1 | Одинарная металлическая дверь | м² | 20.79 | 72.1923 | 92.6065 | 1925.2893
2 | Окно в алюминиевой раме круглое R200 | м² | 0.8792 | 126.6557 | 162.4709 | 142.8444
3 | Окно из алюминиевой рамы 1000*1000 | м² | 1 | 116.913 | 149.9731 | 149.9731
Крыша
1 | Утепление крыши пеноплексом 10см. | м² | 87.5 | 4.1683 | 5.347 | 467.865
2 | Выполнение выравнивающего слоя кровли цементно-песчаным раствором | м² | 87.5 | 1.869 | 2.3975 | 209.7855
3 | Два слоя изогамной гидроизоляции, верхний слой шлифованный, 4 мм. | м² | 87.5 | 6.8973 | 8.8477 | 774.1728
| Итого |  |  |  |  | 10952.8685
1-3 Внутренние системы водоснабжения и водоотведения
Система водоснабжения
1 | Труба ППР Ф25 с резиновым изолятором | м | 48 | 3.142 | 4.0305 | 193.4661
2 | Труба ППР Ф20 с резиновым изолятором | м | 60 | 3.4313 | 4.4016 | 264.0946
3 | Фитинги для труб ППР Ф20-Ф25 | шт | 25 | 1.4388 | 1.8457 | 46.1427
4 | Шаровой кран 3/4MF | шт | 2 | 6.0623 | 7.7766 | 15.5533
5 | Фильтр 3/4MF | шт | 1 | 5.402 | 6.9296 | 6.9296
6 | Угловой клапан 1/2&quot;М | шт | 8 | 5.4963 | 7.0506 | 56.4046
7 | Металлическая мойка | шт | 5 | 16.3507 | 20.9742 | 104.8711
8 | Душ | компл. | 4 | 7.4053 | 9.4993 | 37.9972
9 | Трубопроводная арматура | компл. | 18 | 1.2263 | 1.5731 | 28.316
10 | Вспомогательные материалы | компл. | 1 | 50 | 64.1388 | 64.1388
Дренажная система
1 | Станция очистки ТОПАС-С-6 | компл. | 1 | 69.5 | 89.1529 | 89.1529
2 | Сливной насос /Wilo-hiDrainLift 3-38/ | компл. | 3 | 20.4207 | 26.1952 | 78.5857
3 | Укладка поливинилхлоридной трубы d-100мм | м | 12 | 2.3962 | 3.0738 | 36.8854
4 | Укладка поливинилхлоридной трубы d-50мм | м | 8 | 1.5692 | 2.013 | 16.1037
5 | Труба ППР Ф40 | м | 10 | 4.948 | 6.3471 | 63.4713
6 | Фитинги для труб ППР Ф50-Ф100 | шт | 56 | 1.4388 | 1.8457 | 103.3596
7 | Металлический унитаз | шт | 5 | 41.1483 | 52.7841 | 263.9205
8 | Вспомогательные материалы | компл. | 1 | 50 | 64.1388 | 64.1388
| Итого |  |  |  |  | 1533.532
1-4 Системы отопления
Система вентиляции
1 | Потолочный вентилятор Q=100м2/ч h=70 Па /Ф125 бесшумный/ | шт | 3 | 6.0207 | 7.7233 | 23.1698
2 | Потолочный вентилятор Q=50м2/ч h=70 Па /Ф125 бесшумный/ | шт | 2 | 6.0207 | 7.7233 | 15.4465
3 | Канальный воздуховод Q=150 м2/ч h=100 Па /Ф125 бесшумный/ | шт | 2 | 6.0207 | 7.7233 | 15.4465
4 | Гибкий воздуховод Ф100 | м | 10 | 2.9243 | 3.7513 | 37.5126
5 | Анемостат круглого выхода Ф100 | шт | 6 | 1.415 | 1.8151 | 10.8908
6 | Из воздухопроводного оцинкованного листа d=0,5мм. | м² | 17 | 6.3297 | 8.1196 | 138.0326
7 | Вспомогательные материалы | компл. | 1 | 50 | 64.1388 | 64.1388
Система отопления
1 | Установка эл. Радиаторов | экм | 28 | 0.79229 | 1.0163 | 28.4571
4 | Вспомогательные материалы | компл. | 1 | 50 | 64.1388 | 64.1388
| Итого |  |  |  |  | 397.2336
1-5 Электрическая часть
1 | Электрический щиток БВ-Г/Пластик. Коробка из 22 модулей/ | компл. | 1 | 51.5396 | 66.1138 | 66.1138
2 | Выключатель нагрузки 3П, 63А | шт | 1 | 27.2446 | 34.9487 | 34.9487
3 | Авт. Переключатель 3П, C25A | шт | 2 | 7.4346 | 9.5369 | 19.0738
4 | Авт. Переключатель 1П, C25A | шт | 2 | 6.9629 | 8.9318 | 17.8637
5 | Авт. Переключатель 1П, С20А | шт | 3 | 6.3026 | 8.0848 | 24.2544
6 | Авт. Переключатель 1П, С16А | шт | 3 | 6.3026 | 8.0848 | 24.2544
7 | Авт. Переключатель 1П, В10А | шт | 1 | 5.0762 | 6.5117 | 6.5117
8 | Авт. Переключатель 1П, Д6А | шт | 1 | 5.0762 | 6.5117 | 6.5117
9 | Медный кабель, изолированный, секция ВВГнг-LS 5х6 кв.м. | м | 129 | 5.3824 | 6.9044 | 890.6717
10 | Медный кабель, изолированный, секция ВВГнг-LS 5х4 кв.м | м | 7 | 3.738 | 4.795 | 33.5651
11 | Медный кабель, изолированный, секция ВВГнг-LS 3х4 кв.м | м | 500 | 1.3421 | 1.7216 | 860.818
12 | Медный кабель, изолированный, секция ВВГнг-LS 3х2,5 кв.м | м | 254 | 0.75291 | 0.96582 | 245.3174
13 | Медный кабель, изолированный, секция ВВГнг-LS 3х2,5 кв.м | м | 187 | 0.69925 | 0.89699 | 167.7366
14 | Соединительная коробка, ø80x45 мм | шт | 32 | 0.20376 | 0.26138 | 8.3641
15 | Коробка под розетки, ø65x40 мм | шт | 40 | 0.1698 | 0.21782 | 8.7126
16 | Розетка 16А тройная встроенная. | шт | 1 | 3.8128 | 4.891 | 4.891
17 | Розетка 16А двойная встроенная напольная, IP44 | шт | 8 | 2.6808 | 3.4389 | 27.5111
18 | Розетка 16А, двойная крышка, IP44 | шт | 45 | 2.6808 | 3.4389 | 154.75
19 | Розетка 16А двойная встроенная. | шт | 2 | 2.6808 | 3.4389 | 6.8778
20 | Розетка 16А, уникальный корпус, IP44 | шт | 1 | 1.5488 | 1.9868 | 1.9868
21 | Розетка 16А уникальная встроенная, IP44 | шт | 9 | 1.5488 | 1.9868 | 17.8811
22 | Розетка 16А уникальная встроенная. | шт | 12 | 1.5488 | 1.9868 | 23.8414
23 | Фото: выключатель 10А двусторонний встроенный, IP44 | шт | 3 | 1.5488 | 1.9868 | 5.9604
24 | Фото: переключатель 10А двухразрядный встроенный | шт | 2 | 1.5488 | 1.9868 | 3.9736
25 | Фото: переключатель 10А односторонний встроенный | шт | 6 | 1.5488 | 1.9868 | 11.9207
26 | Потолочный светодиодный светильник с подсветкой, 20 Вт. | компл. | 22 | 9.1698 | 11.7627 | 258.7804
27 | Шланг полипропиленовый ø40 мм с креплениями, IP55 | м | 130 | 0.52935 | 0.67904 | 88.2752
28 | Шланг полипропиленовый ø32 мм с креплениями, IP55 | м | 500 | 0.47909 | 0.61457 | 307.2834
29 | Шланг полипропиленовый с креплениями ø25 мм, IP55 | м | 292 | 0.39532 | 0.50711 | 148.0765
30 | Шланг ПВХ ø25 мм с креплениями | м | 196 | 0.39532 | 0.50711 | 99.3938
31 | Шланг ПВХ ø20 мм с креплениями | м | 196 | 0.37857 | 0.48562 | 95.1815
32 | Коробчатая труба 100х50 мм с деталями крепления | м | 6 | 0.69945 | 0.89724 | 5.3835
33 | Листовая сталь 4х40мм | м | 7 | 0.4528 | 0.58084 | 4.0659
34 | Вертикальный заземлитель оцинкованный ø16мм, L=3000мм | м | 3 | 0.86881 | 1.1145 | 3.3435
35 | Вертикальный заземляющий провод – муфта из полосовой стали | м | 3 | 1.3584 | 1.7425 | 5.2276
36 | Рытье грунта траншейным механизмом | м³ | 1 | 0.70994 | 0.91069 | 0.91069
37 | Обратная засыпка траншеи механизмом отсыпки из окультуренной почвы, с утаптыванием | м³ | 0.6 | 2.9125 | 3.7361 | 2.2416
| Итого |  |  |  |  | 3692.4747
1-6 Система пожарной тревоги
1 | Устройство управления и контроля | шт | 1 | 16.8431 | 21.6059 | 21.6059
2 | Уведомление адресовано, инструкция IPR 513-10. | шт | 1 | 2.145 | 2.7515 | 2.7515
3 | Адрес пункта извещения, палата ИП 212-45 | шт | 8 | 2.145 | 2.7515 | 22.0123
4 | Сигнализация охранно-пожарная, световая звуковая, 12В | шт | 2 | 4.3387 | 5.5656 | 11.1312
5 | Кабель пожарный с медными жилами, сечение КП С нг( А)-FRLS 1х2х0,75 | м | 23 | 0.34759 | 0.44589 | 10.2554
6 | Кабель пожарный с медными жилами, сечение КП С нг( А)-FRLS 1х2х0,5 | м | 80 | 0.39114 | 0.50174 | 40.1391
7 | Кабель пожарный с медными жилами, секция КПСЕнг(А)-FRLS-2х2х0,5 | м | 10 | 0.46753 | 0.59973 | 5.9973
8 | Коробчатая труба ПВХ 40х25мм | м | 1 | 2.0201 | 2.5914 | 2.5914
9 | Гофра ПВХ ø16мм, с крепежными деталями | м | 115 | 0.37857 | 0.48562 | 55.8463
10 | Коробка монтажная огнестойкая, 50х50х23мм, IP41 | шт | 1 | 0.2264 | 0.29042 | 0.29042
11 | Системное программное обеспечение | компл. | 1 | 80 | 102.6221 | 102.6221
12 | Системное программирование и настройка | компл. | 1 | 120 | 153.9331 | 153.9331
| Итого |  |  |  |  | 429.1761
1-7 Система видеонаблюдения
2 | Патч-корд F/UTP кат.5e, 1 м | м | 13 | 0.8598 | 1.1029 | 14.338
3 | Коммутатор 16x10/100/1000Base-T + 2x1000Base-T/2x1000Base-X с поддержкой PoE, комбинированный вход SFP | компл. | 1 | 5.4112 | 6.9414 | 6.9414
4 | Сетевой видеорегистратор 16 каналов 2 SATA HDD 8 ТБ, 2xRJ-45 10M/100M/1000M | шт | 1 | 43.1436 | 55.3435 | 55.3435
5 | Цилиндрическая камера 4 МП, 1/3&quot; CMOS с прогрессивной разверткой, ИК-подсветка до 40 м, H.265 сжатие, фокус на человеке и автомобиле, IP67, от -30 °C до 60 °C | шт | 12 | 43.1436 | 55.3435 | 664.1225
6 | Кабель F/UTP кат.5e, 4x2x0,52 LS | м | 1220 | 0.8598 | 1.1029 | 1345.5706
7 | Шланг полипропиленовый ø50мм, с крепежом. | м | 52 | 0.54611 | 0.70053 | 36.4276
8 | Шланг ПВХ ø16 мм, с крепежом. | м | 11 | 0.36182 | 0.46413 | 5.1054
9 | Трос металлический оцинкованный ø6мм, с фурнитурой для крепления к столбам. | м | 168 | 0.094333 | 0.12101 | 20.3294
12 | Источник бесперебойного питания 230В, 2000 ВА, со встроенным аккумулятором. | шт | 1 | 5.2133 | 6.6876 | 6.6876
13 | Программное обеспечение системы видеонаблюдения | компл. | 1 | 80 | 102.6221 | 102.6221
14 | Работы по наладке-пуску системы видеонаблюдения | компл. | 1 | 120 | 153.9331 | 153.9331
| Итого |  |  |  |  | 2411.4213
1-8 Вспомогательные конструкции и материалы
Мебель для интерьера
1 | Стол | шт | 2 | 121.639 | 156.0356 | 312.0712
2 | Стул | шт | 4 | 52.131 | 66.8724 | 267.4896
3 | Мягкое сиденье (пуф) | шт | 16 | 43.4425 | 55.727 | 891.632
4 | Двойной шкаф (2100Ш х 400Д х 500Х) | шт | 25 | 208.524 | 267.4896 | 6687.2399
Уличная мебель
1 | Стул/стол для пикника | шт | 5 | 69.508 | 89.1632 | 445.816
2 | Стул для кафе из бетона и металла | шт | 25 | 69.508 | 89.1632 | 2229.08
3 | Стол для кафе из бетона и металла | шт | 8 | 156.393 | 200.6172 | 1604.9376
4 | Бетонная скамейка | шт | 4 | 69.508 | 89.1632 | 356.6528
5 | Кресло для отдыха | шт | 28 | 69.508 | 89.1632 | 2496.5696
Спортивное оборудование
1 | Фитнес-велосипед | шт | 5 | 200 | 256.5552 | 1282.7761
2 | Коврик, предназначенный для йоги. | м² | 56 | 6.1 | 7.8249 | 438.1963
3 | Фитнес-оборудование для бега | шт | 2 | 240 | 307.8663 | 615.7325
4 | Шпиндель | шт | 1 | 180 | 230.8997 | 230.8997
Палатка для йоги
1 | Палатка для йоги с металлическим каркасом. | компл. | 1 | 4500 | 5772.4923 | 5772.4923
Трейлер (контейнер)
1 | Трейлер (контейнер) | компл. | 1 | 14000 | 17958.8648 | 17958.8648
Экран
1 | Экран | компл. | 1 | 5000 | 6413.8803 | 6413.8803
| Итого |  |  |  |  | 48004.3305
2-1 Строительные работы амфитеатра
1 | Выполнение подготовительного слоя из штукатурного бетона в зоне амфитеатра. | м³ | 220.8 | 33.3922 | 42.8348 | 9457.9142
2 | Реализация первого этажа амфитеатра из бетона В20. | м³ | 83.4 | 45.6009 | 58.4957 | 4878.5399
3 | Значение арматуры класса А500с. | т | 1.1 | 273.5667 | 350.9248 | 386.0172
4 | Облицовка площадок амфитеатра базальтовыми плитами толщиной 40 мм. | м² | 69 | 21.3219 | 27.3512 | 1887.2308
5 | Выполнение подготовительного слоя тупым бетоном в зоне лестничной клетки | м³ | 6.3 | 36.1501 | 46.3725 | 292.1466
6 | Бетонирование лестницы бетоном класса В20. | м³ | 1.5 | 73.887 | 94.7804 | 142.1706
7 | Стоимость усиления лестницы A500c | տ | 0.1 | 273.5667 | 350.9248 | 35.0925
8 | Реализация лестницы из базальтовых плит 30 мм. | м² | 4.08 | 15.6619 | 20.0907 | 81.9699
9 | Вазы | шт | 4 | 79.24 | 101.6472 | 406.5887
| Итого |  |  |  |  | 17567.6704
6-1 Наружное освещение
1 | Лампы типа Л01, 9Вт | компл. | 321 | 8.2264 | 10.5527 | 3387.4041
2 | Лампы типа Л02, 15,5Вт/м | м | 66 | 10.0188 | 12.8518 | 848.2203
3 | Лампы типа Л03, 50Вт, комплект | компл. | 13 | 11.2451 | 14.4249 | 187.5241
4 | Щит управления внешним освещением, форма КВ-АЛ /щит 400х300х220, IP54, герметичный, сверху/ | компл. | 1 | 51.5396 | 66.1138 | 66.1138
5 | Выключатель нагрузки 3F 25А | шт | 1 | 11.5852 | 14.8613 | 14.8613
6 | Автоматический выключатель 1Ф 16А (Б) 6кА | шт | 2 | 7.4346 | 9.5369 | 19.0738
7 | Автоматический выключатель 1Ф 10А (Б) 6кА | шт | 3 | 6.9629 | 8.9318 | 26.7955
8 | Автоматический выключатель 1Ф С6А(Б) 6кА | шт | 1 | 6.9629 | 8.9318 | 8.9318
9 | Фотореле 2-100 люкс с выносным датчиком 220В, 25А (3000Вт) | шт | 1 | 3.9671 | 5.0889 | 5.0889
10 | Недельное реле времени 220В, 10А | шт | 1 | 5.3821 | 6.904 | 6.904
11 | Реле промежуточное 220В, 3НО/НЗ, 10А | шт | 1 | 3.4011 | 4.3628 | 4.3628
12 | Магнитный расцепитель AC-3, 220В AC, 25А, 1НО | шт | 1 | 13.3846 | 17.1694 | 17.1694
13 | сигнальная лампа ø22мм, 220В зеленая | шт | 1 | 4.4732 | 5.7381 | 5.7381
14 | Коллекция Клема | шт | 1 | 5.66 | 7.2605 | 7.2605
15 | Кабель силовой с медной ПВХ (поливинилхлоридной) изоляцией и оболочкой, 0,66кВ 3х2,5 | м | 617 | 0.8985 | 1.1526 | 711.142
16 | Кабель силовой с медной ПВХ (поливинилхлоридной) изоляцией и оболочкой, 0,66кВ 3х1,5 | м | 617 | 0.62067 | 0.79618 | 491.2407
17 | Шланг полипропиленовый с креплениями ø25 мм, IP55 | м | 617 | 0.39532 | 0.50711 | 312.8876
18 | Шланг полипропиленовый с креплениями ø20 мм, IP55 | м | 524 | 0.36023 | 0.4621 | 242.1383
19 | Пена противопожарная 300мл | шт | 1 | 3.1073 | 3.986 | 3.986
Структурированная кабельная система
1 | Шкаф связи 600х800мм, 22U, дверца перфорированная, черный | компл. | 1 | 35.65 | 45.7309 | 45.7309
2 | Перегородка 12xOM3 1U в сборе, SM | шт | 1 | 4.811 | 6.1714 | 6.1714
3 | Монтажный провод (F/O Pigtail), LC, SM, 1м | м | 5 | 0.8598 | 1.1029 | 5.5146
4 | Оптический кабель (патч-корд) 50/125 СМ ОМ3, 1 м | м | 4 | 0.8598 | 1.1029 | 4.4117
5 | Панель разветвителя F/ UTP Кат. 6, 8 записей | шт | 1 | 0 | 0 | 0
6 | Патч-корд F/UTP кат.6, 1 м | м | 3 | 0.8598 | 1.1029 | 3.3088
7 | Кабельный органайзер горизонтальный 19&quot;, 1U, черный | шт | 3 | 2.83 | 3.6303 | 10.8908
8 | Кабельный органайзер вертикальный, 22U, черный | шт | 2 | 2.83 | 3.6303 | 7.2605
9 | Модуль SFP SFP-OT-SC01-1550-G-3km Tx-1550nm, Rx-1310nm | компл. | 1 | 5.4112 | 6.9414 | 6.9414
10 | Управляемый комутатор агрегации, 5 портов SFP 100/1000BASE-X, 4 фиксированных порта SFP+ 1000/10000BASE-X порты, 1 порт последовательной консоли RJ-45 100/1000BASE-T | шт | 1 | 43.1436 | 55.3435 | 55.3435
11 | Коммутатор 8x10/100/1000Base-T + 2x1000Base-T/2x1000Base-X с поддержкой PoE, комбинированный вход SFP | шт | 1 | 43.1436 | 55.3435 | 55.3435
12 | Wi-Fi-маршрутизатор для открытых площадок IP68, например. питание 802.3at PoE, антенна: 2,4 ГГц. 2×4 дБи, 5 ГГц. 2×6 дБи, 6 ГГц. 2 × 6 дБи, включая детали для монтажа опоры | шт | 1 | 43.1436 | 55.3435 | 55.3435
13 | Источник бесперебойного питания 230В, 2000 ВА, со встроенным аккумулятором. | шт | 1 | 5.2133 | 6.6876 | 6.6876
14 | Комплект заземления шкафа | шт | 1 | 28.3 | 36.3026 | 36.3026
15 | Вентиляторный модуль 19&quot;, 4 вентилятора | шт | 1 | 6.0207 | 7.7233 | 7.7233
16 | Универсальный термостат 0-60°C | шт | 1 | 8.8296 | 11.3264 | 11.3264
17 | DIN-профиль, 60 см | шт | 1 | 2.83 | 3.6303 | 3.6303
18 | Зажим 0,25-2,5(4)мм 2/ | шт | 6 | 0.6792 | 0.87126 | 5.2276
19 | Авт. переключатель 1П С 16А | шт | 1 | 6.1139 | 7.8428 | 7.8428
20 | Ограничитель DIN-профиля (пластик) IEK YXD12 | шт | 2 | 2.1508 | 2.759 | 5.518
21 | Комплект аппаратного подключения M6 19 дюймов | шт | 2 | 4.528 | 5.8084 | 11.6168
22 | Монтажная коробка ø68x45мм | шт | 1 | 0.20376 | 0.26138 | 0.26138
23 | Розетка RJ45 (8P8c) уникальная, встроенная | шт | 50 | 1.4493 | 1.8591 | 92.9561
24 | Сетевой кабель F/UTP кат.6, 4x2x0,57 LS | м | 3 | 0.8598 | 1.1029 | 3.3088
25 | Кабель оптоволоконный самонесущий, 4 волокна, Ф ОКСК-4А-1,0 | м | 3 | 0.8598 | 1.1029 | 3.3088
| Итого |  |  |  |  | 6818.814
7-1 Работы по благоустройству
1 | Работы по очистке берегов реки | м² | 2662.5 | 0.015124 | 0.019401 | 51.6542
2 | Обшивка древесно-полимерной плитой | м² | 222.25 | 58.6338 | 75.214 | 16716.3152
3 | Облицовка базальтовыми плитами | м² | 179.2 | 8.1614 | 10.4692 | 1876.0809
4 | Реализация резинового монолитного пола толщиной 4 см. | м² | 104.71 | 26.036 | 33.3984 | 3497.142
5 | Устройство полов из гальки | м² | 94 | 1.4202 | 1.8218 | 171.2532
6 | Песчаная поверхность | м³ | 59.7 | 7.9074 | 10.1434 | 605.563
7 | Облицовка полов базальтовыми плитами толщиной 30 мм. | м² | 91.6 | 15.6619 | 20.0907 | 1840.3043
8 | Разбрасывание грунта толщиной 200 мм, выравнивание, посев семян, полив до ввода в эксплуатацию. | м² | 455.6 | 1.5505 | 1.9889 | 906.1483
9 | Выполнение бетонного основания для деревянных, каменных и металлических поверхностей из бетона класса В20 (толщина 10 см). | м³ | 53.3 | 43.348 | 55.6057 | 2963.7846
10 | Стоимость арматуры А500с для бетонного фудамента под деревянные, плиточные и металлические поверхности | т | 1.7 | 273.5667 | 350.9248 | 596.5721
11 | Выполнение подготовительного слоя тупым бетоном в зоне лестничной клетки | м³ | 6.6 | 34.5742 | 44.3509 | 292.7161
12 | Бетонирование лестницы бетоном класса В20. | м³ | 1.5 | 73.887 | 94.7804 | 142.1706
13 | Стоимость усиления лестницы A500c | т | 0.1 | 273.5667 | 350.9248 | 35.0925
14 | Реализация лестницы из базальтовых плит 30 мм. | м² | 4.08 | 15.6619 | 20.0907 | 81.9699
15 | Реализация металлических перил высотой 900 мм. | м | 388 | 45.1031 | 57.8572 | 22448.5811
| Итого |  |  |  |  | 52225.3479
ОБОРУДОВАНИЕ
1 | Станция очистки ТОПАС-С-6 | компл. | 1 | 938.994 | 938.994 | 938.994
2 | Сливной насос /Wilo-hiDrainLift 3-38/ | компл. | 3 | 384.434 | 384.434 | 1153.302
1 | Потолочный вентилятор Q=100м2/ч h=70 Па /Ф125 бесшумный/ | компл. | 3 | 5.943 | 5.943 | 17.829
2 | Потолочный вентилятор Q=50м2/ч h=70 Па /Ф125 бесшумный/ | компл. | 2 | 4.0563 | 4.0563 | 8.1127
3 | Канальный воздуховод Q=150 м2/ч h=100 Па /Ф125 бесшумный/ | компл. | 2 | 7.4523 | 7.4523 | 14.9047
2 | Электронная почта: Аккумулятор 600 Вт. | шт | 5 | 47.1667 | 47.1667 | 235.8333
3 | Электронная почта: Аккумулятор 400 Вт. | шт | 5 | 37.7333 | 37.7333 | 188.6667
1 | Устройство управления и контроля | шт | 1 | 100.9367 | 100.9367 | 100.9367
2 | Уведомление адресовано, инструкция IPR 513-10. | шт | 1 | 7.6184 | 7.6184 | 7.6184
3 | Адрес пункта извещения, палата ИП 212-45 | шт | 8 | 4.4488 | 4.4488 | 35.5901
4 | Сигнализация охранно-пожарная, световая звуковая, 12В | шт | 2 | 6.1317 | 6.1317 | 12.2633
1 | Панель разветвителя F/ UTP Кат. 5e, 16 записей | шт | 1 | 23.9418 | 23.9418 | 23.9418
3 | Коммутато 16x10/100/1000Base-T + 2x1000Base-T/2x1000Base-X с поддержкой PoE, комбинированный вход SFP | компл. | 1 | 312.8565 | 312.8565 | 312.8565
4 | Сетевой видеорегистратор 16 каналов 2 SATA HDD 8 ТБ, 2xRJ-45 10M/100M/1000M | шт | 1 | 103.7667 | 103.7667 | 103.7667
5 | Цилиндрическая камера 4 МП, 1/3&quot; CMOS с прогрессивной разверткой, ИК-подсветка до 40 м, H.265 сжатие, фокус на человеке и автомобиле, IP67, от -30 °C до 60 °C | шт | 12 | 339.6 | 339.6 | 4075.2
10 | Компьютер Intel Core i7-10700K, 16 ГБ DDR4, GeForce RTX 3050 Ti, SSD 1 ТБ, ОС Windows | компл. | 1 | 896.1667 | 896.1667 | 896.1667
11 | 32-дюймовый профессиональный монитор 4K | компл. | 2 | 264.1333 | 264.1333 | 528.2667
12 | Источник бесперебойного питания 230В, 2000 ВА, со встроенным аккумулятором. | шт | 1 | 79.24 | 79.24 | 79.24
1 | Шкаф связи 600х800мм, 22U, дверца перфорированная, черный | компл. | 1 | 108.4833 | 108.4833 | 108.4833
5 | Панель разветвителя F/ UTP Кат. 6, 8 записей | шт | 1 | 16.5838 | 16.5838 | 16.5838
9 | Модуль SFP SFP-OT-SC01-1550-G-3km Tx-1550nm, Rx-1310nm | компл. | 1 | 61.694 | 61.694 | 61.694
10 | Управляемый комутатор агрегации, 5 портов SFP 100/1000BASE-X, 4 фиксированных порта SFP+ 1000/10000BASE-X порты, 1 порт последовательной консоли RJ-45 100/1000BASE-T | шт | 1 | 312.8565 | 312.8565 | 312.8565
11 | Коммутатор 8x10/100/1000Base-T + 2x1000Base-T/2x1000Base-X с поддержкой PoE, комбинированный вход SFP | шт | 1 | 290.2165 | 290.2165 | 290.2165
12 | Wi-Fi-маршрутизатор для открытых площадок IP68, например. питание 802.3at PoE, антенна: 2,4 ГГц. 2×4 дБи, 5 ГГц. 2×6 дБи, 6 ГГц. 2 × 6 дБи, включая детали для монтажа опоры | шт | 1 | 183.384 | 183.384 | 183.384
13 | Источник бесперебойного питания 230В, 2000 ВА, со встроенным аккумулятором. | шт | 1 | 79.24 | 79.24 | 79.24
15 | Вентиляторный модуль 19&quot;, 4 вентилятора | шт | 1 | 4.9997 | 4.9997 | 4.9997
| Итого |  |  |  |  | 9790.9468
| Итого по смете |  |  |  |  | 166488.2799
| НДС - 20 % |  |  |  |  | 33297.656
| Итого включая НДС |  |  |  |  | 199785.9359