## Caval-1
Консультационные работы по составлению проектно-сметной документации на благоустройство и строительство строительных сооружений прилегающей территории тупика Нерсисяна, дома Айордац в административном районе Канакер-Зейтун города Еревана.
ОБЪЕМЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Ч/Ч | Название работ: | Размер: единица | Считать | Միավորի արժեքը | Себестоимость единицы продукции | Всего тысяча. АМД | 1.3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6
1 | Зелень вручную толщиной 15 см. с добавлением чернозема | кв.м | 664.02 | 1.5489 | 2.0136 | 1337.1036
2 | Установка фонтана | клрак | 1 | 58.4867 | 76.0337 | 76.0337
3 | Детская площадка, стол 430х260х290см или аналог. | штук | 1 | 2075.3333 | 2697.9689 | 2697.9689
4 | Выполнение выравнивающего слоя грунт/песок толщиной 50 мм. | кв.м | 60 | 2.1467 | 2.7908 | 167.4474
5 | Полы из резиновой плитки толщиной 2 см. | кв.м | 60 | 10.3767 | 13.4898 | 809.3907
6 | Инсталляция чата 2,5х4м | штук | 1 | 330.1667 | 429.2223 | 429.2223
7 | Размещение скамеек 0,45х2,05м. | штук | 18 | 39.62 | 51.5067 | 927.1202
8 | Дорожное строительство из бетонной фасонной плитки кусками 5см. на песчаной базе | кв.м | 201.77 | 5.0207 | 6.527 | 1316.9612
9 | Установка мусорных баков | штук | 16 | 22.64 | 29.4324 | 470.9182
11 | Монтаж базальтовых бордюров 150х80мм на бетонное основание. | гм | 358.38 | 5.5179 | 7.1734 | 2570.8109
12 | Шаровидное дерево акации | штук | 6 | 15.565 | 20.2348 | 121.4086
13 | Восходящее туа | штук | 14 | 17.6403 | 22.9327 | 321.0583
14 | Серебряная пихта | штук | 1 | 39.8464 | 51.801 | 51.801
15 | Цветник | кв.м | 98.93 | 3.113 | 4.047 | 400.3651
| В итоге |  |  |  |  | 11697.6103 | 79.32%
Забор
1 | Обработка почвы ручным способом | кб.м | 1.02 | 2.553 | 3.319 | 3.3853
2 | Обратная засыпка грунта экскаватором | кб.м | 0.5 | 0.055234 | 0.071805 | 0.035903
3 | Перевозка лишнего грунта 4 км тел. на | т | 0.832 | 2.2129 | 2.8768 | 2.3935
4 | Подготовительный слой бетона класса В7,5 | кб.м | 0.867 | 34.5957 | 44.975 | 38.9933
5 | Изготовление металлического забора | т | 2.4485 | 84.0256 | 109.2347 | 267.4556
6 | Стальная труба 80х80х4мм | гм | 100 | 4.0993 | 5.3291 | 532.9102
7 | Стальная труба 20х20х2мм | гм | 866.4 | 0.47827 | 0.62176 | 538.6922
8 | Стальная трубка 20х40х2мм | гм | 342 | 0.7358 | 0.95655 | 327.141
9 | Двойная покраска металлоконструкций маслом. | т | 2.4485 | 33.6522 | 43.7484 | 107.1158
| В итоге |  |  |  |  | 1818.1228 | 12.33%
Монтаж осветительных приборов
1 | «Раскопки грунта для фундамента Энасян III» в сортовых грунтах с механизмом ∅0,5 H=1м" | гм | 16.8 | 1.6988 | 2.2084 | 37.1018
2 | Погрузка грунта ручной тележкой, грунт III категории и транспорт 12 км | т | 1.824 | 9.6254 | 12.5132 | 22.8242
3 | Гравий для заполнения основания столба | кб.м | 0.576 | 7.0464 | 9.1605 | 5.2764
4 | Бетон класса В15 для армирования опор. | кб.м | 2.688 | 39.097 | 50.8268 | 136.6225
5 | контур заземления (уголок 50х50х5, пояс 40х4) | штук | 1 | 16.8404 | 21.8929 | 21.8929
6 | Кронштейн Ø10A500c | кг | 88.8 | 0.38928 | 0.50607 | 44.9393
7 | Монтаж столба наружного освещения с подкладкой | т | 0.37448 | 132.5071 | 172.2614 | 64.5085
8 | Металлическая трубка 60х60х4мм. | гм | 82.8 | 3.6507 | 4.746 | 392.9665
9 | Металлическая трубка 48х2,5мм | гм | 3.6 | 1.132 | 1.4716 | 5.2978
10 | Покраска металлических элементов антикоррозийной краской в ​​2 слоя. | кв.м | 64.44 | 1.213 | 1.5769 | 101.613
11 | Светильник наружного освещения с защитным стеклом LED 50Вт | лрак | 24 | 12.7861 | 16.6222 | 398.9321
| В итоге |  |  |  |  | 1231.975 | 8.354%
| Все это |  |  |  |  | 14747.7081 | 100%
| НДС - 20% |  |  |  |  | 2949.5416
| Все включено НДС |  |  |  |  | 17697.2497
Сделано Х. Степанян

## Օդ (hidden)
Տեղային նախահաշիվ 1-3
(Արմավիր) զորամասի նախկին ճաշարանի մասնաշենքը զորանոցի վերակառուցման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություններ
Օդափոխության համակարգ | [15 empty] | Ջեռուցման աշխատանքներ |  | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ | Ջեռուցման աշխատանքներ
Կազմված է 2023-10թ. գներով |  |  | Գ. աշխ.= 2337,00 | [5 empty] | Ընդհանուր արժեքը |  |  | 21004.3346 |  | հազար դրամ
|  |  | Գ. մեք. = 3222,81 | [13 empty] | 2.337
Հ/հ | Գնացուցակների NN | Աշխատանքների անվանումը | Չափման միավորը | Քանակը | Աշխատավարձ միավորը ռուբ. հազ. Դրամ | Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր. | Նյութերի արժեքը հազ. դրամ | [5 empty] | Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. Դրամ | Ընդհանուր արժեքը միավորի համար | Ընդհանուր արժեքը |  | 3.2228
[7 empty] | Նյութերի անվանումը | Չափման միավորը | Քանակը մեկ միավորի համար | Նյութերի ընդհանուր ծախսը | Միավորի արժեքը հազ. Դրամ | Նյութերի միավորի արժեքը Գ=1.137
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Օդափոխություն
1 | Շուկա | Ներածման արտածման սարք, արտաքին իրականացմամբ Լն-2400 մխ/ժ, 250Պա / Լա-2400մխ/ժ, 250Պա Համալրված՝ 1․Ներածման-արտածման սահափակներով 2․Ներածման-արտածման զտիչներով 3․Ներածման -արտածման օդամուժներով 4․Թերթիկավոր ռեկուպերատորով 84-93% 5.Ներածման-արտածման ձայնախլացուցիչներով 6․ Ջրային օդատաքացուցիչով 20 Կվտ 7․ Ավտոմատիկայի կոմպլեկտ ղեկավարման վահանակով, հաճախականության կերպափոխիչով 8․ Խառնման և միացման հանգույցներով | համ | 3 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 129.412 | 4822.8373 | 14468.512
[5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | ներածման ագրեգ․ | համ | 1 |  | 4061.251 | 4693.4253 | 4693.4253
2 | Շուկա | Կանալային օդամղիչ Լա-500մխ/ժ, 200Պա | համ | 4 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 25.882 | 72.4597 | 289.8389
[5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Օդամղիչ | համ | 1 |  | 40.304 | 46.5777 | 46.5777
3 | Շուկա | Կանալային օդամղիչ Լա-100մխ/ժ, 100Պա | համ | 3 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 25.882 | 59.0645 | 177.1934
[5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Օդամղիչ | համ | 1 |  | 28.713 | 33.1825 | 33.1825
4 | 20-106 | Ցինկապատ թիթեղից օդատար 0,55մմ հաստ․ | քմ | 200 | 0.88 | 0.04 | – | – | – | – | – | – | 2.1855 | 7.8314 | 1566.2833
[5 empty] | 2.0566 | 0.12891
[7 empty] | Ցինկ․ թիթեղ | քմ | 1 |  | 4.406 | 5.0096 | 5.6459
[7 empty] | Ամրացում | կգ | 0.65 |  | 0.861 | 0.63632
5 | 20-106 | Ցինկապատ թիթեղից օդատար 0,70մմ հաստ․ | քմ | 50 | 0.88 | 0.04 | – | – | – | – | – | – | 2.1855 | 8.8333 | 441.667
[5 empty] | 2.0566 | 0.12891
[7 empty] | Ցինկ․ թիթեղ | քմ | 1 |  | 5.2872 | 6.0115 | 6.6479
[7 empty] | Ամրացում | կգ | 0.65 |  | 0.861 | 0.63632
6 | 12-280 | ցինկապատ թիթեղից երեսպատում 0,40 մմ | քմ | 120 | 0.46 | 0.01 | – | – | – | – | – | – | 1.1072 | 5.3751 | 645.011
[5 empty] | 1.075 | 0.032228
[7 empty] | Հարթ․ թիթեղ | քմ | 1.15 |  | 3.264 | 4.2678 | 4.2678
7 | 20-735 | Օդի հոսքի կարգավորիչ Ф125 | հատ | 23 | 2.37 | 0.08 | – | – | – | – | – | – | 5.7965 | 8.8116 | 202.6675
[5 empty] | 5.5387 | 0.25782
[7 empty] | Կարգավորիչ | հատ | 1 |  | 2.609 | 3.0151 | 3.0151
8 | 20-735 | Օդի արտածման դիֆուզոր DVS-125 | հատ | 23 | 2.37 | 0.08 | – | – | – | – | – | – | 5.7965 | 7.3035 | 167.9804
[5 empty] | 5.5387 | 0.25782
[7 empty] | Դիֆուզոր | հատ | 1 |  | 1.304 | 1.507 | 1.507
9 | 20-474 | Ճաղավանդակ հոսքի կարգավորիչով 800х350 | հատ | 24 | 0.71 | 0.02 | – | – | – | – | – | – | 1.7237 | 36.8292 | 883.901
[5 empty] | 1.6593 | 0.064456
[7 empty] | Կարգավորիչ | հատ | 1 |  | 30.377 | 35.1055 | 35.1055
10 | 26-86 | Օդատարի ջերմամեկուսացում ինքնակպչուն ֆոլգայապատ | քմ | 146 | 0.51 | 0.01 | – | – | – | – | – | – | 1.2241 | 1.7983 | 262.5493
[5 empty] | 1.1919 | 0.032228
[7 empty] | Ջերմամեկուսիչ | քմ | 1.01 |  | 0.5 | 0.57419 | 0.57419
11 | 26-86 | Օդատարի ջերմամեկուսացում հանքային բամբակով ֆոլգայապատ | քմ | 70 | 0.51 | 0.01 | – | – | – | – | – | – | 1.2241 | 2.0854 | 145.9763
[5 empty] | 1.1919 | 0.032228
[7 empty] | Ջերմամեկուսիչ | քմ | 1.01 |  | 0.75 | 0.86128 | 0.86128
12 | 22-121 | Ճկուն գոֆրե օդատար 125մմ | գմ | 35 | 0.11 | 0.09 | – | – | – | – | – | – | 0.54712 | 3.797 | 132.8954
[5 empty] | 0.25707 | 0.29005
[7 empty] | Խողովակ | գմ | 1.01 |  | 2.83 | 3.2499 | 3.2499
13 | Շուկա | Սարքերի հիմքերի պատրաստում | համ․ | 8 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 20 | 20 | 160
[5 empty] | 0 | 0
14 | Շուկա | Օդատարի և սարքավորումների ամրացումներ | համ․ | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 50 | 50 | 50
[5 empty] | 0 | 0
15 | Շուկա | Օժանդակ նյութեր | համ․ | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 50 | 50 | 50
[5 empty] | 0 | 0
|  | Ընդամենը ըստ նախահաշվի | հազ. դր. | [11 empty] | 19644.4755
|  | Այդ թվում սարքավորումներ | հազ. դր. | [11 empty] | 14366.1343
|  | Շին մոնտաժային աշխատանքներ | հազ. դր. | [11 empty] | 5278.3412
|  | Վերադիր ծախսեր 13,3% | հազ. դր. | [11 empty] | 702.0194
|  | Ընդամենը | հազ. դր. | [11 empty] | 5980.3606
|  | Շահույթ 11% | հազ. դր. | [11 empty] | 657.8397
|  | Ընդամենը | հազ. դր. | [11 empty] | 6638.2003
|  | Ամբողջը սարքավորումները ներառյալ | հազ. դր. | [11 empty] | 21004.3346
Կազմեց Խ․ Ստեփանյան

## Ջուր (hidden)
Տեղային նախահաշիվ 1-4
(Արմավիր) զորամասի նախկին ճաշարանի մասնաշենքը զորանոցի վերակառուցման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություններ
Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգեր
Կազմված է 2023-10թ. գներով |  |  | Գ. աշխ.= 2337,00 | [5 empty] | Ընդհանուր արժեքը |  |  | 11001.9566 |  | հազար դրամ
|  |  | Գ. մեք. = 3222,81 | [12 empty] | 2.337
Հ/հ | Գնացուցակների NN | Աշխատանքների անվանումը | Չափման միավորը | Քանակը | Աշխատավարձ միավորը ռուբ. հազ. Դրամ | Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր. | Նյութերի արժեքը հազ. դրամ | [5 empty] | Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. Դրամ | Ընդհանուր արժեքը միավորի համար | Ընդհանուր արժեքը | 3.2228
[7 empty] | Նյութերի անվանումը | Չափման միավորը | Քանակը մեկ միավորի համար | Նյութերի ընդհանուր ծախսը | Միավորի արժեքը հազ. Դրամ | Նյութերի միավորի արժեքը Գ=1.137
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ջրամատակարարում
1 | 22-66 | Պողպատե Էլ եռակցվող խողովակ Ф57х3 | գմ | 120 | 0.22 | 0.04 | – | – | – | – | – | – | 0.64305 | 3.0262 | 363.1445
[5 empty] | 0.51414 | 0.12891
[7 empty] | Խողովակ | գմ | 1 |  | 2.096 | 2.3832 | 2.3832
2 | 16-261 | PPR Խողովակ Ф20 ջերմամեկուսիչ շերտով | գմ | 320 | 1.11 | 0.04 | – | – | – | – | – | – | 2.723 | 3.387 | 1083.8369
[5 empty] | 2.5941 | 0.12891
[7 empty] | Խողովակ | գմ | 1 |  | 0.584 | 0.66401 | 0.66401
3 | 16-262 | PPR Խողովակ Ф25 ջերմամեկուսիչ շերտով | գմ | 32 | 0.88 | 0.03 | – | – | – | – | – | – | 2.1532 | 3.0537 | 97.7199
[5 empty] | 2.0566 | 0.096684
[7 empty] | Խողովակ | գմ | 1 |  | 0.792 | 0.9005 | 0.9005
4 | 16-263 | PPR Խողովակ Ф32 ջերմամեկուսիչ շերտով | գմ | 64 | 0.72 | 0.02 | – | – | – | – | – | – | 1.7471 | 3.157 | 202.0465
[5 empty] | 1.6826 | 0.064456
[7 empty] | Խողովակ | գմ | 1 |  | 1.24 | 1.4099 | 1.4099
5 | 16-264 | PPR Խողովակ Ф40 ջերմամեկուսիչ շերտով | գմ | 80 | 0.96 | 0.02 | – | – | – | – | – | – | 2.308 | 5.9555 | 476.4378
[5 empty] | 2.2435 | 0.064456
[7 empty] | Խողովակ | գմ | 1 |  | 3.208 | 3.6475 | 3.6475
6 | 15-613 | Պողպատե խողովակի Ф57х3,5մմ երկշերտ ներկում հակաքայքայիչ ներկով | քմ | 18.84 | 0.214 | 0.0003 | – | – | – | – | – | – | 0.50108 | 0.8761 | 16.5056
[5 empty] | 0.50012 | 0.00096684
[7 empty] | Յուղաներկ | կգ | 0.244 |  | 1.25 | 0.34679 | 0.37501
[7 empty] | Օլիֆ | կգ | 0.027 |  | 0.833 | 0.025572
[7 empty] | Ներկ տրոր․ | կգ | 0.002 |  | 1.167 | 0.0026538
7 | 22-362 | Պողպատե խողովակի ձևավոր մասեր DN57x3,5 | կգ | 80 | 0.19 | 0.162 | – | – | – | – | – | – | 0.96613 | 1.762 | 140.962
[5 empty] | 0.44403 | 0.5221
[7 empty] | Ձևավոր մասեր | կգ | 1 |  | 0.7 | 0.7959 | 0.7959
8 | 22-365 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր D-40-20 | հատ | 300 | 0.231 | 0.151 | – | – | – | – | – | – | 1.0265 | 1.172 | 351.6082
[5 empty] | 0.53985 | 0.48664
[7 empty] | Ձևավոր մասեր | հատ | 1 |  | 0.128 | 0.14554 | 0.14554
9 | 22-365 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր ներքին և արտաքին պարույրներով Ф40-1 1/4" / Ф20-1/2" | հատ | 100 | 0.231 | 0.151 | – | – | – | – | – | – | 1.0265 | 1.4777 | 147.7653
[5 empty] | 0.53985 | 0.48664
[7 empty] | Ձևավոր մասեր | հատ | 1 |  | 0.3968 | 0.45116 | 0.45116
10 | 16-136 | Փական սողնակային Dn50 | հատ | 2 | 1.71 | 0.29 | – | – | – | – | – | – | 4.9309 | 26.7022 | 53.4043
[5 empty] | 3.9963 | 0.93461
[7 empty] | Փական | հատ | 1 |  | 9.6 | 10.9152 | 21.7713
[7 empty] | Կցաշուրթ | հատ | 2 |  | 2.75 | 6.2535
[7 empty] | Կցաշուրթի ներ․ | հատ | 2.53 |  | 1.6 | 4.6026
11 | 16-184 | Հրշեջ ծորակ 1Б1р միացման գլխիկով, մետաղական արկղով, L-20մ փողորակով Dn50 | հատ | 7 | 1.8 | 0.08 | – | – | – | – | – | – | 4.4644 | 71.9226 | 503.4584
[5 empty] | 4.2066 | 0.25782
[7 empty] | Հակահրդ․ արկղ | հատ | 1 |  | 20 | 22.74 | 67.4582
[7 empty] | Փական | հատ | 1 |  | 2.5 | 2.8425
[7 empty] | Ծորակ | հատ | 1 |  | 8.5 | 9.6645
[7 empty] | Ճկափող | հատ | 1 |  | 14.08 | 16.009
[7 empty] | Կցորդման գլխիկ | հատ | 1 |  | 4.25 | 4.8323
[7 empty] | Կրամարիչ | հատ | 2 |  | 5 | 11.37
12 | Շուկա | Արևային ջրատաքացուցիչ, ղեկավարման վահանակով, կուտակիչ բաքով 400լ | կոմպլ | 4 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 568.5 | 2274
[5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Ջրատաքացուց․ | հատ | 1 |  | 500 | 568.5 | 568.5
13 | Շուկա | Արևային ջրատաքացուցիչի միացման դետալներ | կոմպլ | 4 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 22.74 | 90.96
[5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | միաց․ դետալներ | հատ | 1 |  | 20 | 22.74 | 22.74
14 | 16-134 | Փական գնդիկավոր PPR խողավակի Ф32 | հատ | 2 | 0.97 | 0.13 | – | – | – | – | – | – | 2.6859 | 4.3629 | 8.7259
[5 empty] | 2.2669 | 0.41897
[7 empty] | Փական | հատ | 1 |  | 1.475 | 1.6771 | 1.6771
15 | 16-134 | Փական գնդիկավոր PPR խողավակի Ф25 | հատ | 18 | 0.97 | 0.13 | – | – | – | – | – | – | 2.6859 | 4.3265 | 77.8778
[5 empty] | 2.2669 | 0.41897
[7 empty] | Փական | հատ | 1 |  | 1.443 | 1.6407 | 1.6407
16 | 16-134 | Փական գնդիկավոր PPR խողավակի Ф20 | հատ | 6 | 0.97 | 0.13 | – | – | – | – | – | – | 2.6859 | 4.181 | 25.0861
[5 empty] | 2.2669 | 0.41897
[7 empty] | Փական | հատ | 1 |  | 1.315 | 1.4952 | 1.4952
17 | 17-51 | Ծորակ խառնիչ | հատ | 18 | 0.51 | 0.01 | – | – | – | – | – | – | 1.2241 | 7.0524 | 126.9425
[5 empty] | 1.1919 | 0.032228
[7 empty] | Ծորակ | հատ | 1 |  | 5.126 | 5.8283 | 5.8283
18 | 17-51 | Ծորակ խառնիչ ցնցուղով | հատ | 10 | 0.51 | 0.01 | – | – | – | – | – | – | 1.2241 | 12.4997 | 124.9973
[5 empty] | 1.1919 | 0.032228
[7 empty] | Ծորակ | հատ | 1 |  | 9.917 | 11.2756 | 11.2756
19 | 16-134 | Փական Arko 1/2" | հատ | 65 | 0.97 | 0.13 | – | – | – | – | – | – | 2.6859 | 5.6421 | 366.7336
[5 empty] | 2.2669 | 0.41897
[7 empty] | Փական | հատ | 1 |  | 2.6 | 2.9562 | 2.9562
20 | Շուկա | Ճկուն խողովակ լվացարանի ծորակի և զուգարանակոնքի միացման համար 1/2" | հատ | 65 | 0.97 | 0.13 | – | – | – | – | – | – | 2.6859 | 4.3914 | 285.4381
[5 empty] | 2.2669 | 0.41897
[7 empty] | Ճկախողով․ | հատ | 1 |  | 1.5 | 1.7055 | 1.7055
21 | Շուկա | Օժանդակ նյութեր | համ․ | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 50 | 50 | 50
[5 empty] | 0 | 0
22 | 22-312 | Ջրամատակարարման համկարգի հիդրավլիկ փորձարկում | կմ | 0.616 | 14.9 | 0 | – | – | – | – | – | – | 34.8213 | 41.3277 | 25.4578
[5 empty] | 34.8213 | 0
[7 empty] | Ջուր | խմ | 31.1 |  | 0.184 | 6.5064 | 6.5064
23 | Շուկա | Ջրամատակարարման համակարգի կարգաբերում | համ․ | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 100 | 100 | 100
[5 empty] | 0 | 0
Ջրահեռացում
1 | 1-1552 | Խրամուղու մշակում 4-րդ կարգի գռունտներում | խմ | 19.8 | 0.0106 | 0.2244 | – | – | – | – | – | – | 0.74797 | 0.74797 | 14.8098
[5 empty] | 0.024772 | 0.7232
2 | 23-1 | Ավազի նախապատրաստակն շերտ | խմ | 1.4 | 0.89 | 0 | – | – | – | – | – | – | 2.0799 | 4.5813 | 6.4139
[5 empty] | 2.0799 | 0
[7 empty] | ավազ | մ3 | 1.1 |  | 2 | 2.5014 | 2.5014
3 | 23-1 | Ավազի պաշտպանիչ շերտ | խմ | 5.2 | 0.89 | 0 | – | – | – | – | – | – | 2.0799 | 4.5813 | 23.8229
[5 empty] | 2.0799 | 0
[7 empty] | ավազ | մ3 | 1.1 |  | 2 | 2.5014 | 2.5014
4 | 1-1552 | Խրամուղու ետլիցք կողլիցք մշակված գրունտներից | խմ | 13.2 | 0.0106 | 0.2244 | – | – | – | – | – | – | 0.74797 | 0.74797 | 9.8732
[5 empty] | 0.024772 | 0.7232
5 | Շուկա | Ասֆալտի կտրում հաստությամբ | գմ | 40 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0.33 | 0.33 | 13.2
[5 empty] | 0 | 0
6 | 27-33 | Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում | խմ | 1.4 | 0.826 | 1.984 | – | – | – | – | – | – | 8.3244 | 8.3244 | 11.6542
[5 empty] | 1.9304 | 6.3941
7 | 27-164-2 | Մանրահատիկ ասֆալտե շերտի տեղադրում | մ2 | 4 | 0.0208 | 0.0474 | – | – | – | – | – | – | 0.20137 | 3.1915 | 12.7658
[5 empty] | 0.04861 | 0.15276
[7 empty] | Ա/բ մանրահատիկ | տ | 0.0974 |  | 27 | 2.9901 | 2.9901
8 | 22-121 | Կոյուղու պոլիէթիլենային խողովակ ռետինե սեղմիչ օղակներով Ф110х3,2 | գմ | 160 | 0.11 | 0.09 | – | – | – | – | – | – | 0.54712 | 1.9091 | 305.4544
[5 empty] | 0.25707 | 0.29005
[7 empty] | Խողովակ | մ | 1.01 |  | 1.186 | 1.362 | 1.362
9 | Շուկա | Փ110մմ ռետինե մանժետ, արժեք, մատակարարում | հատ | 32 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0.28425 | 9.096
[5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Մանժետ | հատ | 1 |  | 0.25 | 0.28425 | 0.28425
10 | 22-121 | Կոյուղու պոլիէթիլենային խողովակ ռետինե սեղմիչ օղակներով Ф50х1,8 | գմ | 120 | 0.11 | 0.09 | – | – | – | – | – | – | 0.54712 | 1.1466 | 137.5886
[5 empty] | 0.25707 | 0.29005
[7 empty] | Խողովակ | մ | 1.01 |  | 0.522 | 0.59945 | 0.59945
11 | Շուկա | Փ110մմ ռետինե մանժետ, արժեք, մատակարարում | հատ | 60 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0.17055 | 10.233
[5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Մանժետ | հատ | 1 |  | 0.15 | 0.17055 | 0.17055
12 | 22-366 | PVC խողովակի կցամասեր Ф110 | հատ | 100 | 0.345 | 0.227 | – | – | – | – | – | – | 1.5378 | 3.8118 | 381.1843
[5 empty] | 0.80627 | 0.73158
[7 empty] | Կցամասեր | հատ | 1 |  | 2 | 2.274
13 | 22-366 | PVC խողովակի կցամասեր Ф50 | հատ | 80 | 0.345 | 0.227 | – | – | – | – | – | – | 1.5378 | 3.8118 | 304.9474
[5 empty] | 0.80627 | 0.73158
[7 empty] | Կցամասեր | հատ | 1 |  | 2 | 2.274
14 | 22-366 | Ստուգիչ ՊՎՔ d=100 | հատ | 10 | 0.345 | 0.227 | – | – | – | – | – | – | 1.5378 | 2.3087 | 23.0873
[5 empty] | 0.80627 | 0.73158
[7 empty] | Ստուգիչ | հատ | 1 |  | 0.678 | 0.77089
15 | 17-36 | Արծաթապատ հոսակ | հատ | 7 | 0.29 | 0.02 | – | – | – | – | – | – | 0.74219 | 4.6899 | 32.829
[5 empty] | 0.67773 | 0.064456
[7 empty] | Հոսակ | հատ | 1 |  | 3.472 | 3.9477
16 | 22-121 | Առվակ հոսակ 50մմ լայնք | գմ | 6 | 0.11 | 0.09 | – | – | – | – | – | – | 0.54712 | 8.2029 | 49.2175
[5 empty] | 0.25707 | 0.29005
[7 empty] | Խողովակ | գմ | 1.01 |  | 6.6667 | 7.6558 | 7.6558
17 | 17-19 | Կերամիկական լվացարան սիֆոնով | կոմպլ | 18 | 1.06 | 0.06 | – | – | – | – | – | – | 2.6706 | 30.7488 | 553.4785
[5 empty] | 2.4772 | 0.19337
[7 empty] | Լվացարան | կ-տ | 1 |  | 24.695 | 28.0782
18 | 17-61 | Ասիական զուգարանակոնք | կոմպլ | 3 | 1.49 | 0.13 | – | – | – | – | – | – | 3.9011 | 21.9036 | 65.7108
[5 empty] | 3.4821 | 0.41897
[7 empty] | զուգարանակոնք | կ-տ | 1 |  | 15.8333 | 18.0025
19 | 17-61 | Կերամիկական զուգարանակոնք | կոմպլ | 6 | 1.49 | 0.13 | – | – | – | – | – | – | 3.9011 | 32.3261 | 193.9566
[5 empty] | 3.4821 | 0.41897
[7 empty] | զուգարանակոնք | կ-տ | 1 |  | 25 | 28.425
20 | 22-312 | Ջրամատակարարման համկարգի հիդրավլիկ փորձարկում | կմ | 0.28 | 14.9 | 0 | – | – | – | – | – | – | 34.8213 | 41.3277 | 11.5717
[5 empty] | 34.8213 | 0
[7 empty] | Ջուր | խմ | 31.1 |  | 0.184 | 6.5064 | 6.5064
21 | Շուկա | Օժանդակ նյութեր | համ․ | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 50 | 50 | 50
[5 empty] | 0 | 0
|  | Ընդամենը ըստ նախահաշվի | հազ. դր. | [11 empty] | 9214.0035
|  | Այդ թվում սարքավորումներ | հազ. դր. | [11 empty] | 2274
|  | Շին մոնտաժային աշխատանքներ | հազ. դր. | [11 empty] | 6940.0035
|  | Վերադիր ծախսեր 13,3% | հազ. դր. | [11 empty] | 923.0205
|  | Ընդամենը | հազ. դր. | [11 empty] | 7863.0239
|  | Շահույթ 11% | հազ. դր. | [11 empty] | 864.9326
|  | Ընդամենը | հազ. դր. | [11 empty] | 8727.9566
|  | Ամբողջը սարքավորումները ներառյալ | հազ. դր. | [11 empty] | 11001.9566
Կազմեց Խ․ Ստեփանյան

## Հ (hidden)
Տեղային նախահաշիվ 1-3
ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Գրիբոեդով գյուղի մանկապարտեզի վերանորոգման աշխատանքներ
Հրդեհային ազդանշանում
Կազմված է 2023-10թ. գներով |  |  | Գ. աշխ.= 2337,00 | [5 empty] | Ընդհանուր արժեքը |  |  | 2592.9955 |  | հազար դրամ
|  |  | Գ. մեք. = 3222,81 | [12 empty] | 2.337
Հ/հ | Գնացուցակների NN | Աշխատանքների անվանումը | Չափման միավորը | Քանակը | Աշխատավարձ միավորը ռուբ. հազ. Դրամ | Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր. | Նյութերի արժեքը հազ. դրամ | [5 empty] | Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. Դրամ | Ընդհանուր արժեքը միավորի համար | Ընդհանուր արժեքը | 3.2228
[7 empty] | Նյութերի անվանումը | Չափման միավորը | Քանակը մեկ միավորի համար | Նյութերի ընդհանուր ծախսը | Միավորի արժեքը հազ. Դրամ | Նյութերի միավորի արժեքը Գ=1.137
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Հրդեհային համակարգ
1 | 10-742-3 | Համակարգի կառավարման հսկման գլխավոր վահանակ C2000M կամ համարժեք | հատ | 1 | 6.91 | 0 | – | – | – | – | – | – | 16.1487 | 107.1087 | 107.1087
[5 empty] | 16.1487 | 0
[7 empty] | Հսկիչ սարք | լ-կ | 1 |  | 80 | 90.96 | 90.96
2 | Շուկա | Ինտերֆեյսային ձևափոխիչ C2000PI կամ համարժեք | հատ | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 46.617 | 46.617
[5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Ձևափոխիչ | լ-կ | 1 |  | 41 | 46.617 | 46.617
3 | Շուկա | Տեղեկատվական վահանակ /վահանակի ղեկավարման ստեղնաշար/ C2000 BKI SMD կամ համարժեք | հատ | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 193.29 | 193.29
[5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Տեղ․վահանակ | լ-կ | 1 |  | 170 | 193.29 | 193.29
4 | 8-125-4 | Պահուստային սնուցման աղբյուր 12Վ 3Ա РИП-12 կամ համարժեք | հատ | 3 | 1.75 | 0 | – | – | – | – | – | – | 4.0898 | 49.5698 | 148.7093
[5 empty] | 4.0898 | 0
[7 empty] | Սնուցման աղբյ․ | հատ | 1 |  | 40 | 45.48 | 45.48
5 | 8-125-4 | Մարտկոց DTM1207 կամ համարժեք | հատ | 3 | 1.75 | 0 | – | – | – | – | – | – | 4.0898 | 17.1653 | 51.4958
[5 empty] | 4.0898 | 0
[7 empty] | Մարտկոց | հատ | 1 |  | 11.5 | 13.0755 | 13.0755
6 | Շուկա | Երկլարային գծի վերահսկիչ C2000 KDL-1 կամ համարժեք | հատ | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 39.795 | 39.795
[5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Վերահսկիչ | լ-կ | 1 |  | 35 | 39.795 | 39.795
7 | 10-744-6 | Հասցեային ռելեային մոդուլ C2000 KPB-1 կամ համարժեք | հատ | 1 | 1.68 | 0 | – | – | – | – | – | – | 3.9262 | 26.6662 | 26.6662
[5 empty] | 3.9262 | 0
[7 empty] | Ռելեային մոդուկ | լ-կ | 1 |  | 20 | 22.74 | 22.74
8 | 10-744-6 | Հասցեային ընդարձակիչ C2000 AP-2 կամ համարժեք | հատ | 2 | 1.68 | 0 | – | – | – | – | – | – | 3.9262 | 7.9057 | 15.8113
[5 empty] | 3.9262 | 0
[7 empty] | Ընդարձակիչ | լ-կ | 1 |  | 3.5 | 3.9795 | 3.9795
9 | 10-744-6 | Կոմուտացիոն սարք, Ռելե 12В УК/ВК-02 կամ համարժեք | հատ | 1 | 1.68 | 0 | – | – | – | – | – | – | 3.9262 | 14.1592 | 14.1592
[5 empty] | 3.9262 | 0
[7 empty] | Ռելե | լ-կ | 1 |  | 9 | 10.233 | 10.233
10 | 10-743-2 | Ծխի հասցեային ազդասարք ДИП-34А-04 կամ համարժեք | հատ | 28 | 0.88 | 0 | – | – | – | – | – | – | 2.0566 | 16.2691 | 455.5337
[5 empty] | 2.0566 | 0
[7 empty] | Ազդասարք | հատ | 1 |  | 12.5 | 14.2125 | 14.2125
11 | 10-743-2 | Ջերմային հասցեային ազդարար С2000-ИП-02 կամ համարժեք | հատ | 4 | 0.88 | 0 | – | – | – | – | – | – | 2.0566 | 8.8786 | 35.5142
[5 empty] | 2.0566 | 0
[7 empty] | Ազդասարք | հատ | 1 |  | 6 | 6.822 | 6.822
12 | 10-743-2 | Ջերմային ազդարար ИП103/4 կամ համարժեք | հատ | 40 | 0.88 | 0 | – | – | – | – | – | – | 2.0566 | 3.7621 | 150.4824
[5 empty] | 2.0566 | 0
[7 empty] | Ազդասարք | հատ | 1 |  | 1.5 | 1.7055 | 1.7055
13 | 8-121-3 | Ձեռքով գործարկման հասցեային ազդասարք IPR 513-3AM կամ համարժեք | հատ | 5 | 0.88 | 0 | – | – | – | – | – | – | 2.0566 | 7.4346 | 37.1729
[5 empty] | 2.0566 | 0
[7 empty] | Ազդասարք | հատ | 1 |  | 4.73 | 5.378 | 5.378
14 | 10-743-9 | Լուսաձայնային ազդարարման սարք /ներքին կիրառման/ OPOP 124-7 կամ համարժեք | հատ | 4 | 1.78 | 0 | – | – | – | – | – | – | 4.1599 | 9.2764 | 37.1054
[5 empty] | 4.1599 | 0
[7 empty] | Ազդասարք | հատ | 1 |  | 4.5 | 5.1165 | 5.1165
15 | 10-743-9 | Լուսաձայնային ազդարարման սարք /молния 24-3/ կամ համարժեք | հատ | 6 | 1.78 | 0 | – | – | – | – | – | – | 4.1599 | 9.8449 | 59.0692
[5 empty] | 4.1599 | 0
[7 empty] | Ազդասարք | հատ | 1 |  | 5 | 5.685 | 5.685
16 | 10-54-4 | Հրակայուն մալուխ պղնձե ջիղերով, հատվածքը КПС нг (A) FRLS 1x0,2x0,8քմմ | գմ | 400 | 0.151 | 0.049 | – | – | – | – | – | – | 0.5108 | 0.63026 | 252.1032
[5 empty] | 0.35289 | 0.15792
[7 empty] | Մալուխ | գմ | 1.02 |  | 0.103 | 0.11945 | 0.11945
17 | 10-54-4 | Հրակայուն մալուխ պղնձե ջիղերով, հատվածքը КПС нг (A) FRLS 4x0,75քմմ | գմ | 240 | 0.151 | 0.049 | – | – | – | – | – | – | 0.5108 | 0.69984 | 167.9622
[5 empty] | 0.35289 | 0.15792
[7 empty] | Մալուխ | գմ | 1.02 |  | 0.163 | 0.18904 | 0.18904
18 | 8-149-2 | Սնուցման մալուխ պղնձե ջիղերով հատվածքը՝ 3x1,5քմմ ВВГнг-FRLS | գմ | 30 | 0.0862 | 0.0065 | – | – | – | – | – | – | 0.2224 | 0.42706 | 12.8117
[5 empty] | 0.20145 | 0.020948
[7 empty] | Մալուխ | գմ | 1 |  | 0.18 | 0.20466 | 0.20466
19 | 8-149-2 | Մալուխ UTP нг FRZH | գմ | 20 | 0.0862 | 0.0065 | – | – | – | – | – | – | 0.2224 | 0.31336 | 6.2672
[5 empty] | 0.20145 | 0.020948
[7 empty] | Մալուխ | գմ | 1 |  | 0.08 | 0.09096 | 0.09096
20 | 8-418-1 | Պոլիէթիլենային այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ф20մմ | գմ | 250 | 0.0857 | 0.0017 | – | – | – | – | – | – | 0.20576 | 0.26261 | 65.6524
[5 empty] | 0.20028 | 0.0054788
[7 empty] | Խողովակ | գմ | 1 |  | 0.05 | 0.05685
21 | 8-418-1 | Պոլիէթիլենային տուփախողովակ 20x20մմ | գմ | 300 | 0.0857 | 0.0017 | – | – | – | – | – | – | 0.20576 | 0.31946 | 95.8379
[5 empty] | 0.20028 | 0.0054788
[7 empty] | Խողովակ | գմ | 1 |  | 0.1 | 0.1137
22 | Շուկա | Ճարմանդ ամրակապման համար | 100 հատ | 17 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 2.274 | 38.658
[5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Ճարմանդ | 100 հատ | 1 |  | 2 | 2.274 | 2.274
23 | Շուկա | Մետաղաճոպան Ф3մմ | գմ | 140 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0.3411 | 47.754
[5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Ճոպան | գմ | 1 |  | 0.3 | 0.3411 | 0.3411
24 | Շուկա | Մետաղ ամրակապման համար | կգ | 48 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0.3411 | 16.3728
[5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Մետաղ ամրակ․ | կգ | 1 |  | 0.3 | 0.3411 | 0.3411
25 | 46-51 | Միջհարկային ծածկի մեջ Ф20մմ անցքի բացում | տեղ | 4 | 0.0815 | 0.0685 | – | – | – | – | – | – |  | 0.41123 | 1.6449
[5 empty] | 0.19047 | 0.22076
26 | 46-51 | Միջնորմի մեջ անցքի բացում | տեղ | 12 | 0.0815 | 0.0685 | – | – | – | – | – | – |  | 0.41123 | 4.9347
[5 empty] | 0.19047 | 0.22076
27 | 46-62 | Հիմնական պատի մեջ անցքի բացում | տեղ | 15 | 0.254 | 0.163 | – | – | – | – | – | – |  | 1.1189 | 16.7837
[5 empty] | 0.5936 | 0.52532
28 | Շուկա | Կրամարիևների տեղադրում ОП-4 | հատ | 4 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 13.644 | 54.576
[5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Կրամարիչ | հատ | 1 |  | 12 | 13.644
29 | Շուկա | Ծրագրային ապահովում, կարգաբերում, թողարկում | համակ․ | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – |  | 100 | 100
[5 empty] | 0 | 0
|  | Ընդամենը ըստ նախահաշվի | հազ. դր. | [11 empty] | 2299.8888
|  | Այդ թվում սարքավորումներ | հազ. դր. | [11 empty] | 1162.1845
|  | Շին մոնտաժային աշխատանքներ | հազ. դր. | [11 empty] | 1137.7042
|  | Վերադիր ծախսեր 13,3% | հազ. դր. | [11 empty] | 151.3147
|  | Ընդամենը | հազ. դր. | [11 empty] | 1289.0189
|  | Շահույթ 11% | հազ. դր. | [11 empty] | 141.7921
|  | Ընդամենը | հազ. դր. | [11 empty] | 1430.811
|  | Ամբողջը սարքավորումները ներառյալ | հազ. դր. | [11 empty] | 2592.9955
Կազմեց Խ․ Ստեփանյան

## Տ (hidden)
Տեղային նախահաշիվ 1-4
ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Գրիբոեդով գյուղի մանկապարտեզի վերանորոգման աշխատանքներ
Տեսահսկման համակարգ
Կազմված է 2023-10թ. գներով |  |  | Գ. աշխ.= 2337,00 | [5 empty] | Ընդհանուր արժեքը |  |  | 3257.7985 |  | հազար դրամ
|  |  | Գ. մեք. = 3222,81 | [13 empty] | 2.337
Հ/հ | Գնացուցակների NN | Աշխատանքների անվանումը | Չափման միավորը | Քանակը | Աշխատավարձ միավորը ռուբ. հազ. Դրամ | Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր. | Նյութերի արժեքը հազ. դրամ | [5 empty] | Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. Դրամ | Ընդհանուր արժեքը միավորի համար | Ընդհանուր արժեքը |  | 3.2228
[7 empty] | Նյութերի անվանումը | Չափման միավորը | Քանակը մեկ միավորի համար | Նյութերի ընդհանուր ծախսը | Միավորի արժեքը հազ. Դրամ | Նյութերի միավորի արժեքը Գ=1.137
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Տեսահսկման համակարգ
1 | 10-742-1 | Ցանցային տեսաձայնագրիչ 7216HUHIM2S 16 մուտքի համար կամ համարժեք | հատ | 1 | 17.7 | 0 | – | – | – | – | – | – | 41.3649 | 222.1479 | 222.1479
[5 empty] | 41.3649 | 0
[7 empty] | տեսձայնագրիչ | հատ | 1 |  | 159 | 180.783 | 180.783
2 | շուկա | Կոշտ սկավառակ / 6 ՏԲՏ | հատ | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 89.2545 | 178.509
[5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | սկավառակ | հատ | 1 |  | 78.5 | 89.2545 | 89.2545
3 | 8-612-10 | Անխափան հոսանքի աղբյուր (UPS) APC SMART 2000 կամ համարժեք | հատ | 1 | 2.02 | 0.095 | – | – | – | – | – | – | 5.0269 | 744.0769 | 744.0769
[5 empty] | 4.7207 | 0.30617
[7 empty] | Սնուցման բլոկ | հատ | 1 |  | 650 | 739.05 | 739.05
4 | 8-612-10 | Մարտկոց 12Վ, 28 A*÷ | հատ | 1 | 2.02 | 0.095 | – | – | – | – | – | – | 5.0269 | 50.5069 | 50.5069
[5 empty] | 4.7207 | 0.30617
[7 empty] | Մարտկոց | հատ | 1 |  | 40 | 45.48 | 45.48
5 | շուկա | Մոնիտոր 32" Samsung կամ համարժեք | հատ | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 136.44 | 136.44
[5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Մանիտոր | հատ | 1 |  | 120 | 136.44 | 136.44
6 | 10-742-1 | Տեսախցիկ, 3.6մմ,ներքին տեղադրման, մոնտաժման կոմպլեկտով / DS-2CE76U1T-ITMF/ կամ համարժեք | հատ | 10 | 17.7 | 0 | – | – | – | – | – | – | 41.3649 | 73.2009 | 732.009
[5 empty] | 41.3649 | 0
[7 empty] | Տեսխցիկ | հատ | 1 |  | 28 | 31.836 | 31.836
7 | 10-742-1 | Տեսախցիկ, 3.6մմ, 40մ, IP67, արտաքին տեղադրման,մոնտաժման կոմպլեկտով /կրոնշտեյն/ DS-2CE 19U1T-IT3ZF/ կամ համարժեք | հատ | 1 | 17.7 | 0 | – | – | – | – | – | – | 41.3649 | 95.9409 | 95.9409
[5 empty] | 41.3649 | 0
[7 empty] | Տեսխցիկ | հատ | 1 |  | 48 | 54.576 | 54.576
8 | 8-148-9 | Մալուխ CCTV4+1 | գմ | 320 | 0.0862 | 0.0048 | – | – | – | – | – | – | 0.21692 | 0.85478 | 273.5283
[5 empty] | 0.20145 | 0.015469
[7 empty] | Մալուխ | գմ | 1.02 |  | 0.55 | 0.63786 | 0.63786
9 | շուկա | Կոննեկտոր 1000 Mbit/secound արագություն ապահովող Connector RJ45 cat 6 կամ համարժեք | հատ | 22 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0.5685 | 12.507 | 5.0417
[5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Կոննեկտոր | լրակ | 1 |  | 0.5 | 0.5685 | 0.5685 |  |  | 44.27
10 | շուկա | Ճարմանդ | հատ | 750 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0.04548 | 34.11
[5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Ճարմանդ | հատ | 1 |  | 0.04 | 0.04548 | 0.04548
11 | Ինֆոր | Բաժանարար տուփ 100 x100մմ IP55 | հատ | 11 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 10.8015 | 118.8165
[5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Տուփ | հատ | 1 |  | 9.5 | 10.8015 | 10.8015
12 | 8-418-1 | Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ф20 | գմ | 320 | 0.0857 | 0.0017 | – | – | – | – | – | – | 0.20576 | 0.26261 | 84.0351
[5 empty] | 0.20028 | 0.0054788
[7 empty] | Խողովակ | գմ | 1 |  | 0.05 | 0.05685
13 | 46-57 | Ակոսների բացում | գմ | 150 | 0.077 | 0.059 | – | – | – | – | – | – | 0.37009 | 0.37009 | 55.5142
[5 empty] | 0.17995 | 0.19015
14 | 15-262 | Ակոսների փակում | քմ | 4.5 | 0.46 | 0.07 | – | – | – | – | – | – | 1.3006 | 2.0056 | 9.025
[5 empty] | 1.075 | 0.2256
[7 empty] | Ցեմ/շաղախ | խմ | 0.02 |  | 31 | 0.70494 | 0.70494
15 | 46-49 | Միջնորմի մեջ անցքի բացում | տեղ | 4 | 0.0815 | 0.0685 | – | – | – | – | – | – |  | 0.41123 | 1.6449
[5 empty] | 0.19047 | 0.22076
16 | 46-50 | Հիմնական պատի մեջ անցքի բացում և վերականգնում | տեղ | 9 | 0.85 | 0.98 | – | – | – | – | – | – |  | 5.1448 | 46.3032
[5 empty] | 1.9865 | 3.1584
17 | 46-73 | Անցքերի փակում B15 դասի բետոնով | խմ | 0.14 | 38.7 | 1.1 | – | – | – | – | – | – | 93.987 | 189.5545 | 26.5376
[5 empty] | 90.4419 | 3.5451
[7 empty] | Բետոն | խմ | 1.04 |  | 29.856 | 35.3041 | 95.5675
[7 empty] | Փայտանյութ | խմ | 0.39 |  | 127.083 | 56.3524
[7 empty] | Գամ | կգ | 5.9 |  | 0.583 | 3.9109
18 | Շուկա | Ծրագրային ապահովում իր մեջ ներառված՝ համակարգի կարգաբերումց | կետ | 11 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 10 | 10 | 110
[5 empty] | 0 | 0
|  | Ընդամենը ըստ նախահաշվի | հազ. դր. | [11 empty] | 2931.6525
|  | Այդ թվում սարքավորումներ | հազ. դր. | [11 empty] | 1665.705
|  | Շին մոնտաժային աշխատանքներ | հազ. դր. | [11 empty] | 1265.9475
|  | Վերադիր ծախսեր 13,3% | հազ. դր. | [11 empty] | 168.371
|  | Ընդամենը | հազ. դր. | [11 empty] | 1434.3185
|  | Շահույթ 11% | հազ. դր. | [11 empty] | 157.775
|  | Ընդամենը | հազ. դր. | [11 empty] | 1592.0935
|  | Ամբողջը սարքավորումները ներառյալ | հազ. դր. | [11 empty] | 3257.7985
Կազմեց Խ․ Ստեփանյան

## Էլ սարք (hidden)
Տեղային նախահաշիվ 1-4
ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Գրիբոեդով գյուղի մանկապարտեզի վերանորոգման աշխատանքներ
Էլեկտրաուժային սարքավորումներ
Կազմված է 2023-10թ. գներով |  |  | Գ. աշխ.= 2337,00 | [5 empty] | Ընդհանուր արժեքը |  |  | 523.1225 |  | հազար դրամ
|  |  | Գ. մեք. = 3222,81 | [12 empty] | 2.337
Հ/հ | Գնացուցակների NN | Աշխատանքների անվանումը | Չափման միավորը | Քանակը | Աշխատավարձ միավորը ռուբ. հազ. Դրամ | Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր. | Նյութերի արժեքը հազ. դրամ | [5 empty] | Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. Դրամ | Ընդհանուր արժեքը միավորի համար | Ընդհանուր արժեքը | 3.2228
[7 empty] | Նյութերի անվանումը | Չափման միավորը | Քանակը մեկ միավորի համար | Նյութերի ընդհանուր ծախսը | Միավորի արժեքը հազ. Դրամ | Նյութերի միավորի արժեքը Գ=1.137
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ապամոնտաժման աշխատանքներ
1 | 8-572-4 | Բաշխիչ վահան դռնակով, համալրված հաղորդաձողերով, IP31 1․Ավտոմատ անջատիչ 380Վ-C100 -1 հատ 2․Ավտոմատ անջատիչ 380Վ-C50 -1 հատ 3․Ավտոմատ անջատիչ 380Վ-C25 -2 հատ 4․Ավտոմատ անջատիչ 220Վ-C63 -2 հատ 5.Ավտոմատ անջատիչ 220Վ-C50 -1 հատ 6.Ավտոմատ անջատիչ 220Վ-C16 -1 հատ | Լրակ | 1 | 1.58 | 0.79 | – | – | – | – | – | – | 6.0915 | 96.7665 | 96.7665
[5 empty] | 3.5076 | 2.5839
[7 empty] | Բաշխիչ վահան | լ-կ | 1 |  | 75 | 90.675
2 | 8-572-4 | Բաշխիչ վահան մետաղական, համալրված հաղորդաձողերով, IP31 1․Ավտոմատ անջատիչ 380Վ-C40 -1 հատ | Լրակ | 1 | 1.58 | 0.79 | – | – | – | – | – | – | 6.0915 | 54.4515 | 54.4515
[5 empty] | 3.5076 | 2.5839
[7 empty] | Բաշխիչ վահան | լ-կ | 1 |  | 40 | 48.36
3 | 8-149-2 | Մալուխ խղնձե ջիղերով, մեկուսացումով, կտրվածքը՝ 5x6քմմ ВВГнг-LS | գմ | 28 | 0.0862 | 0.0065 | – | – | – | – | – | – | 0.21263 | 1.869 | 52.3308
[5 empty] | 0.19137 | 0.02126
[7 empty] | Մալուխ | գմ | 1 |  | 1.37 | 1.6563 | 1.6563
4 | 8-149-2 | Մալուխ խղնձե ջիղերով, մեկուսացումով, կտրվածքը՝ 3x10քմմ ВВГнг-LS | գմ | 16 | 0.0862 | 0.0065 | – | – | – | – | – | – | 0.21263 | 1.9052 | 30.4836
[5 empty] | 0.19137 | 0.02126
[7 empty] | Մալուխ | գմ | 1 |  | 1.4 | 1.6926 | 1.6926
5 | 8-149-2 | Մալուխ խղնձե ջիղերով, մեկուսացումով, կտրվածքը՝ 3x6քմմ ВВГнг-LS | գմ | 20 | 0.0862 | 0.0065 | – | – | – | – | – | – | 0.21263 | 1.2544 | 25.0876
[5 empty] | 0.19137 | 0.02126
[7 empty] | Մալուխ | գմ | 1 |  | 0.86167 | 1.0418 | 1.0418
6 | 8-149-2 | Մալուխ խղնձե ջիղերով, մեկուսացումով, կտրվածքը՝ 3x1,5քմմ ВВГнг-LS | գմ | 15 | 0.0862 | 0.0065 | – | – | – | – | – | – | 0.21263 | 0.50107 | 7.5161
[5 empty] | 0.19137 | 0.02126
[7 empty] | Մալուխ | գմ | 1 |  | 0.23858 | 0.28845 | 0.28845
7 | 8-418-2 | Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ф32մմ | գմ | 64 | 0.0907 | 0.0022 | – | – | – | – | – | – | 0.20855 | 0.35484 | 22.7098
[5 empty] | 0.20136 | 0.0071957
[7 empty] | Խողովակ | գմ | 1 |  | 0.121 | 0.14629
8 | 8-418-1 | Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ф20մմ | գմ | 15 | 0.0857 | 0.0017 | – | – | – | – | – | – | 0.19582 | 0.25627 | 3.844
[5 empty] | 0.19026 | 0.0055603
[7 empty] | Խողովակ | գմ | 1 |  | 0.05 | 0.06045
9 | Շուկա | Պղնձե ծայրակալ 6քմմ | հատ | 26 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0.6045 | 15.717
[5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Ծայրակալ | հատ | 1 |  | 0.5 | 0.6045
10 | Շուկա | Պղնձե ծայրակալ 10քմմ | հատ | 12 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0.9672 | 11.6064
[5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Ծայրակալ | հատ | 1 |  | 0.8 | 0.9672
11 | 8-591-7 | Եռաֆազ խրոցակային վարդակ հողանցման հպակով, փակ 380Վ, 40Ա, IP54 | հատ | 1 | 0.13 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0.2886 | 2.1021 | 2.1021
[5 empty] | 0.2886 | 0
[7 empty] | Վարդակ | հատ | 1 |  | 1.5 | 1.8135 | 1.8135
12 | 46-50 | Հիմնային պատերի մեջ 100х100մմ անցքի բացում և վերանորոգում | հատ | 2 | 0.85 | 0.98 | – | – | – | – | – | – |  | 5.0924 | 10.1847
[5 empty] | 1.887 | 3.2053
13 | 46-55 | Միջնորմների մեջ անցքերի բացում | տեղ | 2 | 0.292 | 0.244 | – | – | – | – | – | – |  | 1.4463 | 2.8926
[5 empty] | 0.64825 | 0.79807
14 | 46-50 | Միջհարկային ծածկի մեջ 100х100մմ անցքի բացում և վերանորոգում | տեղ | 1 | 0.85 | 0.98 | – | – | – | – | – | – |  | 5.0924 | 5.0924
[5 empty] | 1.887 | 3.2053
15 | 46-57 | Պատերի մեջ ակոսների բացում | գմ | 40 | 0.077 | 0.059 | – | – | – | – | – | – | 0.36392 | 0.36392 | 14.5567
[5 empty] | 0.17094 | 0.19297
16 | 15-262 | Ակոսների փակում | քմ | 1.2 | 0.46 | 0.07 | – | – | – | – | – | – | 1.2502 | 1.9997 | 2.3997
[5 empty] | 1.0212 | 0.22895
[7 empty] | ցեմ․շաղախ | խմ | 0.02 |  | 31 | 0.74958 | 0.74958
17 | Շուկա | Ճարմանդ ամրակապման համար | 100 հատ | 1.2 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 2.418 | 2.9016
[5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Ճարմանդ | 100 հատ | 1 |  | 2 | 2.418 | 2.418
18 | 8-472-7 | Ցինկապատ շերտապողպատ 40x5մմ | 100գմ | 0.25 | 13.4 | 1.8 | – | – | – | – | – | – | 35.6356 | 134.1691 | 33.5423
[5 empty] | 29.7483 | 5.8874
[7 empty] | Շերտ․ պողպատ | 100մ | 1 |  | 81.5 | 98.5335 | 98.5335
19 | 8-472-7 | Ցինկապատ շերտապողպատ 25x5մմ | 100գմ | 0.15 | 13.4 | 1.8 | – | – | – | – | – | – | 35.6356 | 100.3171 | 15.0476
[5 empty] | 29.7483 | 5.8874
[7 empty] | Շերտ․ պողպատ | 100մ | 1 |  | 53.5 | 64.6815 | 64.6815
20 | 8-471-1 | Պողպատե անկյունակ 50x50x5, L=2,5մ | հատ | 3 | 0.46 | 0.07 | – | – | – | – | – | – | 1.2502 | 6.1859 | 18.5577
[5 empty] | 1.0212 | 0.22895
[7 empty] | Անկյունակ | գմ | 2.5 |  | 1.633 | 4.9357 | 4.9357
21 | 1-962 | Գրունտի հանույթ 4-րդ կարգի | խմ | 3 | 1.94 | 0 | – | – | – | – | – | – |  | 4.3068 | 12.9205
[5 empty] | 4.3068 | 0
22 | 1-968 | Գրունտի հետադարձ լիցք, տոփանումով | խմ | 3 | 0.56 | 0 | – | – | – | – | – | – | 1.2432 | 1.2432 | 3.7296
[5 empty] | 1.2432 | 0
|  | Ընդամենը ըստ նախահաշվի | հազ. դր. | [11 empty] | 444.4408
|  | Այդ թվում սարքավորումներ | հազ. դր. | [11 empty] | 139.035
|  | Շին մոնտաժային աշխատանքներ | հազ. դր. | [11 empty] | 305.4058
|  | Վերադիր ծախսեր 13,3% | հազ. դր. | [11 empty] | 40.619
|  | Ընդամենը | հազ. դր. | [11 empty] | 346.0248
|  | Շահույթ 11% | հազ. դր. | [11 empty] | 38.0627
|  | Ընդամենը | հազ. դր. | [11 empty] | 384.0875
|  | Ամբողջը սարքավորումները ներառյալ | հազ. դր. | [11 empty] | 523.1225
Կազմեց Խ․ Ստեփանյան

## Սարգ (hidden)
î»Õ³ÛÇÝ Ý³Ë³Ñ³ßÇí N 1
Ա․ Ապենդարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի և Ա․ Խաչատրյանի համերգասրահի սառնամատակարարման և ջրամատակարարման համակարգերի հիմնանորոգման աշխատանքներ
Î³½Ùí³Í ¿ 2022Ã. ·Ý»ñáí |  |  | ¶. ³ßË. = 2189,6 | [5 empty] | ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñÅ»ùÁ |  |  | 695194.7131 |  | Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù
|  |  | ¶. Ù»ù. = 3168,3 | [12 empty] | 2189.61
Ð/Ñ | ¶Ý³óáõó³ÏÝ»ñÇ NN | ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | â³÷Ù³Ý ÙÇ³íáñÁ | ø³Ý³ÏÁ | ²ßË³ï³í³ñÓ ÙÇ³íáñÁ éáõµ. Ñ³½. ¹ñ³Ù | Ø»ù»Ý. ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ÙÇ³í. éáõµ., Ñ³½. ¹ñ. | ÜÛáõÃ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ Ñ³½. ¹ñ³Ù | [5 empty] | ²ßË³ï³í³ñÓÇ ÙÇ³íáñÇ ³ñÅ»ùÁ Ñ³½. ¹ñ³Ù | ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñÅ»ùÁ ÙÇ³íáñÇ Ñ³Ù³ñ | ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñÅ»ùÁ | 3168.31
[7 empty] | ÜÛáõÃ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | â³÷Ù³Ý ÙÇ³íáñÁ | ø³Ý³ÏÁ Ù»Ï ÙÇ³íáñÇ Ñ³Ù³ñ | ÜÛáõÃ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Í³ËëÁ | ØÇ³íáñÇ ³ñÅ»ùÁ Ñ³½. ¹ñ³Ù | ÜÛáõÃ»ñÇ ÙÇ³íáñÇ ³ñÅ»ùÁ ¶=1.141
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Չիլլերի մոնտաժման պարագաներ / Монтаж системы чиллера
1 | 20-728 | Չիլլեր պարուրաձև կոմպրեսորներով, թերթիկավոր ջերմափոխանակիչով, դիսպետչերիզացիայի մոդուլով Qս=1000 կՎտ, (R 410а), Тարտ=+ 40°С, սառեցնող հեղուկը` ջուր 12/7 *С/ Եվրոպական արտադրության կամ համարժեք Чиллер с спиральными компрессорами, пластинчатым теплообменником и модулем диспетчеризации Qх=1000 кВт, (R 410а), Тнаруж.=+ 40°С, хладоноситель вода 12/7 *С/ Европейское производство или эквивалент | հատ | 2 | 30.1 | 16.7 | – | – | – | – | – | – | 118.818 | 244006.2185 | 488012.4371
[5 empty] | 65.9073 | 52.9108
[7 empty] | Չիլլեր | հատ | 1 |  | 214500.792 | 243887.4005 | 243887.4005
Պոմպերի միակցման դետալներ / Насосы, монтажные принадлежности
1 | 18-165 | Սառնամատակարարման շրջանառու պոմպ, հաճախականության կերպափոխիչով RS-485 մոդուլով/ Եվրոպական արտադրության կամ համարժեք G=344մ³/ժ, H=17մ, N=22 կՎտ / Циркуляционный насос для холодоснабжения с частотный преобразователь для насоса с модулем RS-485/ Европейское производство или эквивалент G=344м³/ч, H=17м, N=22 кВт | հատ | 2 | 11.6 | 7.89 | – | – | – | – | – | – | 50.3974 | 3057.6617 | 6115.3233
[5 empty] | 25.3995 | 24.998
[7 empty] | Պոմպ | հատ | 1 |  | 2644.9114 | 3007.2642 | 3007.2642
2 | 18-165 | Սառնամատակարարման շրջանառու պոմպ, հաճախականության կերպափոխիչով RS-485 մոդուլով/ Եվրոպական արտադրության կամ համարժեք G=282մ³/ժ, H=18մ,N=18,5 կՎտ / Циркуляционный насос для холодоснабжения с частотный преобразователь для насоса с модулем RS-485/ Европейское производство или эквивалент G=282м³/ч, H=18м,N=18,5 кВт | հատ | 2 | 11.6 | 7.89 | – | – | – | – | – | – | 50.3974 | 2862.7893 | 5725.5786
[5 empty] | 25.3995 | 24.998
[7 empty] | Պոմպ | հատ | 1 |  | 2473.5197 | 2812.3919 | 2812.3919
3 | 18-165 | Սառնամատակարարման շրջանառու պոմպ, հաճախականության կերպափոխիչով RS-485 մոդուլով/ Եվրոպական արտադրության կամ համարժեք G=70մ³/ժ, H=35մ,N=22 կՎտ / Циркуляционный насос для холодоснабжения с частотный преобразователь для насоса с модулем RS-485/ Европейское производство или эквивалент G=70м³/ч, H=35м,N=22 кВт | հատ | 2 | 11.6 | 7.89 | – | – | – | – | – | – | 50.3974 | 26464.1263 | 52928.2526
[5 empty] | 25.3995 | 24.998
[7 empty] | Պոմպ | հատ | 1 |  | 23231.072 | 26413.7289 | 26413.7289
|  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ | Ñ³½. ¹ñ. | [11 empty] | 552781.5916
|  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁª Áëï Ý³Ë³Ñ³ßíÇ | Ñ³½. ¹ñ. | [11 empty] | 552781.5916
|  | ì»ñ³¹Çñ Í³Ëë»ñ - 13,3% | Ñ³½. ¹ñ. | [11 empty] | 73519.9517
|  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ | Ñ³½. ¹ñ. | [11 empty] | 626301.5433
|  | Þ³ÑáõÛÃ - 11% | Ñ³½. ¹ñ. | [11 empty] | 68893.1698
|  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ | Ñ³½. ¹ñ. | [11 empty] | 695194.7131