## Բացատրագիր (hidden)
´ ³ ó ³ ï ñ ³ · Ç ñ
Ն³Ë³Ñ³ßÇíÁ Ï³½Ùí³Í ¿
ßáõÏ³Û³Ï³Ý ·Ý»ñáí :
ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ Ñ³ßí³Í ¿ Áëï ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý Ï³ñ·Ç , ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý 15.02.2008 Ã.ÃÇí 05-Ü Ññ³Ù³ÝÇ
àõÕÕ³ÏÇ Í³Ëë»ñÇ íñ³ Ñ³ßí³ñÏí³Í »Ýª
ì»ñ³¹Çñ Í³Ëë»ñ áõÕÕ³ÏÇ Í³Ëë»ñÇ ·áõÙ³ñÇó(³é³Ýó ².².Ð.)
Þ³ÑáõÛÃÁ µáÉáñ Í³Ëë»ñÇ ·áõÙ³ñÇó ( Ó ². ². Ð. )
ÜÛáõÃ»ñÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ µ³½Ù³å³ïÏí³Í »Ý Ñ»ï»íÛ³É ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñáí .
ÜÛáõÃ»ñÇ ï»Õ³÷áËÙ³Ý, (ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ) Í³Ëë»ñ
Ü³Ë³Ñ³ßíáõÙ ãÑ³ßí³ñÏíáÕ , áã ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ
ä³Ñ»ëï³íáñÙ³Ý ¨ ÝÛáõÃ»ñÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý Í³Ëë»ñ
ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝáõÙ ½µ³Õí³Í µ³ÝíáñÝ»ñÇ ÙÇçÇÝ (³Ùë»Ï³Ý) ³ßË³ï³í³ñÓÁ ÁÝ¹áõÝí³Í ¿ - (¹ñ³Ù )
²í»É³óí³Í ²ñÅ»ùÇ Ð³ñÏÁ
²ßË³ï³í³ñÓÇ Ñ³ßí³ñÏÁ Ï³ï³ñí»É ¿ »ÉÝ»Éáí 1984Ã. ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ ³ßË³ï³ï³ñáõÃÛáõÝÇó ÏÇñ³é»Éáí Ýñ³ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ñ»ï»íÛ³É ÇÝ¹»ùëÁª
Ø»ù»Ý³Ý»ñÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Í³Ëë»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÁ Ï³ï³ñí»É ¿ »ÉÝ»Éáí 1984Ã. ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ Í³ËëÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ÏÇñ³ñ»Éáí Ýñ³ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ñ»ï»íÛ³É ÇÝ¹»ùëÁª
ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý հատուկ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ գործակիցներ
աշխատատարություն
մեքենքների շահագործում

## Sm-ob (3) nov+++svetiln
ՀՀ Երևան քաղաքի Օղակաձև զբոսայգու 6-րդ հատվածում լուսավորության
համակարգի կարգավորման աշխատանքային նախագիծ
Рабочий проект регулирования системы освещения 6-го сектора Кольцевого
бульвара города Еревана РА
Ծավալաթերթ -Նախահաշիվ
Объемный лист-смета
Հ/Հ NN | Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը Наименование работ | Չափ.միավ. Ед.изм | Քանակ количество | Քանակ Количество | Արժեքը հազ դրամ
Стоимость тыс.драм
[5 empty] | Միավորի за единицу | Ընդհանուր Всего
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6
Հողային աշխատանքներ Земляные работы
1 | Գրունտի մշակում ձեռքով խրամուղիներում մինչև 2մ խորությամբ, առանց ամրակապման, թեքություններով 3 կարգ գրունտ /մալուխի խրամուղի/ Разработка грунта 3 группы вручную | խմ/м3 |  | 679.5 |  |  | #REF!
2 | Հիմնատակի պատրաստում խողովակաշարերի տակ ավազով Устройство песчаного основания под трубы | խմ/м3 |  | 86.28 |  |  | #REF!
3 | Ետլիցք ձեռքով խրամուղիների, փոսորոկների և փոսերի 2 կարգ գրունտներում Обратная засыпка грунта 2 гр | խմ/м3 |  | 593
4 | Գրունտի բեռնում ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ Погрузка грунта на автосамосвалы | տ/т |  | 146.68
5 | Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակույտում, ավտոտրանսպարտով տեղափոխման ժամանկ 2-3 կարգ գրունտ Работа на отвале | հ.խմ/тыс. куб.м |  | 86 |  |  | #REF!
6 | Խողովակաշար պոլիէթիլենային խողովակներով, տրամագիծը մինչև 50մմ /ցածր ճնշման/ Прокладка трубопровода из полиэтиленовых труб 50мм | մ/м |  | 1645.5 |  |  | #REF!
7 | Ազդանշանային ժապավեն 4 մալուխի համար Сигнальная лента | մ/м |  | 1438
8 | Գրունտի մշակում ձեռքով փոսերում մինչև 1,5մ խորությամբ, առանց ամրակապման, թեքություններով 3 կարգ գրունտ /հենասյան հիմք/ Разработка грунта 3 группы вручную под опоры | խմ/м3 |  | 0.8
9 | Գրունտի բեռնում ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ Погрузка грунта на автосамосвалы | տ/т |  | 1.36
10 | Գրունտի տեղափոխում մինչև 12կմ Транспортировка грунта на 12 км | տ/т |  | 1.36
11 | Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակույտում, ավտոտրանսպարտով տեղափոխման ժամանկ 2-3 կարգ գրունտ Работа на отвале | խմ/м3 |  | 1 |  |  | #REF!
| Ընդամենը Итого |  |  | 15.03% |  |  | #REF!
Լուսավորության հենարանների տեղադրում
Установка опор освещения
12 | Բետոնե հիմքերի իրականացում սյուների տակ մինչև 3խմ ծավալով, М-200 դասի բետոնով Устройство бетонного основания из бетона М-200 | խմ/м3 |  | 0.68 |  |  | #REF!
13 | Մետաղական հենասյան տեղադրում /Խողովակ 76*3մմ/ L=1մ Установка металлической опоры 76*3мм L=1м | տ/т |  | 0.065 |  |  | #REF!
14 | Մետաղական հենասյան տեղադրում /Խողովակ 57*3մմ/ L=1.3մ Установка металлической опоры 57*3мм L=1.3м | տ/т |  | 0.048 |  |  | #REF!
15 | Մետաղական հենասյան տեղադրում /Խողովակ 48*3մմ/ L=2.1մ Установка металлической опоры 48*3мм L=2.1м | տ/т |  | 0.04 |  |  | #REF!
| Մետաղական հենասյան արժեք Стоимость металлической опоры | հատ/шт
16 | Բարձակ հենարանների վրա Установка кронштейна на опоре | տ/т |  | 0.278 |  |  | #REF!
17 | Նյութեր /թերթավոր պողպատ 3մմ/ պարկուճի,հենարանի և բարձակի տեղադրման համար Материалы для установки опор и кронштейнов
| թերթավոր պողպատ 3մմ Сталь листовая 3мм | քմ/м2 |  | 0.08 |  |  | #REF!
18 | Մետաղական բաժանարար տուփ 221*221*99մմ, IP54 | հատ/шт |  | 83 |  |  | #REF!
Ответвительная коробка
19 | Խողովակների երկշերտ յուղաներկում Окраска труб за два раза | քմ/м2 |  | 27.4 |  |  | #REF!
| Ընդամենը Итого |  |  | 3.987% |  |  | #REF!
Լուսավորության էլեկտրատեխնիկական մաս
Освещение - электротехническая часть
20 | Կառավարման վահան, մետաղական արկղ 600Х400Х220 մմ Щиток управления металлический 600Х400Х220мм | հատ/шт |  | 1 |  |  | 7.8251
21 | Եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ МСВ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով Uանվ-380Վ, I անջ-6Ա (տեղադրվում է վահանում) | հատ/шт |  | 1 |  |  | 2.2829
22 | Միաբևեռ միաֆազ ինքնավար անջատիչ МСВ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով Uանվ- 220Վ, I անջ-6Ա (տեղադրվում է վահանում) Автоматический выключатель однофазный 6А (устанавливается в щите управления) | հատ/шт |  | 1 |  |  | 2.28
23 | Սնուցման աղբյուր U մուտք 220Վ U ելք 24Վ I ելք-6Ա (տեղադրվում է վահանում )Блок питания (устанавливается в щите управления) | հատ/шт |  | 1 |  |  | 2.2301
24 | Ծրագրավորվող Տրամաբանական Հսկիչ /Programmable Logic Controller/ 15 ր /365 օր կարգավորմամբ, Uմն-24Վ, 2 ՆԲ /ՆՖ+2 ՆԲ /ՆՖ (U կառ ~220Վ, I կառ-6Ա) (տեղադրվում է վահանում) Программный логический контролер (устанавливается в щите управления) | հատ/шт |  | 1 |  |  | 3.774
25 | Մոդուլային մագնիսային թողարկիչ Uփաթ-~220Վ, U կառ ~380Վ, I կառ-16Ա (տեղադրվում է վահանում) Модульный магнитный пускатель (устанавливается в щите управления) | հատ/шт |  | 1 |  |  | 3.77
26 | Պտուտակային սեղմակ DIN ձողի .(DIN ձողով և պլաստմասե սևեռակով տեղադրվում է վահանում) DIN рейка с зажимом и фланцами (устанавливается в щите управления) | հատ/шт |  | 1 |  |  | 1.3724
27 | Փոխանջատիչ եռադիրք (տեղադրվում է վահանում) Переключатель (устанавливается в щите управления) | հատ/шт |  | 1 |  |  | 3.2066
28 | Կոճակային սեղմակ,ներկառուցվախ լուսային ցուցիչով, ''Մեկնարկ'' մակնշմամբ (տեղադրվում է վահանում) Кнопка "Старт" (устанавливается в щите управления) | հատ/шт |  | 1 |  |  | 2.8767
29 | Կոճակային սեղմակ,ներկառուցվախ լուսային ցուցիչով, ''Կանգ'' մակնշմամբ (տեղադրվում է վահանում) Кнопка "Стоп" (устанавливается в щите управления) | հատ/шт |  | 1 |  |  | 2.88
30 | Հաղորդալար պղնջե ПВ-3 ՊՎՔ մեկուսացմամբ 1*1.0 քմմ կտրվածքով (տեղադրվում է վահանում) Провод ПВ-3 1*1.0 (устанавливается в щите управления) | մ/м |  | 20 |  |  | 7.2709
31 | Արտաքին լուսավորության լուսադիոդային լուսատու Սանվ~ 220-240 , 26 Վտ, 3000 , 3350 Լմ, IP67, 100000 Светильник наружного освещения | հատ/шт |  | 99 |  |  | 2789.3941
32 | Մալուխ մինչև 35կվ, անցկացվող կոնստրուկցիաներով և վաքերով,ամրակապումով ուղեգծի փոփոխման տեղերում, զանգված 1մ մինչև 2կգ АВВГнг -1 4*6 квмм Кабель ,прокладываемый в гибкой трубе | մ/м |  | 1687 |  |  | 1009.7642
| Ընդամենը Итого |  |  | 80.26% |  |  | 3838.9302
Սարքավորումներ Оборудование
| Կառավարման վահան Щит управления | հատ/шт |  | 1
| Ընդամենը Итого |  |  | 0.7136% |  |  | #DIV/0!
| ԸՆԴԱՆՈՒՐԸ ВСЕГО |  |  | 100% |  |  | 0
Ա . Ա . Հ. 20% НДС
| Ընդամենը Всего |  |  |  |  | 32605.7067 | 9113.24
11168.508